## Arkusz1
DZP/270/82/16 |  |  | Załącznik Nr 2 do Formularza Oferty
PAKIET NR 1
Nr pozycji | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w [PLN] | Wartość brutto [w PLN]
1. | Regał listwowy naścienny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) (H=1800mm).Regał tworzą dwie listwy (profil 30x30x15mm)przeznaczone do zawieszenia na ścianie.Regał z 10 parami haczyków umieszczonymi na listwach (po 10 haczyków na jednej listwie), służącymi do zawieszania koszy sterylizacyjnych, półek, wieszaków. Wszystkie krawędzie zaokrąglone,bezpieczne.Wyrób dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia Wyposażenie: | kpl. | 10 |  | 0
1) Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).Kosz bez wycięcia z przodu, wykonany z prętu fi 3 i fi 5mm. Pojemność - 1 jednostka sterylizacyjna. Wymiary w mm: 575x280x265.Wszystkie krawędzie zaokraglone, bezpieczne.Wyrób dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia - 3 szt.
2) Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).Kosz bez wycięcia z przodu, wykonany z prętu fi 3 i fi 5mm. Pojemność - 0,5 jednostki sterylizacyjnej. Wymiary w mm: 575x280x135.Wszystkie krawędzie zaokraglone, bezpieczne.Wyrób dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia - 3 szt.
3) Dodatkowo do 10 podwójnych regałów listwowych półka pełna wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304),bez galeryjki.Półka wykonana z blachy 1,5mm. Wymiary w mm: 1350x300x145.Możliwość zawieszania na regale listwowym.Wyrób dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia - 1 szt. (oświadczenie o posiadaniu atestu PZH - dołączyć do oferty - dotyczy regału wraz z wyposażeniem)
2. | Regał magazynowy - wymiary w mm: 1200x600x2000, wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).regał z sześcioma pełnymi półkami (wewnętrzne regulowane).Odległość między półkami wynosi 377,5 mm Regał z profili 30x30x1,2mm,blacha 1,5mm.Regał na nóżkach o wysokości 140mm,regulowanych w zakresie 20mm (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone ,bezpieczne.Nośność regału 100 kg.Wyrób dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (oświadczenie o posiadaniu atestu PZH - dołączyć do oferty) | szt. | 4 |  | 0
3. | Podest operacyjny dwustopniowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) . Wymiary w mm: 500x650x410. Podest na czterech nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania podestu).Na powierzchni paski antypoślizgowe.Wszystkie krawędzie zaokrąglone ,bezpieczne. Wyrób dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (oświadczenie o posiadaniu atestu PZH - dołączyć do oferty) | szt. | 3 |  | 0
4. | Wózek transportowy typu platforma wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wyposażony w dwa uchwyty do prowadzenia.Wózek wykonany z profili25x25x1,5 mm oraz 50x30x1,5mm,podstawa z blachy 1,5mm.Wszystkie krawędzie zaokrąglone ,bezpieczne.Ładowność wózka 50kg.Wózek na kółkach fi100mm (w tym dwa z blokadą) Opony wykonane z materiału,który nie brudzi podłoża.Wyrób dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (oświadczenie o posiadaniu atestu PZH - dołączyć do oferty) | szt. | 1 |  | 0
5. | Wózek na odpady wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).Wymiary w mm:1310x660x1100 Wózek wyposażony w uchwyt do prowadzenia. Wózek z dwoma pokrywami: górna otwierana w 2/3, boczna na 1/3 wysokości.Podstawa z kółkami fi 160mm (w tym dwa z blokadą). Opony wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. W narożach wózka odbojniki z tworzywa sztucznego. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wózek ma być wyposażony w kranik odpływowy. Wyrób dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (oświadczenie o posiadaniu atestu PZH - dołączyć do oferty) | szt. | 1 |  | 0
6. | Stelaż do worków foliowych 120l . - pojedyńczy z pokrywą, wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) .Wózek wyposażony w obręcz na worek oraz pokrywę tworzywową białą. Pokrywy po otwarciu zatrzymuje się w pozycji 90 stopni. Na obręczy klipsy tworzywowe służące do przytrzymania worka materiałowego.Podstawa z kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą) .Opony wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wszystkie krawędzie zaokrąglone i bezpieczne. Dostawa stelaży z workami płóciennymi 120l. w ilości 6szt.Wyrób dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (oświadczenie o posiadaniu atestu PZH - dołączyć do oferty) | szt. | 2 |  | 0
7. | Stelaż do worków foliowych 120l - z elektryczną pokrywą sterowaną sensorem ruchu, wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) .Pokrywa śmieciarki otwierana elektrycznie, aktywowana sensorem ruchu zlokalizowanym na wysokości stóp użytkownika. Za otwarcie pokrywy odpowiedzialny jest siłownik elektryczny.Zasilanie zapewnia akumulator kwasowo-ołowiowy o poj.1Ah.Wbudowany akumulator pozwalający na pracę bez podłączenia do sieci.Proces ładowania akumulatora w pełni automatyczny(ładowarka PB-120N-27°C-max.pobór mocy 88W.Pokrywa satynowa lub polerowana lub tworzywowa.Zamykanie pokrywy automatyczne po dowolnie zaprogramowanym czasie ,zasilane z gniazda 230V.Wymiary w mm:490x415x1015.Wyrób dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (oświadczenie o posiadaniu atestu PZH - dołączyć do oferty) | szt. | 10 |  | 0
R A Z E M
Słownie wartość netto: ………………………………………………………………………………
Słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………………
…………………………………………………
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
Uwaga:
W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca zobowiązany jest do wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację formularza cenowego w zakresie określonym w rozdz. IV pkt. 4 ppkt 4.2. SIWZ
DZP/270/82/16 |  |  | Załącznik Nr 2 do Formularza Oferty
PAKIET NR 2
Nr pozycji | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w [PLN] | Wartość brutto [w PLN]
1. | Taboret( typu bingo) o chromowanej konstrukcji,wyposażony w trwałe podgumowane kółka pozwalające płynnie przemieszczać się wokół pacjenta.Sprężyna gazowa pozwalająca łatwo ustawić siedzisko na odpowiedniej wysokości.Taboret zapewniający stabilność pozycji podczas jego użytkowania.Siedzisko z systemem wysokoelastycznych pianek.Tapicerka eko skóra odporna na środki dezynfekcyjne. Wymiary: wysokość 47-59 cm,średnica 64cm Kolorystyka do uzgodnienia z użytkownikiem. | szt. | 8 |  | 0
2. | Krzesło konferencyjne (typu RIO) konstrukcja chrom, PIANKA TRUDNOPALNA - do potwierdzenia oświadczeniem dołączonym do oferty, osłona z tyłu kolor czarny, waga 6,5 kg,sztaplowany po 5 sztuk Tkanina eco - skóra odporna na środki dezynfekcyjne, odporność na ścieranie min.300 000 cykli Martindale'a, powłoka 100%winyl Kolorystyka do uzgodnienia z użytkownikiem. | szt. | 9 |  | 0
3. | Fotel 1-osobowy( typu MyTurn) na płozie chromowanej, PIANKA TRUDNOPALNA - do potwierdzenia oświadczeniem dołączonym do oferty, Pianka cięta - gęstość 35 kg/m3. kubełek Skrzynia drewniana oraz sprężyny faliste. Wersja na płozie - V - pręt płaski o wymiarach 40 x 10 mm; wysokość płozy - 140 mm.Tkanina eco - skóra odporna na środki dezynfekcyjne, odporność na ścieranie min.300 000 cykli Martindale'a, powłoka 100%winyl Wymiary: Szerokość 92 cm Głębokość 89 cm Wysokość 75 cm Kolorystyka do uzgodnienia z użytkownikiem. | szt. | 2 |  | 0
4. | Kanapa 2,5 -osobowa( typu MyTurn) na płozie chromowanej, PIANKA TRUDNOPALNA - do potwierdzenia oświadczeniem dołączonym do oferty, siedzisko - Pianka cięta - gęstość 35 kg/m3. oparcie - Pianka cięta - gęstość 35 kg/m3. kubełek Skrzynia drewniana oraz sprężyny faliste. Wersja na płozie - 20Vchrom - pręt płaski o wymiarach 40 x 10 mm;wysokość płozy - 140 mm. Tkanina eco - skóra odporna na środki dezynfekcyjne, odporność na ścieranie min.300 000 cykli Martindale'a, powłoka 100%winyl Wymiary: Szerokość 222 cm Głębokość 89 cm Wysokość 75 cm Kolorystyka do uzgodnienia z użytkownikiem. | szt. | 2 |  | 0
5. | Fotel obrotowy (typu MOTTO) oparcie wysokie tapicerowane, PIANKA TRUDNOPALNA - do potwierdzenia oświadczeniem dołączonym do oferty, mechanizm Synchro S (Synchro S - regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia / siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego. Możliwość blokowania mechanizmu w 5 pozycjach. ), Siedzisko: Maskownica z tworzywa w kolorze czarnym, sklejka liściasta, pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 70kg/m3. Oparcie: Tapicerowane obustronnie,elastyczne, regulowane na wysokość.Możliwość łączenia dwóch kolorów tkaniny, podłokietniki P61PU - Podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 80 mm), nakładka poliuretanowa. baza 5-ramienna Tkanina eco - skóra odporna na środki dezynfekcyjne, odporność na ścieranie min.300 000 cykli Martindale'a, powłoka 100%winyl CHROM. | szt. | 16 |  | 0
R A Z E M
Słownie wartość netto: ………………………………………………………………………………
Słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………………
…………………………………………………
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
Uwaga:
W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca zobowiązany jest do wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację formularza cenowego w zakresie określonym w rozdz. IV pkt. 4 ppkt 4.2. SIWZ
DZP/270/82/16 |  |  | Załącznik Nr 2 do Formularza Oferty
PAKIET NR 3
Nr pozycji | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w [PLN] | Wartość brutto [w PLN]
1. | Rozkładana sofa( typu amerykanka - Monika) ze skrzynią na pościel w przedniej części sofy,sofa wykonana w ramie drewnianej (czopowana i klejona) ,posiadająca tapicerowane miękie boczki ,tapicerowana w całości tkaniną wysokiej jakości, odporność na ścieranie: min.230 000 cykli Martindale`a, stopki metalowe. Łatwy system rozkładania(możliwość obsługi jedną ręką).Zastosowane w systemie elementy metalowe i rolki nie niszczące podłogi. Wykonanie siedziska i oparcia :pianka, sprężyny bonell,.Wymiary sofy :Szerokość:150 cm, Wysokość: 80 cm, Głębokość: 95 cm, powierzchnia spania :120 x 190 cm. Kolorystyka do uzgodnienia z użytkownikiem. | szt. | 3 |  | 0
R A Z E M
Słownie wartość netto: ………………………………………………………………………………
Słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………………
…………………………………………………
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
Uwaga:
W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca zobowiązany jest do wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację formularza cenowego w zakresie określonym w rozdz. IV pkt. 4 ppkt 4.2. SIWZ
DZP/270/82/16 |  |  | Załącznik Nr 2 do Formularza Oferty
PAKIET NR 4
Nr pozycji | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w [PLN] | Wartość brutto [w PLN]
1. | Wózek do sprzątania (typu Vileda Origo 300 HX )wózek serwisowy do sprzątania w systemie kuwetowym wyposażony w: • 2 kuwety na mopy z możliwością dodania 2 dodatkowych kuwet; kuwety powinny być przystosowane do wyjmowania preparowanych mopów bez konieczności całkowitego zdejmowania pokryw, blokujące się w pozycji wysuniętej w sposób uniemożliwiający ich wypadanie, z możliwością oznaczania 4 różnymi kolorami; • 2 wiaderka 6–8litrów z możliwością dodania 2 dodatkowych wiaderek (łącznie 4), a także zamontowania zdejmowanych, uchylnych pokryw; • 2 tace – górną, na której można ustawić 4 wiaderka 6-8 litrowe, oraz służącą jako wysuwana półka na akcesoria; • uchwyt do kija oraz podstawę do postawienia mopa, z możliwością dodania drugiego kompletu; uchwyty i podstawy muszą być demontowalne; • składaną ramę z dwoma uchwytami i czterema zaciskami na dwa worki na odpady o pojemności 70l – 120l, wraz z systemem do mocowania tych worków, uchwytem do prowadzenia wózka, oraz uchylną pokrywą, z możliwym oznaczeniem dla rozróżnienia kolorem czerwonym, niebieskim, żółtym lub zielonym do wyboru przez Zamawiającego; • demontowalną metalową podstawę z kołem jezdnym, podtrzymującą worki na odpady; | szt. | 1 |  | 0
• kuwety i tace umiejscowione powinny być, na wspornikach – szynach, których wysokość na ramie wózka może być zmieniana / regulowana; • wózek ma być wyposażony w podstawę mopa z kijem aluminiowym o następujących cechach:  podstawa mopa 40 cm, szerokość 10 cm, z mocowaniem mopa poprzez wsuwanie tasiemek(taśmy powinny być wsuwane od boku uchwytu, na jego końcach muszą znajdować się wgłębienia zapobiegające wysunięciu się mopa z podstawy);  podstawa mopa powinna cechować się łatwością utrzymania wysokiego stanu higienicznego (mało załamków i miejsc trudnodostępnych), łączyć się przegubowo z drążkiem, być wykonana z odpornego na odkształcenia i zarysowania tworzywa sztucznego i być odporna na proces sterylizacji parowej;  podstawa mopa powinna składać się na płasko, tj. obydwa ramiona muszą do siebie przylegać całą swoją powierzchnią; mechanizm pozwalający na składanie się uchwytu powinien być łatwy w użyciu, trwały a elementy metalowe takie, jak sprężynki i sworznie wykonane ze stali nierdzewnej.
2. | Wózek do sprzątania dwuwiaderkowy (typu UltraSpeed Pro ) z wyposażeniem: • wózek z podstawą jezdną wyposażony w 2 wiadra – 25 l. i 12-15 l.; wiadra mają mieć możliwość oznaczania kolorami czerwonym i niebieskim; • z uchwytem do prowadzenia z rączką, z zawieszonym na nim dodatkowym wiaderkiem o pojemności 6-8 l.; • mocowaną poprzez zapięcie na wiadrze klipsami / zatrzaskami prasę mechaniczną (wyciskarkę) do mopa, z założeniem, iż w prasie stosowane są elementy trwałe (nie powinny być zastosowane przekładnie zębate) umożliwiające dokładne wyciśnięcie nakładek mopa, poprzez dociśnięcie mopa w gnieździe wyciskarki jego uchwytem i użycie dźwigni prasy; • prasa powinna być wyposażona w dwa uchwyty mocowania kija mopa po obu jej stronach; |  | 3 |  | 0
• wózek ma być wyposażony w podstawę mopa z kijem aluminiowym o następujących cechach:  podstawa mopa 40 cm, szerokość 10 cm, z mocowaniem mopa poprzez wsuwanie tasiemek (taśmy powinny być wsuwane od boku uchwytu, na jego końcach muszą znajdować się wgłębienia zapobiegające wysunięciu się mopa z podstawy);  podstawa mopa powinna cechować się łatwością utrzymania wysokiego stanu higienicznego (mało załamków i miejsc trudnodostępnych), łączyć się przegubowo z drążkiem, być wykonana z odpornego na odkształcenia i zarysowania tworzywa sztucznego i być odporna na proces sterylizacji parowej;  podstawa mopa powinna składać się na płasko, tj. obydwa ramiona muszą do siebie przylegać całą swoją powierzchnią; mechanizm pozwalający na składanie się uchwytu powinien być łatwy w użyciu, trwały a elementy metalowe takie, jak sprężynki i sworznie wykonane ze stali nierdzewnej.
R A Z E M
Słownie wartość netto: ………………………………………………………………………………
Słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………………
…………………………………………………
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
Uwaga:
W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca zobowiązany jest do wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację formularza cenowego w zakresie określonym w rozdz. IV pkt. 4 ppkt 4.2. SIWZ
DZP/270/82/16 |  |  | Załącznik Nr 2 do Formularza Oferty
PAKIET NR 5
Nr pozycji | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w [PLN] | Wartość brutto [w PLN]
1. | Parownica( typu Karcher SG 4/4) skutecznie usuwająca uciążliwe zabrudzenia takie jak przypalony tłuszcz czy osad z kamienia z wszystkich wodoodpornych powierzchni: podłóg, luster, sanitariatów, piekarników czy okapów. Urządzenie ma pozostawiać powierzchnie higienicznie czyste. Dane techniczne - Moc grzałki: 2300 W - Pojemność zbiornika: 4 l - Przewód zasilający: 7,5 m - Ciśnienie pary: 4 bar - Częstotliwość: 50-60 Hz - Napięcie: 220-240 V - Ciężar bez wyposażenia: 8 kg - Wymiary (dł. x szer. x wys.): 475 x 320 x 275 mm | szt. | 2 |  | 0
R A Z E M
Słownie wartość netto: ………………………………………………………………………………
Słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………………
…………………………………………………
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
Uwaga:
W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca zobowiązany jest do wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację formularza cenowego w zakresie określonym w rozdz. IV pkt. 4 ppkt 4.2. SIWZ