## Arkusz1
DZP/270/87/16 |  | Załącznik Nr 2 do Formularza oferty
Agregaty prądotwórcze
Nr pozycji | Opis przedmiotu zamówienia | Numer seryjny | ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy (tj. 24 miesiące) | Cena jednostkowa brutto przeglądu i materiałów eksploatacyjnych [w PLN] | Wartość brutto usługi konserwacji i materiałów eksploatacyjnych [w PLN]
Usługa konserwacji i obsługi serwisowej agregatów prądotwórczych
1. | AGREGAT WILSON 800kVA (budynek wolnostojący) | A4931A/001 | 4 |  | 0
2. | AGREGAT WILSON 800kVA (budynek wolnostojący) | A4931A/002 | 4 |  | 0
3. | AGREGAT WOLA 84ZPP-250kVA (budynek wolnostojący) | 23420/1993 | 4 |  | 0
4. | AGREGAT WOLA 22ZPP26H12-250kVA (budynek kotłowni) | 2328/1974 | 4 |  | 0
5. | AGREGAT WOLA 22ZPP26H12-250kVA (budynek kotłowni) | 23268/1974 | 4 |  | 0
R A Z E M
Maksymalna kwota przeznaczona na awarie i naprawy + wymianę części zamiennych i podzespołów |  |  |  |  | 20.000,00
Całkowita wartość brutto
Słownie wartość netto: ………………………………………………………………………………
Słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………………
Całkowita wartość brutto oferty wynosi:…………zł (słownie……………) i została obliczona zgodnie z ponizszym algorytmem, przy zastosowaniu wartości z niniejszego formularza cenowego:
(Łączny 2 letni ryczałt brutto usługi konserwacji ) + max. 20.000 zł brutto kwota obejmująca koszty części zamiennych niezbędnych do napraw i usunięcia awarii = całkowita wartość brutto oferty
W ZAKRESIE : Wykonanie przeglądów zgodnie z procedurami w tym: - sprawdzenie poziomu chłodziwa i ewentualne uzupełnienie, - sprawdzenie stanu akumulatorów rozruchowych i prostownika, - sprawdzenie i dokręcenie połączeń śrubowych, - sprawdzenie i regulacja napięcia pasków napędowych, - sprawdzenie połączeń elektrycznych, - sprawdzenie działania układów zabezpieczających, - sprawdzenie i regulacja parametrów pracy agregatu, - próba obciążeniowa agregatu po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownictwem Szpitala - pomiary elektryczne ochronne – raz na 12 miesięcy, - wymiana oleju silnikowego,* - wymiana filtra oleju,* - wymiana filtra paliwa,* - wymiana filtra powietrza, - wymiana chłodziwa,* - wymiana akumulatorów rozruchowych,* - sprawdzenie i ustawienie luzów zaworów,* - sprawdzenie i oczyszczenie wtryskiwaczy,* * czynności wykonywane po przepracowaniu przez agregat odpowiedniej ilości godzin, zgodnie z harmonogramem przeglądów dla danego silnika lub do oceny serwisu. Odpowiedzialność za prawidłową ocenę stanu filtrów i płynów ponosi Wykonawca
...............................................................................
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy