## Arkusz1
DZP/270/89/16 |  | Załącznik Nr 2 do Formularza oferty
FORMULARZ CENOWY pakiet nr 1
Nr pozycji | Opis przedmiotu zamówienia | Numer seryjny | ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy (tj. 24 miesiące) | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto [w PLN]
Pogwarancyjna usługa serwisowa aparatury firmy Philips w zakresie:
1. | Angiograf RTG Integris Allura FD 10 | 609 | 4
2. | Aparat RTG Digital Diagnost TH | 5002390 | 4
3. | Aparat RTG BV 300 12'' | 989600008641 | 2
4. | Aparat RTG Practix 100 plus | P2-838 | 2
5. | Aparat RTG Practix 33 plus | P5-103 | 2
6. | Aparat RTG Practix 33 plus | P5755 | 2
7. | Aparat RTG BV Libra 29 | 693 | 2
8. | Aparat USG EnVisor | USO0507288 | 2
9. | Aparat USG EnVisor | USN0609390 | 2
10. | Aparat USG iE 33 | 02RF6B | 2
11. | Aparat USG iE 33 | 02DR11 | 2
12. | Aparat USG iE 33 | 02XF2B | 2
13. | Aparat USG HD11XE | USN0874678 | 2
14. | Aparat USG HD11XE | USN0874707 | 2
15. | Aparat USG CX 50 | 989605375241 | 2
16. | Aparat USG EPIQ 7 | US913B0504 | 1
R A Z E M
Maksymalna kwota przeznaczona na ewentualne dodatkowe naprawy sprzętu + wymianę części i lamp rtg (w okresie trwania umowy) |  |  |  |  | 900000
Razem przeglądy techniczne + naprawy
Słownie wartosć netto: ………………………………………………………………………………
Słownie wartosć brutto: ………………………………………………………………………………
W zakresie pakietu nr 1: Wykonanie przeglądów technicznych zgodnie ze specyfikacją producenta, w tym: - Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego. - Kontrola występowania usterek zewnętrznych. - Kontrola zużycia części. - Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła. - Smarowanie ruchomych części mechanicznych. - Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego. - Sprawdzenie jakośći obrazu. - Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury. - Ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych. - Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego. - Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych. - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy. - Dokumentacja przeglądów.
………………………………..
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
DZP/270/89/16 |  | Załącznik Nr 2 do Formularza oferty
FORMULARZ CENOWY pakiet nr 2
Nr pozycji | Opis przedmiotu zamówienia | Numer seryjny | ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy (tj. 24 miesiące) | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto [w PLN]
Pogwarancyjna usługa serwisowa aparatury firmy ATS w zakresie:
1. | Aparat RTG - Ramię C model Arco Si | 010010796 | 2 |  | 0
3. | Aparat RTG - Ramię C model Cyberbloc | 030534906 | 2 |  | 0
R A Z E M
Maksymalna kwota przeznaczona na ewentualne dodatkowe naprawy sprzętu + wymianę części i lamp rtg (w okresie trwania umowy) |  |  |  |  | 200000
Razem przeglądy techniczne + naprawy
Słownie wartość netto: ………………………………………………………………………………
Słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………………
W zakresie pakietu nr 2 Wykonanie przeglądów technicznych zgodnie z proceduramu, w tym: - Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego. - Kontrola występowania usterek zewnętrznych. - Kontrola zużycia części. - Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła. - Smarowanie ruchomych części mechanicznych. - Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego. - Sprawdzenie jakości obrazu. - Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury. - Ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych. - Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego. - Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych. - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy. - Dokumentacja przeglądów.
………………………………..
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
DZP/270/89/16 |  | Załącznik Nr 2 do Formularza oferty
FORMULARZ CENOWY pakiet nr 3
Nr pozycji | Opis przedmiotu zamówienia | Numer seryjny | ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy (tj. 24 miesiące) | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto [w PLN]
Pogwarancyjna usługa serwisowa aparatury firmy SEDECAL w zakresie:
1. | Aparat RTG - Dragon TX plus 4.0 | 10847 | 2 |  | 0
2. | Aparat RTG - Dragon TX plus 4.0 | PKS 10848 | 2 |  | 0
4. | Aparat RTG - TX+4 | PKS 11235 | 2 |  | 0
R A Z E M
Maksymalna kwota przeznaczona na ewentualne dodatkowe naprawy sprzętu + wymianę części i lamp rtg (w okresie trwania umowy) |  |  |  |  | 150000
Razem przeglądy techniczne + naprawy
Słownie wartość netto: ………………………………………………………………………………
Słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………………
W zakresie pakietu nr 3 Wykonanie przeglądów technicznych zgodnie z proceduramu, w tym: - Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego. - Kontrola występowania usterek zewnętrznych. - Kontrola zużycia części. - Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła. - Smarowanie ruchomych części mechanicznych. - Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego. - Sprawdzenie jakości obrazu. - Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury. - Ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych. - Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego. - Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych. - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy. - Dokumentacja przeglądów.
………………………………..
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
DZP/270/89/16 |  | Załącznik Nr 2 do Formularza oferty
FORMULARZ CENOWY pakiet nr 4
Nr pozycji | Opis przedmiotu zamówienia | Numer seryjny | ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy (tj. 24 miesiące) | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto [w PLN]
Pogwarancyjna usługa serwisowa aparatury firmy IMD Intermedical w zakresie:
1. | Aparat RTG - Basic 4006 | 003/06/00141 | 2 |  | 0
2. | Aparat RTG - Basic 4006 | 003/06/00142 | 2 |  | 0
R A Z E M
Maksymalna kwota przeznaczona na ewentualne dodatkowe naprawy sprzętu + wymianę części i lamp rtg (w okresie trwania umowy) |  |  |  |  | 100000
Razem przeglądy techniczne + naprawy
Słownie wartość netto: ………………………………………………………………………………
Słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………………
W zakresie pakietu nr 4 Wykonanie przeglądów technicznych zgodnie z proceduramu, w tym: - Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego. - Kontrola występowania usterek zewnętrznych. - Kontrola zużycia części. - Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła. - Smarowanie ruchomych części mechanicznych. - Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego. - Sprawdzenie jakości obrazu. - Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury. - Ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych. - Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego. - Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych. - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy. - Dokumentacja przeglądów.
………………………………..
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
DZP/270/89/16 |  | Załącznik Nr 2 do Formularza oferty
FORMULARZ CENOWY pakiet nr 5
Nr pozycji | Opis przedmiotu zamówienia | Numer seryjny | ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy (tj. 24 miesiące) | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto [w PLN]
Pogwarancyjna usługa serwisowa aparatury firmy Ziehm w zakresie:
1. | Aparat RTG - Ramię C model Ziehm Vision R | 10446 | 2 |  | 0
2. | Aparat RTG - Ramię C model Ziehm Vision | 9153 | 2 |  | 0
R A Z E M
Maksymalna kwota przeznaczona na ewentualne dodatkowe naprawy sprzętu + wymianę części i lamp rtg (w okresie trwania umowy) |  |  |  |  | 250000
Razem przeglądy techniczne + naprawy
Słownie wartość netto: ………………………………………………………………………………
Słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………………
W zakresie pakietu nr 5 Wykonanie przeglądów technicznych zgodnie z proceduramu, w tym: - Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego. - Kontrola występowania usterek zewnętrznych. - Kontrola zużycia części. - Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła. - Smarowanie ruchomych części mechanicznych. - Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego. - Sprawdzenie jakości obrazu. - Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury. - Ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych. - Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego. - Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych. - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy. - Dokumentacja przeglądów.
………………………………..
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
DZP/270/89/16 |  | Załącznik Nr 2 do Formularza oferty
FORMULARZ CENOWY pakiet nr 6
Nr pozycji | Opis przedmiotu zamówienia | Numer seryjny | ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy (tj. 24 miesiące) | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto [w PLN]
Pogwarancyjna usługa serwisowa aparatury firmy MERATE w zakresie:
1. | System /telekomando/ OPERA MERATE | 25791 | 2 |  | 0
Maksymalna kwota przeznaczona na ewentualne dodatkowe naprawy sprzętu + wymianę części i lampy rtg (w okresie trwania umowy) |  |  |  |  | 150000
Razem przeglądy techniczne + naprawy
Słownie wartość netto: ………………………………………………………………………………
Słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………………
W zakresie pakietu nr 6 Wykonanie przeglądów technicznych zgodnie z proceduramu, w tym: - Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego. - Kontrola występowania usterek zewnętrznych. - Kontrola zużycia części. - Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła. - Smarowanie ruchomych części mechanicznych. - Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego. - Sprawdzenie jakości obrazu. - Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury. - Ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych. - Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego. - Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych. - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy. - Dokumentacja przeglądów.
………………………………..
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
DZP/270/89/16 |  | Załącznik Nr 2 do Formularza oferty
FORMULARZ CENOWY pakiet nr 7
Nr pozycji | Opis przedmiotu zamówienia | Numer seryjny | ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy (tj. 24 miesiące) | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto [w PLN]
Pogwarancyjna usługa serwisowa aparatury firmy CARESTREAM zakresie:
1. | System Cyfrowy DRX -Evolution wraz z skanerami doradiografii posredniej CR | 4877 | 2 |  | 0
Maksymalna kwota przeznaczona na ewentualne dodatkowe naprawy sprzętu + wymianę części i lampy rtg (w okresie trwania umowy) |  |  |  |  | 300000
Razem przeglądy techniczne + naprawy
Słownie wartość netto: ………………………………………………………………………………
Słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………………
W zakresie pakietu nr 7 Wykonanie przeglądów technicznych zgodnie z proceduramu, w tym: - Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego. - Kontrola występowania usterek zewnętrznych. - Kontrola zużycia części. - Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła. - Smarowanie ruchomych części mechanicznych. - Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego. - Sprawdzenie jakości obrazu. - Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury. - Ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych. - Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego. - Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych. - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy. - Dokumentacja przeglądów.
………………………………..
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
2050000