Załącznik nr 1 do SIWZ

DZP/270/140/16

Specyfikacja asortymentowo – ilościowa przedmiotu zamówienia

dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych  – 30 pakietów

| Nr Pakietu | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość roztworu roboczego |
| --- | --- | --- |
| 1 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk - alkoholowy + inna substancja biobójcza + kwasy organiczne - bez zawartości chlorheksydyny, etanolu, kwasu mlekowego - o przedłużonym działaniu do 3 godzin, gotowy do użycia - higieniczna dezynfekcja rąk – max. 30 sek., chirurgiczna dezynfekcja rąk – max. 3min. - dla osób o wrażliwej skórze rąk, niealergizujący - jednocześnie pielęgnacyjny, nieodtłuszczający skóry rąk - pH 5,0 - 5,5 - spektrum działania: B (bakteriobójczy), Tbc (prątkobójczy), F (grzybobójczy), V (wirusobójczy - HBV, HIV, HSV, Rota) (szczegółowy opis skrótów znajduje się na końcu opisu przedmiotu zamówienia) - opakowania: 0,5 L | 8 000 litrów tj. 16 000 op. x 500 ml |
| 2 | Preparat do dezynfekcji skóry pacjenta przed iniekcjami. - alkoholowy, minimum 70% (co najmniej dwa alkohole), w tym alkohol benzylowy i nadtlenek wodoru - bezbarwny, bez zawartości jodu, pochodnych fenolowych, gotowy do użycia - spektrum działania B (bakteriobójczy, w tym MRSA), Tbc (prątkobójczy), F (grzybobójczy), V (wirusobójczy, w tym HBV, HIV, HSV, Rota, Adeno) (szczegółowy opis skrótów znajduje się na końcu opisu przedmiotu zamówienia) - opakowania: od 250 ml do 350 ml, 1L | 5000 litrów tj. 2200 op x 1L 2800L w op. od 250 ml do 350 ml |
| 3 | Preparat do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi. - alkoholowy, minimum 70%(co najmniej dwa alkohole), w tym alkohol benzylowy i nadtlenek wodoru - barwiony, bez zawartości jodu, pochodnych fenolowych, gotowy do użycia - spektrum działania B (bakteriobójczy, w tym MRSA), Tbc (prątkobójczy), F (grzybobójczy), V (wirusobójczy, w tym HBV, HIV, HSV, Rota, Adeno) (szczegółowy opis skrótów znajduje się na końcu opisu przedmiotu zamówienia) - opakowania: od 250 ml do 350 ml, 1L | 2505 litrów, tj. 2400 op. x 1L 105L w op. od 250ml do 350 ml |
| 4 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk - zawierający w składzie min. 2 alkohole (w tym etanol, izopropanol)+ inną substancję czynną - zawartość etanolu 75-80g w 100g płynu - bez związków amoniowych i chlorheksydyny - gotowy do użycia - nie zawierający barwników barwników, substancji zapachowych, chlorheksydyny, QAC - jednocześnie pielęgnacyjny, nieodtłuszczający skóry rąk - przedłużony efekt działania do 3 godzin, - spektrum działania: B (w tym MRSA i Tbc), F (Candida albicans), V (HIV, HBV HCV, Rota, Herpes simplex, Noro Adeno, Polio, Vaccinia, SARS – (szczegółowy opis skrótów znajduje się na końcu opisu przedmiotu zamówienia) pH – 5,0 – 6,0 Czas działania: higieniczna dezynfekcja rąk – max. 30 sek., chirurgiczna dezynfekcja rąk - max. 3 min - opakowania: 1L (opakowania 1L muszą być kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego uniwersalnymi dozownikami łokciowymi typu: SCHULKE SM2) | 1500 litrów |
| 5 | Preparat do dezynfekcji błon śluzowych i ran - na bazie dichlorowodorku octenidyny i fenoksyetanolu - nie zawierający chlorheksydyny, jodu, poliheksanodyny - bezbarwny, gotowy do użytku - spektrum działania: B (bakteriobójczy), F (grzybobójczy), V (wirusobójczy, w tym HIV, HBV, HSV), pierwotniakobójczy (łącznie z Trichomonas Vaginalis) - (szczegółowy opis skrótów znajduje się na końcu opisu przedmiotu zamówienia) - opakowania: 1L. | 4000 litrów |
| 6 | Preparat do dezynfekcji błon śluzowych obszaru genitalnego - na bazie chlorheksydyny - alkoholowy - nie zawierający octenidyny, jodu - bezbarwny, gotowy do użytku - spektrum działania: B (bakteriobójczy), F (grzybobójczy), V (wirusobójczy, w tym HIV, HBV, HSV), pierwotniakobójczy - (szczegółowy opis skrótów znajduje się na końcu opisu przedmiotu zamówienia) - opakowania: 1 l. | 600 litrów |
| 7 | Preparat do dezynfekcji skóry, śluzówek i ran - wodny roztwór pvp – jodu, z zawartością PVP – jodu - skuteczny stężony i po rozcieńczeniu - łagodny, niepowoduje pieczenia ran - spektrum działania: B (bakteriobójczy, do dekontaminacji MRSA), F (grzybobójczy), V (wirusobójczy), Tbc, P (pierwotniakobójczy), S (sporobójczy) - (szczegółowy opis skrótów znajduje się na końcu opisu przedmiotu zamówienia) - czas działania: do 1 min. - opakowania: 1 L. | 1300 litrów |
| 8 | Antybakteryjny gotowy płyn do płukania jamy ustnej - na bazie dichlorowodorku octenidyny - gotowy do użycia - nie zawierający chlorheksydyny, alkoholu i poliheksanidyny - skutecznie eradykuje MRSA z jamy ustnej (15sek.), B - 30sek. - hamuje rozwój bakterii i zapobiega powstawaniu nowych - w leczeniu infekcyjnego zapalenia błony śluzowej jamy ustnej w tym grzybic i aft - nie podrażniający, nie alergizujący rany i błony śluzowej - okres trwałości preparatu po otwarciu opakowania min. 3 miesiące - spektrum działania: B (bakteriobójczy w tym MRSA), F (grzybobójczy) -(szczegółowy opis skrótów znajduje się na końcu opisu przedmiotu zamówienia) - opakowania: 250ml. | 720 litrów tj. 2880 op x 250 ml |
| 9 | Preparat do dezynfekcji skóry przed: zabiegami operacyjnymi, iniekcjami, punkcjami, cewnikowaniem, pobieraniem krwi, szczepieniami, do higieniczneji chirurgicznej dezynfekcji rąk - PVP-jodowy roztwór alkoholowy - posiada działanie odtłuszczające - działa natychmiast i wykazuje działanie przedłużone - łatwo zmywa się ze skóry - spektrum działania: B (bakteriobójczy), Tbc, V (wirusobójczy), F (grzybobójczy), P (pierwotniakobójczy), S (sporobójczy) (szczegółowy opis skrótów znajduje się na końcu opisu przedmiotu zamówienia) - opakowania: 250ml | 70 litrów tj. 280 op x 250 ml |
| 10 | Preparat w płynie do oczyszczania, dekontaminacji i nawilżania ran - gotowy, sterylny, bezzapachowy, bezbarwny roztwór z zawartością dichlorowodorku octenidyny - bez: poliheksanidyny, alkoholu, chlorheksydyny, środków konserwujących - usuwa biofilm, zanieczyszczenia i zestrupienia ran - czyści, nawilża i utrzymuje rany oraz opatrunek w stanie wilgotnym - wysoka absorbcja zapachów wydzielanych z ran - opakowania: 350 ml | 280 litrów tj. 800 op x 350 ml |
| 11 | Środek do szybkiej dezynfekcji powierzchni trudnodostępnych - alkoholowy bez etanolu - gotowy do użytku, również w spray-u - bez zawartości: czwartorzędowych związków amonowych, pochodnych i związków chloru, fenoli, aldehydów, pochodnych chlorheksydyny - z dodatkiem amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych jako substancja czynna - nie pozostawiający plam - spektrum działania i czas: B (bakteriobójczy), F (grzybobójczy) – do 1min. Tbc (Mycobacterium tuberculosis lub Mycobacterium terrae wraz z Mycobacterium avium) do 5 min. V (wirusobójczy,w tym HIV, HBV, Rota, Adeno – do 1min., Papova, Noro – do 10 minut) (szczegółowy opis skrótów znajduje się na końcu opisu przedmiotu zamówienia) Opakowania: do 1 L. | 2 000 litrów |
| 12 | Środek do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i endoskopów giętkich - oparty o zasadę działania aktywnego tlenu, bez zawartości benzenu i jego pochodnych - jednocześnie myjący i dezynfekujący, koncentrat (proszek) - nie niszczący dezynfekowanych narzędzi, dobrze rozpuszczający krew, białko, ropę. - możliwość stosowania do poliwęglanu, polisulfonu, plexiglasu - rozpuszczalny w zimnej wodzie wodociągowej - spektrum działania: B (bakteriobójczy), F (grzybobójczy, w tym aspergillus niger), Tbc (Mycobacterium tuberculosis lub Mycobacterium terrae wraz z Mycobacterium avium), V (wirusobójczy, w tym Rota, Noro, Adeno i Polio wirus), S (sporobójczy, w tym Bacillus subtilis i Clostridium sporogenes, Clostridium difficile – szczep 027) – czas działania: B, F, V,Tbc - do 30 minut w warunkach brudnych - dezynfekcja powierzchni B, F – do 15 minut (szczegółowy opis skrótów znajduje się na końcu opisu przedmiotu zamówienia) - możliwość kontroli aktywności preparatu przy pomocy pasków testowych dołączonych do opakowania środka dezynfekcyjnego i wliczonych w cenę produktu (ilość pasków testowych – 1100 szt.). Opakowania: do 2 kg Pozytywna opinia producenta endoskopów co najmniej jednej z wymienionych firm: OLYMPUS OPTICAL, PENTAX, KARL STORZ (załączyć stosowny dokument) | 17 500 L 2% roztworu roboczego |
| 13 | Środek do dezynfekcji endoskopów sztywnych i giętkich - na bazie aldehydu - bez aldehydów: ortoftalowego, mrówkowego, bursztynowego, glioksalu - aktywny do 30 dni, z możliwością kontroli aktywności biobójczej substancji aktywnej w roztworze roboczym, możliwość kontroli paskami testowymi (ilość pasków – 3600 szt.) - gotowy do użycia - spektrum działania: B (bakteriobójczy), F (grzybobójczy), V (wirusobójczy w tym Adeno i Polio wirus), Tbc (Mycobacterium tuberculosis lub Mycobacterium terrae wraz z Mycobacterium avium), S (sporobójczy, w tym Bacillus subtilis, i Clostridium sporogenes) - (szczegółowy opis skrótów znajduje się na końcu opisu przedmiotu zamówienia) - czas działania: B, F, V, Tbc – 10 minut S - 1 godz. Opakowania: do 5 L Pozytywna opinia producenta endoskopów co najmniej jednej z wymienionych firm: OLYMPUS OPTICAL, PENTAX, ACUSON, KARL STORZ [załączyć stosowny(e) dokument(y)] | 900 litrów tj. 180 op x 5L |
| 14 | Środek do dezynfekcji endoskopów sztywnych i giętkich - gotowy do użycia bez aktywatora - na bazie aldehydu - bez aldehydów: glutarowego, mrówkowego, bursztynowego, glioksalu - aktywny przez co najmniej 14 dni, z możliwością kontroli aktywności biobójczej substancji aktywnej w roztworze roboczym paskami testowymi (ilość pasków – 2400 szt.) - gotowy do użycia - spektrum działania: B (bakteriobójczy), F (grzybobójczy), V (wirusobójczy w tym Adeno i Polio wirus), Tbc (Mycobacterium tuberculosis lub Mycobacterium terrae wraz z Mycobacterium avium) (szczegółowy opis skrótów znajduje się na końcu opisu przedmiotu zamówienia) - czas działania: B, F, Tbc, V - 5minut S – 30 minut Opakowania: do 5L Pozytywna opinia producenta endoskopów co najmniej jednej z wymienionych firm: OLYMPUS OPTICAL, PENTAX, ACUSON, KARL STORZ (załączyć stosowny dokument) | 400 litrów tj. 80 op x 5L |
| 15 | Środek myjąco – dezynfekcyjny do dużych powierzchni zmywalnych - na bazie glukoprotaminy - nie zawierający jako substancje czynne: czwartorzędowych związków amonowych, pochodnych i związków chloru, fenoli, alkoholi, aldehydów, pochodnych chlorheksydyny - w koncentracie, dostosowany do istniejącego elektronicznego i podciśnieniowego systemu dozowania (stałe stężenie roztworu roboczego 2%) lub wymiana systemu dozowania na inny automatyczny, wliczony w cenę oferty (26 sztuk). Spektrum działania: B (MRSA – gronkowce wielooporne), F (grzybobójcze) – do 15 minut, z możliwością działania na Tbc (Mycobacterium tuberculosis lub Mycobacterium terrae wraz z Mycobacterium avium), V (wirusobójcze, HIV, HBV, HSV, Adeno, Papowa, Vakzinia, Rota) (szczegółowy opis skrótów znajduje się na końcu opisu przedmiotu zamówienia) Opakowania: do 6L | 8 100 L 2% roztworu roboczego |
| 16 | Środek myjąco – dezynfekcyjny do powierzchni i sprzętu medycznego - oparty o zasadę działania aktywnego tlenu - w koncentracie (proszek) - nie zawierający substancji czynnych: czwartorzędowych związków amonowych, pochodnych i związków chloru, fenoli, alkoholi, aldehydów, pochodnych chlorheksydyny i biguanidów - spektrum działania: B (bakteriobójczy), F (grzybobójczy) – do 15 minut, Tbc (Mycobacterium tuberculosis) lub Mycobacterium terrae wraz z Mycobacterium avium), V (wirusobójczy, w tym Polio, Noro, Adeno, Rota Papowa, SARS), S (sporobójczy, w tym Bacillus subtilisi Bacillus pumilus) – do 30 min. (szczegółowy opis skrótów znajduje się na końcu opisu przedmiotu zamówienia) Opakowania: do 40 g. (na 2 litry roztworu roboczego) | 6 000 L 2% roztworu roboczego |
| 17 | Środek do mycia, płukania i odkamieniania w płuczkach dezynfektorach basenów szpitalnych o odczynie kwaśnym Płynny preparat w postaci koncentratu zawierający w swym składzie: substancje kompleksujące, środki ułatwiające rozpuszczanie, kwasy organiczne - posiada zastosowanie w szpitalnych myjniach – dezynfektorach w procesie dezynfekcji termicznej z automatycznym dozowaniem do mycia i płukania basenów, - preparat o kwaśnym pH - zapewnia schnięcie mytych przedmiotów bez plam i osadów - preparat powinien zawierać inhibitory korozji dla skutecznej ochrony dezynfekowanego sprzętu oraz znosi twardość wody - preparat powinien chronić maszynę myjącą przed osadzaniem się kamienia kotłowego Opakowania: do 5 L | 1000 L koncentratu |
| 18 | Środek do mycia i płukania w płuczkach dezynfektorach basenów szpitalnych o odczynie zasadowym Płynny preparat w postaci koncentratu zawierający w swym składzie: krzemiany, substancje alkaliczne, inhibitory korozji - środek do mycia i dezynfekcji termicznej w automatycznych myjniach - dezynfektorach: basenów szpitalnych, misek, nerek, butelek na mocz, odpornych na wysoką temperaturę z automatycznym dozowaniem - preparat niskopieniący, o zasadowym pH koncentratu = 14,0. Nie powinien zawierać środków powierzchniowo – czynnych, fosforanów, fosfonianów i węglowodanów - preparat po wyschnięciu nie powinien zostawiać plam - preparat powinien zawierać inhibitory korozji dla skutecznej ochrony dezynfekowanego sprzętu - preparat powinien mieć zastosowanie w twardej wodzie Opakowania: do 5 L | 800 litrów w op do 5L |
| 19 | Środek do dezynfekcji zewnętrznych elementów cewników dożylnych, centralnych i obwodowych - gotowy do użycia, w sprayu - alkohol izopropylowy 70% z 2% chlorheksydyną - bez zawartości octenidyny, etanolu, aldehydów, fenoli - spektrum działania: bakteriobójcze, drożdżobójcze, prątkobójcze, wirusobójcze (w tym HBV, HCV, HIV, Rota) – do 1 minuty Opakowania: 250 ml | 250 litrów tj. 1000 op. x 250 ml |
| 20 | Środek enzymatyczny do mycia endoskopów przed dezynfekcją - koncentrat o neutralnym pH (7,0) - zawierający enzymy, alkohole, niejonowe substancje powierzchniowo czynne i inhibitory korozji - do namaczania i dokładnego oczyszczania - powinien zwiększać skuteczność środka dezynfekcyjnego, penetrować i usuwać materiał organiczny z instrumentów. - z możliwością stosowania w myjniach automatycznych i myjkach ultradźwiękowych, stężenie roztworu roboczego od 0,5% Czas działania: do 3 minut Opakowania: do 2L | 180 L koncentratu |
| 21 | Środek do szybkiej dezynfekcji w postaci chusteczek Chusteczki o wymiarach min 20 cm x 20 cm do dezynfekcji głowic USG i sprzętu wrażliwego na działanie alkoholi. - zawierające minimum 3 substancje czynne - bez zawartości alkoholu i aldehydów - pH 6,0 - 8,0 Spektrum działania: B (bakteriobójczy), F (grzybobójczy), V (wirusobójczy: HIV, HCV, HBV, Rota, Vaccina, Papowa) w czasie do 1min., Tbc do 15 min (szczegółowy opis skrótów znajduje się na końcu opisu przedmiotu zamówienia) Opakowanie sztywne plastikowe zawierające 200 chusteczek, wkłady uzupełniające do opakowań sztywnych plastikowych 200 chusteczek. | 35 op. plastikowych po 200 chusteczek tj. 7 000 szt. 225 wkładów po 200 chusteczek tj. 45 000 szt. |
| 22 | Preparat do dezynfekcji czystych powierzchni zmywalnych, zanieczyszczonych substancjami organicznymi oraz do dezynfekcji rozlanej krwi, wydzielin i wydalin - preparat oparty na bazie aktywnego chloru, bez kwasu adypinowego o pH 6,5 – 7,5 (stężenie1%) - przeznaczony do dezynfekcji wanien, sanitariatów, urządzeń chłodniczych, naczyń kuchennych - dopuszczony do powierzchni, które mają kontakt z żywnością - preparat powinien być konfekcjonowany w wygodnych do użycia tabletkach, w opakowaniach zbiorczych do 300 tabletek - gramatura tabletki 2,5 – 3,0 g (w tym 1,5 g aktywnego chloru) - aktywność roztworu roboczego co najmniej 24 godz. (załączyć badania) Do preparatu powinny być dołączone miarki odmierzające ilości wody na odpowiednią ilości tabletek aby osiągnąć wymagane stężenie roztworu roboczego w ilości 300 szt. Miarka oznakowana nazwą preparatu. Preparat powinien wykazywać szerokie spektrum działania tj. bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze w tym Polio, Norowirus, prątkobójcze w tym Mycobacterium tubercolosis lub Mycobacterium terrae oraz Mycobacterium avium, sporobójcze w tym Clostridium difficile Rybotyp 027 - w warunkach tzw. brudnych w czasie do 15 minut | 36 000 L roztworu roboczego 10000ppm |
| 23 | Preparat myjąco – dezynfekcyjny do dużych powierzchni zmywalnych - preparat w proszku oparty o działanie aktywnego tlenu, na bazie kwasu nadoctowego rozpuszczalny w wodzie w temperaturze max. 200C - preparat powinien wykazywać szerokie spektrum działania tj. bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze w tym Polio wirus i Adeno wirus, prątkobójcze: Mycobacterium tubercolosis lub Mycobacterium terrae oraz Mycobacterium avium, sporobójcz: Clostridium perfringens – w czasie do 15 minut, Clostridium difficile (szczep 027) - w czasie do 5 minut - Opakowania do 200 g | 7200 L 2% roztworu roboczego |
| 24 | Środek do dezynfekcji wysokiego poziomu powierzchni w obszarze medycznym -koncentrat w płynie do rozcieńczania w wodzie wodociągowej -preparat w postaci mikroemulsji -bez zawartości wolnego chloru, aldehydów, alkoholu -do czyszczenia I dezynfekcji powierzchni dużych i małych w obecności pacjenta w obszarze medycznym -nie wymaga zmywania -możliwość stosowania preparatu z ręcznym spryskiwaczem -preparat nie wykazuje działania korodującego i niszczącego na materiał z: gumy, plastiku, włókna sztucznego, stali nierdzewnej, tworzyw sztucznych wtym monitorów, sprzętu radiologicznego i innego sprzętu używanego w obszarze medycznym -roztwór roboczy utrzymuje aktywność co najmniej 14 dni - stosowany w stężeniach od 1% do 5% - wymagane spektrum działania dla preparatu1% i5% : - zakres działania preparatu w stężeniu 1%: bakteriobójczy, grzybobójczy, w tym:Candida albicans, Aspergillus nigerdo 15 min, wirusobójczy na osłonkowe i nie osłonkowe, w tym: Adenowirus, Norowirus, HIV, Koronawirus, Hepatitis B do 30 min - zakres działania preparatu w stężeniu 5% : bakteriobójczy, grzybobójczy, w tym:Candida albicans, Aspergillus nigerdo 15 min, wirusobójczy na osłonkowe i nie osłonkowe, w tym: Adenowirus, Norowirus, HIV, Koronawirus, Hepatitis Bdo 30 min, sporobójczy w tym Clostridium difficile, prątkobójczy: Mycobacterium terrae i Mycobacterium tuberculosis do15 minut, Opakowania: do 5 L z miarką dozującą – zakres stężenia od1% do 5% Do preparatu należy dołączyć 100 opakowań 0,5L z atomizerem i nadrukiem nazwy preparatu. | 31200L 5% roztworu roboczego |
| 25 | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk -preparat myjący do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk personelu -w płynie, gotowy do użycia -nie zawierający mydła -posiadający składniki nawilżające i natłuszczające skórę -chroniący i pielęgnujący skórę przy myciu -nie powodujący podrażnień skóry, odczynów alergicznych i toksycznych -nie barwiący skóry -nie wysuszający skóry rąk -nie zapychający pompek dozujących -przebadany dermatologicznie -opakowania 1 L kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego dozownikami typu MERIDA | 2300 litrów |
| 26 | Preparat do mycia ciała i włosów pacjenta -preparat do mycia i jednoczesnej dezynfekcji skóry pacjentów przed zabiegami chirurgicznymi -do mycia i kąpieli pacjentów skolonizowanych MRSA -wykazujący działanie na B (łącznie z MRSA,Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV) -nie powodujący podrażnień, odczynów alergicznych i toksycznych -nie barwiący skóry, przebadany dermatologicznie -w płynie gotowy do użytku -opakowania do 500 ml | 1400 litrów |
| 27 | Delikatny preparat myjący do ciała i rąk (higienicznego i chirurgicznego), który nie zawiera żadnych substancji zapachowych oraz barwników. Wartość pH neutralna dla skóry. Przetestowany dermatologicznie. Zawierający emolienty, które zapobiegają wysuszaniu skóry. Opakowanie: butelka 750 ml – dopasowana do systemu zamkniętego NEXA | 4000 op |
| 28 | Alkoholowy preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w formie żelu. Produkt na bazie etanolu (min. 80 %) bez zawartości propanolu i pochodnych fenolowych. Spectrum działania: B ( wg EN 13727), F (drożdżobójczy wg EN 13624), Tbc (bójczy wobec prątków gruźlicy wg EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, Noro mysi, Rota) w czasie do 30 sek.; V (Adeno, Polio) – do 2 min. Produkt zawierający substancje chroniące i pielęgnujące skórę – aloes, pantenol i glicerynę. Higieniczna dezynfekcja rąk wg EN 1500 w czasie 30 sek. i chirurgiczna dezynfekcja rąk wg EN 12791 w czasie 3 min. Produkt biobójczy. Opakowanie: butelka 750 ml dopasowana do systemu zamkniętego NEXA | 4000 op |
| 29 | Detergent do stosowania w automatycznych myjniach endoskopowych firmy Olympus posiadanych przez Zamawiającego. Detergent oparty na środkach powierzchniowo czynnych, który zapewnia optymalną skuteczność czyszczenia w niższych temperaturach. Zawierający w składzie niejonizujące środki powierzchniowo czynne, glikole, solubilizatory (środki upłynniające), przyspieszacz czyszczenia, w postaci koncentratu. Wielkość opakowania 5 litrów. Pozytywna opinia producenta automatycznych myjni endoskopowych o możliwości zastosowania oferowanych środków (załączyć stosowny dokument). | 140 op |
| 30 | 1. Środek do stosowania w automatycznych myjniach endoskopowych firmy Olympus posiadanych przez Zamawiającego. Środek dezynfekujący oparty na kwasie nadoctowym (PAA), zapewniający szeroki zakres skuteczności. Zawierający w składzie czynnik aktywny-kwas nadoctowy oraz inne składniki: nadtlenek wodoru, kwas octowy, stabilizator, w postaci koncentratu. Wielkość opakowania 2,8 litrów. Pozytywna opinia producenta automatycznych myjni endoskopowych o możliwości zastosowania oferowanych środków (załączyć stosowny dokument). | 300 op |
|  | 2. Środek do stosowania w automatycznych myjniach endoskopowych firmy Olympus posiadanych przez Zamawiającego. Dodatek do środka dezynfekującego opartego na kwasie nadoctowym (PAA) (do poz.1), pozwalający na działanie w zakresie neutralnych wartośco pH, zawierający w składzie fosforany i wodorotlenek sodu, w postaci koncentratu. Wielkość opakowania 5 litrów Pozytywna opinia producenta automatycznych myjni endoskopowych o możliwości zastosowania oferowanych środków (załączyć stosowny dokument). | 140 op |

UWAGA: Zamawiający dopuszcza opakowania jednostkowe zgodnie z powyższymi wymaganiami pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia zamawianej ilości (tj. zachowania wymaganej przez Zamawiajacego ilości).

W przypadku konfekcjonowania preparatu w kg do obliczenia ilości oferowanego preparatu w kilogramach należy ilość wyliczyć uwzględniając gęstość preparatu.

Dotyczy pakietów 1-11, 25-28 Preparaty nie powinny posiadać działania drażniącego oraz muszą być dopuszczone do stosowania w zależności od ich przeznaczenia do kontaktu ze skórą, błonami śluzowymi, ranami.

Dotyczy pakietów 12-24, 29-30 Wszystkie preparaty nie wykazujące działania niszczącego na powierzchnię oraz sprzęt, który jest dezynfekowany.

Do oferty należy dołączyć kopię:

1. Stosownych dokumentów dopuszczających produkty  do obrotu i stosowania na terenie  Polski.

2. Dokumentów potwierdzających spektrum i czas działania.

Wszystkie preparaty powinny być dopuszczone  do zastosowania w obszarze medycznym w stężeniach użytkowych, w  warunkach praktycznych. Dotyczy to spektrum i czasu działania – należy dołączyć dokument potwierdzający spektrum i czas działania przy każdej pozycji dezynfektantów. Wszystkie preparaty w koncentracie/proszku/tabletkach powinny być rozpuszczalne w zimnej wodzie wodociągowej.

3. Karty charakterystyki produktu / charakterystyka produktu leczniczego – stosownie do oferowanego  przedmiotu zamówienia.

4. Ulotek informacyjnych w języku polskim zawierających niezbędne dla Zamawiającego informacje, w tym instrukcję stosowania i przechowywania oferowanego przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienie skrótów użytych w opisie przedmiotu zamówienia:

B - bakteriobójczy

Tbc- prątkobójczy

MRSA – metycylinooporny gronkowiec złocisty

F - grzybobójczy

V - wirusobójczy

P-pierwotniakobójczy

HIV – wirus upośledzenia odporności

HBV – wirus zapalenia wątroby typu B

HCV – wirus zapalenia wątroby typu C

HSV – Herpes simplex virus

Rota – Rota wirus

Adeno – Adeno wirus

Vakzinia – Vakzinia wirus

Papova – Papova wirus

Polio – Polio wirus

Korona – Korona wirus

S – sporobójczy