DZP/270/157/16

Załącznik nr 3 do Formularza Oferty

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW OPISUJĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dotyczy Pakietu 19

| L.p. | Parametr / Warunek | PARAMETR WYMAGANY | Parametr oferowany (Opisać podać zakres) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparat do precyzyjnego podawania płynów infuzyjnych i lipidów: |
| 1. | z regulacją szybkości przepływu w zakresie 5ml/h-250ml/h | TAK |  |
| 2. | 2 skale: dla płynów 10% i 20% | TAK |  |
| 3. | z jednoznacznie zaznaczoną pozycją wyłączenia/zamknięcia przepływu | TAK |  |
| 4. | posiadający wyprofilowany uchwyt zapewniający pewne trzymanie regulatora | TAK |  |
| 5. | zawierający zestaw kroplowy, dren dł. całkowita 195cm | TAK |  |
| 6. | z portem do iniekcji | TAK |  |
| 7. | zakończony łącznikiem Luer-Lock z koreczkiem ochronnym; | TAK |  |
| 8. | dreny powinny być przezierne i odporne na zamknięcie światła drenu i przeciekanie | TAK |  |
| 9. | opakowanie folia-papier; łatwe do otwarcia | TAK |  |
| 10. | produkt opatrzony dokładnymi danymi producenta na opakowaniu oraz czytelną obrazkową instrukcją (w języku polskim) dołączoną do produktu. | TAK |  |
| 11. | nie zawierający ftalanów | TAK |  |

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

Niespełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

………………………….. dnia………………… r.

....................................................

podpis i pieczątka imienna osoby                    						 		upoważnionej do reprezentowania firmy