DZP.262.150.2017

Załącznik nr 3 do Formularza Oferty

Zestawienie parametrów opisujących przedmiot zamówienia tj.

„Prowadniki diagnostyczne do koronarografii” – pakiet 1

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany (Opisać ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Różne zakresy średnie zewnętrznych od 0,018” do 0,038” | TAK |  |
| 2. | Średnice od 0,032” dostępne w odmianie z „ruchomym rdzeniem” | TAK |  |
| 3. | Długość 150 cm | TAK |  |
| 4. | Różne długości miękkich końcówek zakończonych prosto i w kształcie litery J | TAK |  |

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą parametry opisujące przedmiot zamówienia.

- Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty. Niewypełnienie tabeli będzie traktowane jako brak danego parametru, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

..................................................................

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnione                                             do reprezentowania  firmy

DZP.262.150.2017

Załącznik nr 3 do Formularza Oferty

Zestawienie parametrów opisujących przedmiot zamówienia tj.

„Prowadniki diagnostyczne do koronarografii” – Pakiet 2

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany (Opisać ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Różne zakresy średnie zewnętrznych od 0,018” do 0,038” | TAK |  |
| 2. | Średnice od 0,032” dostępne w odmianie z „ruchomym rdzeniem” | TAK |  |
| 3. | Długość 260 cm | TAK |  |
| 4. | Różne długości miękkich końcówek zakończonych prosto i w kształcie litery J | TAK |  |

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą parametry opisujące przedmiot zamówienia.

- Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty. Niewypełnienie tabeli będzie traktowane jako brak danego parametru, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

..................................................................

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnione                                             do reprezentowania  Firmy

DZP.262.150.2017

Załącznik nr 3 do Formularza Oferty

Zestawienie parametrów opisujących przedmiot zamówienia tj.

„Pojemniki transferowe do pobrania szpiku kostnego” – Pakiet 6

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany (Opisać ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemniki: 1 PCV | TAK |  |
| 2. | Pojemność pojemnika: 1000 ml | TAK |  |
| 3. | Sterylizacja: promieniami ‘beta’ | TAK |  |
| 4. | Data ważności: 5 lat | TAK |  |
| 5. | Pakowanie: każdy pojemnik w indywidualnym opakowaniu ochronnym | TAK |  |
| 6. | Zastosowanie: transfer szpiku kostnego | TAK |  |

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą parametry opisujące przedmiot zamówienia.

- Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty. Niewypełnienie tabeli będzie traktowane jako brak danego parametru, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

..................................................................

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnione                                             do reprezentowania  firmy