DZP.262.18.2017

Załącznik  Nr 3  do Formularza Oferty

### OPIS PARAMETRÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 1          Cewniki balonowe pokrywane lekiem antyproliferacyjnym przeznaczone do leczenia

restenozy – zestaw I

| L.p. | Parametr / Warunek | Wartość wymagana | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cewnik balonowy pokrywany lekiem na prowadniku 0,035” | X |  |
| 1. | cewnik over the wire, dual lumen | TAK |  |
| 2. | powłoka składająca się z mocznika i Paclitaxelu w dawce min. 3 µg/mm2 | TAK |  |
| 3. | kompatybilny z prowadnikiem 0,035" | TAK |  |
| 4. | ciśnienie RBP 14 bar | TAK |  |
| 5. | ciśnienie nominalne 8 bar | TAK |  |
| 6. | dostępne średnice 4.0, 5.0, 6.0 i 7.0 mm | TAK |  |
| 7. | długości 40mm, 60mm, 80mm, 120mm, 150mm dla średnic: 4.0, 5.0, 6.0mm oraz długości 40mm, 60mm, 80mm dla średnicy 7.0mm | TAK |  |
| 8. | długości shaftu 80cm, 130cm | TAK |  |
| 9. | kompatybilny z introduktorem 5F dla średnicy 4.0mm i 6F dla średnicy 5.0-6.0mm oraz 7F dla średnicy 7.0mm | TAK |  |
| 10. | średnica shaftu 5F | TAK |  |
| 11. | 2 doskonale widoczne w skopii markery | TAK |  |
| Cewnik balonowy pokrywany lekiem na prowadniku 0,018” | X |  |
| 1. | cewnik over the wire, coaxial shaf | TAK |  |
| 2. | powłoka składająca się z mocznika i Paclitaxelu w dawce min. 3 µg/mm2 | TAK |  |
| 3. | kompatybilny z prowadnikiem 0,018" | TAK |  |
| 4. | ciśnienie RBP 12 dla śr. 7.0mm i min. 14 bar dla średnic 4.0, 5.0, 6.0mm | TAK |  |
| 5. | ciśnienie nominalne 7 bar | TAK |  |
| 6. | dostępne średnice 4.0, 5.0, 6.0 i 7.0 mm | TAK |  |
| 7. | długości 40mm, 60mm, 80mm, 120mm dostępne dla wszystkich średnic | TAK |  |
| 8. | długości shaftu 90cm, 130cm | TAK |  |
| 10. | średnica shaftu 3.9F | TAK |  |
| 11. | kompatybilny z introduktorem 5F dla średnicy 4.0-6.0mm i 6F dla średnicy 7.0mm |  |  |
| 12. | 2 doskonale widoczne w skopii markery | TAK |  |

UWAGA:Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy