## Arkusz1
DZP.262.57.2018 |  | Załącznik nr 3 do Formularza Oferty
Zestawienie parametrów opisujących przedmiot zamówienia - pakiet 2 - DEPOZYT
L.p. | Wymagane parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wypełnić)
1 | Stenty udowe współpracujące z prowadnikiem 0,035" | TAK
1.1. | Stenty samorozprężalne wykonane z nitinolu | TAK
1.2. | Specjalny wzór, wycinany laserem z rury nitinolowej, zapewniający konstrukcję o dużej sile radialnej i dużej elastyczności | TAK
1.3. | 8 złotych znaczników na stencie, zapewniających najlepszą widoczność umiejscowienia i uwolnienia stentu | TAK
1.4. | poziome łączniki i konstrukcja komórkowa typu Z zapewniająca brak skracania stentu po uwolnieniu | TAK
1.5. | jednostopniowy system dostarczania oraz koszulka wprowadzająca flexor z zakończeniem typu coli zapewniające odporność na zginanie | TAK
1.6. | system wprowadzający 6F | TAK
1.7. | średnica stentu: 5,6,7,8,9,10 | TAK
1.8. | długość stentu: 20,30,40,60,80,100,120,140,170,200 mm | TAK
1.9. | długość shaftu: 80 cm i 125 cm | TAK
2 | Stenty uniwersalne współpracujące w prowadnikiem 0,018" | TAK
2.1. | stenty samorozprężalne wykonane z nitinoli | TAK
2.2. | specjalny wzór, wycinany laserem z rury nitinolowej, zapewniający konstrukcję o dużej sile radialnej i dużej elastyczności | TAK
2.3. | 8 złotych znaczników na stencie, zapewniających najlepszą widoczność umiejscowienia i uwolnienia stentu | TAK
2.4. | poziome łączniki i konstrukcja komórkowa typu Z zapewniająca brak skracania stentu po uwolnieniu | TAK
2.5. | jednostopniowy system dostarczania oraz koszulka wprowadzająca Flexor z zakończeniem typu coli zapewniające odporność na zginanie | TAK
2.6. | kompatybilne z 5F koszulą wprowadzającą; 7F cewnikiem wprowadzającym | TAK
2.7. | średnica stentu: 5,6,7,8,9,10 mm | TAK
2.8. | długość stentu: 20,30,40,60,80 mm | TAK
2.9. | dostępna długość shaftu: 80 cm i 125 cm | TAK
UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą parametry opisujące przedmiot zamówienia. • Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty. Niewypełnienie tabeli będzie traktowane jako brak danego parametru, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.
.................................................................. podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
DZP.262.57.2018 |  | Załącznik nr 3 do Formularza Oferty
Zestawienie parametrów opisujących przedmiot zamówienia - pakiet 3 - DEPOZYT
L.p. | Wymagane parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wypełnić)
1 | Koszulka zbrojona | TAK
1.1. | Średnica 5F, 6F, 7F, 8F | TAK
1.2. | Pokryte częściowo powłoką hydrofilną | TAK
1.3. | Długość powleczenia hydrofilnego w stosunku do długości koszuli: 45cm/5cm, 65cm/35cm, 90/15cm | TAK
1.4. | Długość wysunięcia dilatatora w stosunku do długości koszulki: 45cm/2cm, 65cm/2,5cm, 90cm/5cm; długość 45,65,90cm | TAK
1.5. | Końcówki typu: straight, hockey stick, multipurpose, RDC, LIMA | TAK
1.6. | Znacznik 5 mm RTG na 5 końcówce | TAK
1.7. | Stalowe zbrojenie na całej długości koszulki | TAK
1.8. | Zastawka naczyniowa odłączana od zestawu w prosty sposób | TAK
2 | Zestaw do mikroembolizacji | TAK
2.1. | Struktura trójwarstwowa shaftu: | TAK
2.1.1. | warstwa wewnętrzna z PTTE | TAK
2.1.2. | warstwa środkowa: cieniująca spirala wzmocniona wolfranem | TAK
2.1.3. | warstwa zewnętrzna: poliestrowy elastomer i pigment z hydrofilnym powleczeniem polimerowym Mcoat | TAK
2.2. | Cewnik 2,0F, 2,4F, 2,7F, 2,8F o długości 110, 130, 150 cm | TAK
2.3. | Możliwość kształtowania końcówki (cewnik dostarczany z mandrynem) | TAK
2.4. | Średnice prowadnika dla wersji koaksjalnych 0,021" (0,53mm) | TAK
2.5. | Długości prowadnika dla wersji koaksjalnych 120cm, 140cm | TAK
2.6. | Złoty 3cm znacznik cz. dystalnej prowadnika dla wersji koaksjalnych | TAK
3 | Mikrosfery embolizacyjne uwalniające lek | TAK
3.1. | Precyzyjne kalibrowanie | TAK
3.2. | Partykuły, w rozmiarach 100μm, 200μm, 400μm | TAK
3.3. | Partykuły w ampułostrzykawkach 2ml | TAK
3.4. | Możliwość nasączania doksorubicyną 75mg/2ml (1 ampiłkostrzykawka) | TAK
3.5. | Możliwość nasączania irinotecanem 100mg/2ml (1 ampułkostrzykawka) | TAK
4 | Mikrosfery embolizacyjne | TAK
4.1. | Mikrosfery wykonane z Poly-ethylene Glycol (PEG), które są biokompatybilne, hydrofilowe, nieresorbowalne | TAK
4.2. | Kompatybilne z cewnikiem ≤ 0,041" dla wszystkich rozmiarów | TAK
4.3. | Średnice: 75 ± 30μm, 200 ± 75μm, 400 ± 75μm, 600 ± 75μm, 800 ± 75μm, 1100 ± 75μm, | TAK
4.4. | Zawartość fiolki: 2ml materiału embolizacyjnego | TAK
UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą parametry opisujące przedmiot zamówienia. • Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty. Niewypełnienie tabeli będzie traktowane jako brak danego parametru, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.
.................................................................. podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
DZP.262.57.2018 |  | Załącznik nr 3 do Formularza Oferty
Zestawienie parametrów opisujących przedmiot zamówienia - pakiet 4
L.p. | Wymagane parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wypełnić)
1 | Prowadniki hydrofilne do długości 180cm | TAK
1.1. | Średnice 0,018", 0,020", 0,025", 0,032", 0,035", 0,038" | TAK
1.2. | Długości 50,80,150,180cm | TAK
1.3. | Rdzeń nitinolowy pokryty powłoką poliuretanu | TAK
1.4. | Wykonany z jednego kawałka | TAK
1.5. | Długości taperowanych końcówek dla wersji sztywnej 1,3 i 5 mm, dla wersji standardowej 1,3,5 i 8mm | TAK
1.6. | Dostępne w wersji: z kształtowalną końcówką, podwójnie zagiętą końcówką, o różnych sztywnościach: standardowej, półsztywnej i sztywnej | TAK
2 | Prowadniki hydrofilne do długości 300cm | TAK
2.1. | Średnice 0,018", 0,020", 0,025", 0,032", 0,035", 0,038" | TAK
2.2. | Długości 260cm, 300cm | TAK
2.3. | Rdzeń nitinolowy pokryty powłoką poliuretanu | TAK
2.4. | Wykonany z jednego kawałka | TAK
2.5. | Długości taperowanych końcówek dla wersji sztywnej 1,3 i 5 mm, dla wersji standardowej 1,3,5 i 8 mm | TAK
2.6. | Dostępne w wersji: z kształtowalną końcówką, podwójnie zagiętą końcówką, o różnych sztywnościach: standardowej, półsztywnej i sztywnej | TAK
3 | Prowadniki hybrydowe | TAK
3.1. | Budowa hybrydowa z usztywnionego nitinolu | TAK
3.2. | Całość prowadnika składa się z dwóch połączonych rdzeni o różnej sztywności | TAK
3.3. | Dystalna 25cm część miękka dostępna z zakończeniem zagiętym 45○ i prostym , pokryta hydrofilnie poliuretanem, zawierająca wolfram | TAK
3.4. | Proksymalna część prowadnika bardzo sztywna, pokryta spiralnie PTFE | TAK
3.5. | Długości: 180cm, 260cm, 300cm | TAK
3.6. | Średnice: 0,014", 0,018", 0,035" | TAK
4. | Prowadniki specjalistyczne | TAK
4.1. | Średnice 0,020", 0,025", 0,032", 0,035" | TAK
4.2. | Długości: 400, 450cm | TAK
4.3. | Super elastyczny rdzeń z nitinolu | TAK
4.4. | Standardowy lub sztywny, płaszcz cieniujący, warstwa poliuretanowa zawierająca wolfram | TAK
4.5. | Średnica 0,018", długość 190cm | TAK
4.6. | Stal nierdzewna i stop Pt-Ni | TAK
4.7. | Pokrycie PTFE | TAK
4.8. | Końcówka prosta ( do ukształtowania) | TAK
4.9. | Sprężyna cieniująca w części dystalnej, dwie długości stożkowanej końcówki 130,90 mm | TAK
5 | Cewniki angiograficzne diagnostyczne do badań naczyniowych | TAK
5.1 | Cewnik podwójnie zbrojony Stalową siatką dla 4F | TAK
5.2 | Z wewnętrzną powierzchnią wykonaną z nylonu, zewnętrzna powierzchnia wykonana z polyuretanu | TAK
5.3 | Końcówki pokryte hydrofilnie (M Polymer) na odcinku 15,25,40 cm w zależności od kształu końcówki i długości cewnika | TAK
5.4 | Średnica 4F, 5F | TAK
5.5 | Długości 65, 80, 100, 110, 120, 150 cm | TAK
5.6 | Akceptują prowadnik 0,038" | TAK
5.7 | Wewnętrzna średnica 0,041" dla 4F i 0,043" dla 5F | TAK
6. | Cewnik aspiracyjny z pokryciem hydrofilnym, przeznaczony do aspiracji skrzepliny z centralnego i obwodowego układu krążenia, 8F | TAK
6.1 | Kompatybilny z koszulką naczyniową 6F | TAK
6.2 | System RX na długości 23cm | TAK
6.3 | Korpus zbrojony oplotem dla lepszej popychalności i odporności na załamania | TAK
6.4 | Długość końcówki 6cm | TAK
6.5 | Specjalny kształt końcówki o skośnej krawędzi z zaokrąglonymi brzegami | TAK
6.6 | Pokrycie hydrofilne na długości 40cm | TAK
6.7 | Zestaw zawiera: 2x strzykawki 30ml, koszyk-filtr | TAK
UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą parametry opisujące przedmiot zamówienia. • Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty. Niewypełnienie tabeli będzie traktowane jako brak danego parametru, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.
.................................................................. podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
DZP.262.57.2018 |  | Załącznik nr 3 do Formularza Oferty
Zestawienie parametrów opisujących przedmiot zamówienia - pakiet 5
L.p. | Wymagane parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wypełnić)
1 | Prowadnik wysokospecjalistyczny 0,014 i 0,018 | TAK
1.1 | Długości: 130, 190, 300cm | TAK
1.2 | Taperowana końcówka: krótka (2,5/3cm) i długa 7cm dla prowadnika 0,018 i krótka 5cm, długa 7cm i super długa 10cm dla prowadnika 0,014 | TAK
1.3 | Końcówka prowadnika prosta, kształtowalna i zagięta | TAK
1.4 | Proksymalne markery w odległości 90cm i 100cm od dystalnego końca | TAK
1.5 | Dystalny odcinek pokryty silikonem, odcinek proksymalny pokryty teflonem | TAK
1.6 | Prowadnik o stopniowej gradacji stożkowatości końcówki w zależności od potrzeby 5/7/10cm dla prowadnika 0,014 | TAK
1.7 | Końcówka wysoce cieniująca we fluoroskopie z licznymi markerami na powierzchni prowadnika 0,014 | TAK
2 | Prowadnik pokrywany hydrofilnie - warstwa buforowa | TAK
2.1 | Średnica 0,018", długości 110/150/200/300cm | TAK
2.2 | Kształtowalny koniec o długości 2cm | TAK
2.3 | Dystalna część miękka na długości 8 oraz 12 cm | TAK
2.4 | Rdzeń ze stali z domieszką tytanu | TAK
UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą parametry opisujące przedmiot zamówienia. • Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty. Niewypełnienie tabeli będzie traktowane jako brak danego parametru, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.
.................................................................. podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy