## Arkusz1
DZP.262.94.2018 |  | Załącznik nr 2 do Formularza Oferty
Zestawienie parametrów opisujących przedmiot zamówienia - pakiet 3
L.p. | Wymagane parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wypełnić)
1. | Maska twarzowa niewentylowana do NIV nieinwazyjnej wentylacji | TAK
2. | Maska silikonowa twarzowa do długotrwałej wentylacji bez lateksu z możliwością czyszczenia łagodnymi środkami i wodą, pakowana pojedynczo z uprzężą | TAK
3. | Kompatybilna z układem oddechowym o średnicy 22 mm | TAK
4. | Dostępna w 3 rozmiarach: S,M,L | TAK
5. | Podwójna uszczelka: ruchoma membrana uszczelki przy nasadzie nosa i koło podbródka | TAK
6. | Łatwo dostępne podłączneie do tlenu i pomiaru ciśnienia w masce umożliwia wygodne monitorowanie i dostarczanie tlenu | TAK
7. | Kolanko obrotowe w zakresie 360 stopni zapewnia dowolność położenia rury aby zapewnić swobodę ruchów | TAK
8. | Regulowany za pomocą pokrętła wspornik czołowy i wsparcie na czole zapewnia maksymalną stabilność i komfort | TAK
9. | Zwolnienie awaryjne | TAK
10. | Szybkozwalniane 4 zatrzaski pasków mocujących z bezpiecznym otwieraniem pozwalają na zdjęcie maski bez ponownego dopasowywania | TAK
11. | Łatwa identyfikacja maski niewentylowanej - niebieskie kolanko bez otworów wylotu powietrza | TAK
12. | Sterylizacja maski metodą plazmową oraz dezynfekcja chemiczna wysokiego poziomu lub termiczna | TAK
13. | Przestrzeń martwa maski dla rozmiaru S mx. 145 ml | TAK
UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą parametry opisujące przedmiot zamówienia. • Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty. Niewypełnienie tabeli będzie traktowane jako brak danego parametru, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.
.................................................................. podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
DZP.262.94.2018 |  | Załącznik nr 2 do Formularza Oferty
Zestawienie parametrów opisujących przedmiot zamówienia - pakiet 5 Aparat do CRRT - dzierżawa
L.p. | Wymagane parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wypełnić)
Aparat do ciągłych terapii nerkozastępczych PRISMAFLEX
I. | Opis ogólny
1. | Aparat fabrycznie nowy, Rok produkcji 2018 | TAK
2. | Aparat do ciągłej terapii nerkozastępczej z regionalną antykoagulacją cytrynianową lub ogólnoustrojową | TAK
3. | Kasetowy, jednorazowy system filtra i drenów, bez możliwości oddzielenia filtra od drenów | TAK
4. | Aparat korzystający z uniwersalnych zestawów drenów z filtrem, dających możliwość wyboru rodzaju terapii CRRT: SCUF, CVVHD, CVVHF, CVVHDF | TAK
5. | Pomiar ciśnień: napływu krwi żylnej, zwrotu krwi do żyły, płynu odprowadzanego, na wejściu do filtra oraz przezbłonowego filtra (TMP) | TAK
6. | Graficzne monitorowanie wszystkich ciśnień podczas zabiegu | TAK
7. | Oprogramowanie i komunikacja w języku polskim, pomoc kontekstowa na ekranie | TAK
8. | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta (imię, nazwisko, waga, hematokryt) | TAK
9. | Najwyższy stopień ochrony przeciwporażeniowej (CF) umożliwiający bezpieczną defibrylację pacjenta | TAK
10. | Możliwość jednoczasowego podłączenia 4 worków: trzech z płynami podawanymi i jednego do odbioru płynów, po min. 5 litrów każdy; | TAK
11. | Pamięć zdarzeń: 96 godz. | TAK
II. | Rodzaje terapii
1. | Hemodializa (CVVHD) | TAK
2. | Hemofiltracja (CVVH) | TAK
3. | Hemodiafiltracja (CVVHDF) | TAK
4. | Powolna ultrafiltracja (SCUF) | TAK
5. | Plazmafereza (TPE) | TAK
6. | Hemoperfuzja (HP) | TAK
7. | Możliwość stosowania antykoagulacji cytrynianowej w zabiegach: SCUF, CVVHD, CVVHF, CVVHDF - z pre- i postdylucją | TAK
8. | Możliwość przyłączania dodatkowego filtra służącego do eliminacji CO2 | TAK
9. | Możliwość podłączania zestawów pediatrycznych do CVVHDF o objętości wypełnienia do 60ml | TAK
III. | Budowa aparatu
1. | Pompa krwi i cztery pompy płynów z systemem bilansującym: - ultrafiltratu, - płynu PBP, - płynu dializacyjnego, - płynu substytucyjnego | TAK
2. | Cztery niezależna wagi płynów z zakresem ważenia: 0 - 11 kg i z dokładnością ważenia: +/- 1g | TAK
3. | Zintegrowana z aparatem pompa strzykawkowa | TAK
4. | Układ podgrzewający krew powracającą do pacjenta | TAK
5. | Sterujący, kolorowy ekran dotykowy o wielkości min. 12" | TAK
6. | Jeden detektor przecieku krwi | TAK
7. | Jeden detektor obecności powietrza w krwi powracającej | TAK
8. | Zacisk bezpieczeństwa na drenie powrotnym | TAK
9. | Automatyczna regulacja poziomu płynu w komorze odpowietrzającej | TAK
10. | Automatyczna identyfikacja założonego filtra | TAK
11. | Mechanizm uziemienia potencjałów powracających podczas pracy pompy perystaltycznej na linii krew/płyn dla wyeliminowania zakłóceń sygnału EKG | TAK
12. | Złącza: RS232, PCMCIA lub USB 2.0 oraz Ethernet do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi | TAK
13. | Zasilanie 230V. Bateria, która w przypadku braku zasilania sieciowego zapewni pracę aparatu przez co najmniej 10 min. | TAK
14. | Uchwyt do umieszczenia dodatkowego filtra służącego do eliminacji CO2. | TAK
IV. | Zakresy regulacji dla terapii CRRT
1. | Regulacja przepływu pompy krwi w zakresie: 10-450 ml/min | TAK
2. | Regulowana ultrafiltracja tj. odwodnienie pacjenta w zakresie: 0-2000 ml/h | TAK
3. | Przepływ płynu PBP w zakresie: 0- 4000 ml/h | TAK
4. | Przepływ płynu dializacyjnego w zakresie: 0 - 8000 ml/h | TAK
5. | Przepływ płynu substytucyjnego w zakresie: 0 - 8000 ml/h | TAK
6. | Usuwanie płynu z ciała pacjenta w zakresie: 0 - 2000 ml/h | TAK
7. | Możliwość regulacji temperatury podgrzewacza drenu krwi powracającej w zakresie: 33-43○C | TAK
UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą parametry opisujące przedmiot zamówienia. • Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty. Niewypełnienie tabeli będzie traktowane jako brak danego parametru, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.
.................................................................. podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy