DZP.262.74.2018                                                                                               Załącznik nr 1 do SIWZ

Specyfikacja asortymentowo – ilościowa przedmiotu zamówienia.

| Nr pakietu | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość roztworu roboczego |
| --- | --- | --- |
| 6. | Preparat w płynie do oczyszczania, dekontaminacji i nawilżania ran - gotowy, sterylny, bezzapachowy, bezbarwny roztwór z zawartością dichlorowodorku octenidyny - bez: poliheksanidyny, alkoholu, chlorheksydyny, środków konserwujących - usuwa biofilm, zanieczyszczenia i zestrupienia ran - czyści, nawilża i utrzymuje rany oraz opatrunek w stanie wilgotnym - wysoka absorbcja zapachów wydzielanych z ran Opakowanie: 350 ml | 140 litrów tj. 400 op x 350 ml |
| 7. | Środek do mycia, płukania i odkamieniania w płuczkach dezynfektorach basenów szpitalnych o odczynie kwaśnym Płynny preparat w postaci koncentratu zawierający w swym składzie: kwasy organiczne, środki ułatwiające rozpuszczanie - posiada zastosowanie w szpitalnych myjniach – dezynfektorach w procesie dezynfekcji termicznej z automatycznym dozowaniem do mycia i płukania basenów, - preparat o kwaśnym pH - zapewnia schnięcie mytych przedmiotów bez plam i osadów - preparat powinien zawierać inhibitory korozji dla skutecznej ochrony dezynfekowanego sprzętu oraz znosi twardość wody - preparat powinien chronić maszynę myjącą przed osadzaniem się kamienia kotłowego Opakowanie: 5 kg | 650 L koncentratu tj. 130 op x 5 kg |
| 8. | Środek enzymatyczny do mycia endoskopów przed dezynfekcją - koncentrat o neutralnym pH (7,0) - zawierający enzymy, niejonowe substancje powierzchniowo czynne i inhibitory korozji - do namaczania i dokładnego oczyszczania - usuwa materiał organiczny z instrumentów. - z możliwością stosowania w myjniach automatycznych i myjkach ultradźwiękowych, - stężenie roztworu roboczego od 0,5% Czas działania: do 3 minut Opakowanie: 2L | 220 L koncentratu tj 110 op x 2L |
| 9. | Środek do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wyrobów medycznych w postaci chusteczek. Chusteczki o wymiarach min. 20 cm x 20 cm do dezynfekcji i mycia powierzchni wrażliwych m. in. głowic USG, wyrobów medycznych wykonanych z poliwęglanu i innego sprzętu wrażliwego. - gramatura min. 50g/m2 - zawierające w składzie minimum 2 alkoholowe substancje czynne (w tym 2-propanol, łącznie do 30g/100g produktu) - bez zawartości czwartorzędowych związków amoniowych, amin, aldehydów, nadtlenku wodoru, pochodnych guanidyny. - spektrum działania: B , F (drożdzobójczy), V (wirusobójczy: BVDV, Vaccinia, Rotawirusy, Norowirusy, Adenowirusy, Polyoma) w czasie do 1min., Tbc (Mycobacterium terrae) do 15 min. - Zgodny z normą EN 16615 (test 4 pól) w 1min. - Przebadany dermatologicznie – możliwość stosowania bez rękawic (szczegółowy opis skrótów znajduje się na końcu przedmiotu zamówienia) Opakowanie typu flow - pack zawierające 100 chusteczek. | 2000 op. typu flow-pack po 100 chusteczek tj. 200 000 szt. |
| 10. | Preparat do mycia ciała i włosów pacjenta -preparat do mycia i jednoczesnej dezynfekcji skóry pacjentów przed zabiegami chirurgicznymi -do mycia i kąpieli pacjentów skolonizowanych MRSA -wykazujący działanie na B (łącznie z MRSA, Mycobacterium tuberculosis), F- drożdzobójczy, V (HIV, HBV, HSV, Rotawirusy, Adenowirusy) -nie powodujący podrażnień, odczynów alergicznych i toksycznych -nie barwiący skóry, przebadany dermatologicznie -w płynie gotowy do użytku Opakowania: 500 ml z kompatybilną miarką dozującą o pojemności do 50ml (opakowania dozujące do każdej butelki min.50 szt do op a 500ml) | 700 litrów tj. 1400 op x 0,5L |
| 11. | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk -preparat myjący do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk personelu -w płynie, gotowy do użycia -nie zawierający mydła -posiadający składniki nawilżające i natłuszczające skórę (np. alantoine) -chroniący i pielęgnujący skórę przy myciu -nie powodujący podrażnień skóry, odczynów alergicznych i toksycznych -nie barwiący skóry -nie wysuszający skóry rąk -nie zapychający pompek dozujących -przebadany dermatologicznie Opakowanie 1 L kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego dozownikami typu MERIDA | 2500 litrów tj. 2500 op x 1L |
| 13. | 1. Środek do mycia w myjkach – dezynfektorach basenów szpitalnych - preparat w postaci koncentratu - łagodny detergent zasadowy do automatycznego mycia pojemników na odpady pochodzenia ludzkiego - odpowiedni do użycia na powierzchniach odpornych na zasady takich jak: stal nierdzewna, ceramika, szkło oraz plastiki stosowane przy wytwarzaniu basenów, kaczek - preparat dozowany 2 – 4 ml/L w zależności od twardości wody - preparat o ciężarze właściwym (20°C) 1,078, wskaźnik pH przy dostawie 12,9, wskaźnik pH przy 0,5% wody 9,8, lepkość <25 cPs - środek zapobiegający powstawaniu kamienia i korozji - środek zawierający amofertyczne środki powierzchniowo-czynne, polikarboksylany Opakowanie: 5 L 2. Środek do płukania w myjkach – dezynfektorach basenów szpitalnych - preparat w postaci koncentratu - łagodny detergent zasadowy do automatycznego mycia pojemników na odpady pochodzenia ludzkiego oraz orurowania myjni - preparat służy do przemywania i spłukiwania - odpowiedni do użycia na powierzchniach odpornych na zasady takich jak: stal nierdzewna, ceramika, szkło oraz plastiki stosowane przy wytwarzaniu basenów, kaczek - preparat o ciężarze właściwym (20°C)1,140, wskaźnik pH przy dostawie 9,7, wskaźnik pH przy 0,5% wody 8,8 - preparat powinien w swym składzie zawierać: środek maskujący jony, środek zapobiegający powstawaniu kamienia, środek zapobiegający korozji i polikarboksylany (15-30%) - dozowany w procesie płukania: 0,5 – 1,5 ml/L w zależności od twardości wody Opakowania: 5 L | 150 L koncentratu 30 op. x 5 L 75 L koncentratu 15 op. x 5 L |

UWAGA: Zamawiający dopuszcza opakowania jednostkowe zgodnie z powyższymi wymaganiami pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia zamawianej ilości (tj. zachowania wymaganej przez Zamawiającego ilości).

W przypadku konfekcjonowania preparatu w kg do obliczenia ilości oferowanego preparatu w kilogramach należy ilość wyliczyć uwzględniając gęstość preparatu.

Dotyczy pakietów 1,5,6 Preparaty nie powinny posiadać działania drażniącego oraz muszą być dopuszczone do stosowania w zależności od ich przeznaczenia do kontaktu ze skórą, błonami śluzowymi, ranami.

Dotyczy pakietów 2,3,4 Wszystkie preparaty nie wykazujące działania niszczącego na powierzchnię oraz sprzęt, który jest dezynfekowany.

Wyjaśnienie skrótów użytych w opisie przedmiotu zamówienia:

B - bakteriobójczy

Tbc- prątkobójczy

MRSA – metycylinooporny gronkowiec złocisty

F - grzybobójczy

V - wirusobójczy

HIV – wirus upośledzenia odporności

HBV – wirus zapalenia wątroby typu B

HCV – wirus zapalenia wątroby typu C

HSV – Herpes simplex virus

Rota – Rota wirus

Adeno – Adeno wirus

Vaccinia wiru

Polio – Polio wirus

BVDV- wirus biegunki bydła

Polyoma-Poliomawirusy