| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać zakres parametru lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Went z prowadnicą |
| 1. | Rozmiary 16 i 20 FR | TAK |  |
| 2. | Długość min. 38 cm, zakończenie 1/4" | TAK |  |
| 3. | Prowadnica metalowa, plastyczna wyciągana | TAK |  |
| 4. | Możliwość kontroli głębokości wprowadzenia wentu, markery | TAK |  |
| 5. | Tworzywo apyrogenne | TAK |  |

DZP.262.115.2018												Załącznik nr 2 do Formularza Oferty

Zestawienie parametrów wymaganych wentu z prowadnicą