Załącznik nr 2 do formularza oferty

Zestawienie parametrów opisujących przedmiot zamówienia

Znak sprawy: DZP.262.131.2018

Pakiet 1 – Mikrocewniki do udrożnień przewlekłych okluzji

| L.p. | Parametr / Warunek | Parametr wymagany | Parametry oferowane (wypełnić) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | cewniki posiadające taperowany szaft o średnicy proksymalnej 2,6Fr i dystalnej 1,9Fr | Tak |  |
| 2. | średnica wewnętrzna końcówki prowadnika nie większa niż 0,016" | Tak |  |
| 3. | oplot wykonany z 18 drutów stalowych | Tak |  |
| 4. | polimerowe pokrycie hydrofilne na długości co najmniej 70cm dystalnego szaftu | Tak |  |
| 5. | dostępne w długościach 135cm i 150cm | Tak |  |

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

- Nie wypełnienie tabeli będzie rozumiane jak niespełnienie parametrów

- Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

.............................................

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

Pakiet 2 – Cewniki prowadzące do udrożnień przewlekłych okluzji

| L.p. | Parametr / Warunek | Parametr wymagany | Parametry oferowane (wypełnić) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | cewniki dostępne w wymiarach 6 i 7 Fr, w pełnej gamie krzywizn | Tak |  |
| 2. | cewniki o bardzo dużej średnicy wewnętrznej: min. 0,071" dla 6Fr; min.0,081" dla 7Fr | Tak |  |
| 3. | posiadający dodatkową 3 krzywiznę w proksymalnej części szaftu, zapewniającą dużą siłę podparcia | Tak |  |

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

- Nie wypełnienie tabeli będzie rozumiane jak niespełnienie parametrów

- Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

.............................................

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

pakiet 3 - Mikrocewniki z zakrzywioną końcówką

| L.p. | Parametr / Warunek | Parametr wymagany | Parametry oferowane (wypełnić) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostępne końcówki: (kąty 45°,90°,120°,90°przedłużona), | Tak |  |
| 2. | Dostępne długości:130cm i 150cm | Tak |  |
| 3. | Średnica dystalna cewnika - 0,024"; średnica wewnętrzna - min. 0,018" | Tak |  |
| 4. | Radiocieniujący, spiralnie nawinięty drut platynowo-wolframowy | Tak |  |

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

- Nie wypełnienie tabeli będzie rozumiane jak niespełnienie parametrów

- Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

.............................................

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

Pakiet 4 – Cewnik prowadzący typu ,,child in mother"

| L.p. | Parametr / Warunek | Parametr wymagany | Parametry oferowane (wypełnić) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostępny w średnicach 5F, 5,5F, 6F ,7F, 8F | Tak |  |
| 2. | Długość użytkowa 150 cm | Tak |  |
| 3. | Długość przedłużającego segmentu RX - 25cm | Tak |  |
| 4. | Dystalnie umieszczony marker dobrze widoczny w skopii | Tak |  |
| 5. | Światło wewnętrzne min:0,046" ( dla cewnika 5F), 0,051"( dla cewnika 5,5F);0,056"(dla cewnika 6F), 0,062"( dla cewnika 7F), 0,071" ( dla cewnika 8F) | Tak |  |

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

- Nie wypełnienie tabeli będzie rozumiane jak niespełnienie parametrów

- Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

.............................................

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

pakiet 5- Mikrocewniki dwukanałowe

| L.p. | Parametr / Warunek | Parametr wymagany | Parametry oferowane (wypełnić) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 kanały wewnętrzne ( Rx i OTW) | Tak |  |
| 2. | odległość pomiędzy portem OTW a końcówką nie większa niż 7 mm | Tak |  |
| 3. | podwójny rdzeń wykonany ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 4. | długość min. 140 cm | Tak |  |
| 5. | średnica wewnętrzna końcówki <0,017" | Tak |  |
| 6. | średnica wewnętrzna szaftu<0.018" | Tak |  |
| 7. | polimerowe pokrycie hydrofilne w dystalnej części na długości >35 cm | Tak |  |

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

- Nie wypełnienie tabeli będzie rozumiane jak niespełnienie parametrów

- Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

.............................................

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

pakiet 6

| L.p. | Parametr / Warunek | Parametr wymagany | Parametry oferowane (wypełnić) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompa aktywnie wspomagająca krążenie pobierająca krew bezpośrednio z lewej komory serca | Tak |  |
| a. | Wydajność: do 4,1 L na minutę | Tak |  |
| b. | Średnica szaftu 9F | Tak |  |
| c. | Średnica pompy 13F | Tak |  |
| d. | Kompatybilna z koszulką 14F | Tak |  |
| e. | Koszulka 14F typu ,,peel-away" w zestawie | Tak |  |
| f. | Kompatybilność z prowadnikiem 0,018" | Tak |  |
| g. | Marker cieniujący ułatwiający pozycjonowanie pompy | Tak |  |
| 2. | Jednostka sterująca w/w pompą | Tak |  |
| a. | System sterujący pracą w/w pompy | Tak |  |
| b. | Konsola na mobilnej podstawie | Tak |  |
| c. | Konsola posiadająca kolorowy wyświetlacz LCD | Tak |  |
| d. | System podający informacje o szybkości przepływu oraz zasilaniu | Tak |  |
| e. | Możliwość kontrolowania poprawności pozycji pompy | Tak |  |
| f. | Wykres ciśnienia oraz pracy silnika umożliwiający kontrolę pracy pompy | Tak |  |
| g. | Sygnalizacja na wyświetlaczu niepoprawnej pracy pompy albo jednostki sterującej | Tak |  |
| h. | Możliwość demontażu konsoli i jej przenoszenia wraz z łóżkiem pacjenta | Tak |  |

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

- Nie wypełnienie tabeli będzie rozumiane jak niespełnienie parametrów

- Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

.............................................

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

pakiet 7- Kolec do oszczędności kontrastu z zastawką bezigłową.

| L.p. | Parametr / Warunek | Parametr wymagany | Parametry oferowane (wypełnić) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Połączenie pomiędzy pojemnikiem z kontrastem a drenem do oszczędności kontrastu | Tak |  |
| 2. | Z odpowietrznikiem z krótkim drenikiem | Tak |  |
| 3. | Końcówka żeńska z zastawką bezigłową dwukierunkową zabezpieczoną koreczkiem | Tak |  |
| 4. | Dodatkowa zastawka bezigłowa typu Safeflow pozwalająca na wielokrotny dostęp celem aspiracji lub wstrzyknięcia | Tak |  |
| 5. | Zintegrowany koreczek zabezpieczający przed skażeniem | Tak |  |
| 6. | Możliwość zastosowania do kilku badań angiograficznych | Tak |  |
| 7. | Kolec kompatybilny z drenami męsko – męskimi do kontrastu stosowanymi w pracowni hemodynamiki | Tak |  |

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

- Nie wypełnienie tabeli będzie rozumiane jak niespełnienie parametrów

- Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

.............................................

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

pakiet 8– Prowadnik wieńcowy FFR Comet( kompatybilny z modułem FFR Link)

| L.p. | Parametr / Warunek | Parametr wymagany | Parametry oferowane (wypełnić) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sensor optyczny | Tak |  |
| 2. | Długość robocza prowadnika - 185 cm | Tak |  |
| 3. | Średnica prowadnika - 0.014"(≤0.36mm) | Tak |  |
| 4. | Długość końcówki widocznej w skopii - 3cm | Tak |  |
| 5. | Długość przewodu optycznego - 2m | Tak |  |
| 6. | Zakres pracy - 45mmHg do 300mmHg | Tak |  |

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

- Nie wypełnienie tabeli będzie rozumiane jak niespełnienie parametrów

- Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

.............................................

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

pakiet 9- Zastawki aortalne rozprężane na balonie wszczepiane drogą przezcewnikową

| L.p. | Parametr / Warunek | Parametr wymagany | Parametry oferowane (wypełnić) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zastawka wykonana z osierdzia wołowego, wyposażona w dodatkowy kołnierz uszczelniający | Tak |  |
| 2. | Stent mocujący rozprężany balonem po upozycjonowaniu zastawki w miejscu implantacji | Tak |  |
| 3. | Zastawka; zabezpieczona chemicznie przed zwapnieniem metodą polegającą na usunięciu fosfolipidów oraz związaniu wolnych cząstek gluteraldehydu | Tak |  |
| 4. | Zestaw akcesoriów do wszczepiania zastawki: | Tak |  |
| a. | Introducer | Tak |  |
| b. | prowadnik 0,035"/260cm, sztywny | Tak |  |
| c. | przyrząd do mocowania zastawki na prowadniku | Tak |  |
| d. | przyrząd do wypełniania balonu | Tak |  |
| e. | balon do walwuloplastyki aortalnej | Tak |  |

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

- Nie wypełnienie tabeli będzie rozumiane jak niespełnienie parametrów

- Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

.............................................

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

pakiet 10 – Cewnik balonowy uwalniający Sirolimusem

| L.p. | Parametr / Warunek | Parametr wymagany | Parametry oferowane (wypełnić) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | wymiary: długość od min 10 mm do co najmniej 40 mm | Tak |  |
| 2. | średnica od min 1,5 do co najmniej 4,0 mm | Tak |  |
| 3. | profil końcówki 0,016" | Tak |  |
| 4. | ciśnienie nominalne 6 Bar, max 16 Bar | Tak |  |
| 5. | balon wykonany z poliamidu | Tak |  |
| 6. | użytkowa długość cewnika 140 cm | Tak |  |
| 7. | proksymalna średnica szaftu 1,7F | Tak |  |
| 8. | dystalna średnica szaftu 2,5F | Tak |  |

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

- Nie wypełnienie tabeli będzie rozumiane jak niespełnienie parametrów

- Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

.............................................

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

pakiet 11- Zestaw MitraClip

| L.p. | PARAMETR | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wypełnić) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent (marka) | Tak |  |
| 2. | Model | Tak |  |
| 3. | Rok produkcji | Tak |  |
| 4. | System zbudowany na bazie cewnika wprowadzającego do przeznaczyniowej naprawy niedomykalności zastawki mitralnej – metoda „brzeg do brzegu” | Tak |  |
| 5. | System jednorazowego użytku | Tak |  |
| 6. | Wyposażenie systemu: 1) cewnik 2) rozszerzacz 3) rękaw sterujący | Tak |  |
| 7. | Wprowadzenie systemu drogą przezskórną przez żyłę główną dolną | Tak |  |
| 8. | Maksymalna średnica części dystalnej cewnika 22 Fr | Tak |  |
| 9. | Minimalna długość cewnika 795mm | Tak |  |
| 10. | Dystalne części cewnika i rękawa sterującego nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich | Tak |  |

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

- Nie wypełnienie tabeli będzie rozumiane jak niespełnienie parametrów

- Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

.............................................

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy