## Załącznik nr 2 do SIWZ

DZP.262.132.2018

Wykaz produktów w Magazynie Depozytowym

PAKIET NR 1

| L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Stenty samorozprężalne stosowane do długich zwężeń lub niedrożności w naczyniach obwodowych (SFA i BTK) |
| 1. | Stent samorozprężalny stosowany do długich zwężeń lub niedrożności w naczyniach obwodowych (SFA i BTK) - I rodzaj | szt. |  |
| 2. | Stent samorozprężalny stosowany do długich zwężeń lub niedrożności w naczyniach obwodowych (SFA i BTK) - II rodzaj | szt. |  |

PAKIET NR 2

| L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stent kobaltowo-chromowy rozprężany na balonie Stent o budowie modularnej, otwartokomórkowej- segmenty montowane z pierścieni w sinusoidalne elementy zgrzewane laserowo Kompatybilny z MRI Średnice: 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm, 9.0mm, 10mm Długości: 20mm, 30mm, 40mm, 60mm Kompatybilny z koszulką naczyniową 6F(dla wszystkich średnic) Niski profil przejścia 0.081" | szt. |  |

Rozmiary produktów do ustalenia z Użytkownikiem w trakcie realizacji zamówienia.