## Arkusz1
DZP.262.134.2018 |  |  |  | Załącznik Nr 1do Formularza oferty
FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 1
Nr pozycji | Opis przedmiotu zamówienia | Format | Nr katalogowy* (wypełnić) | j.m | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto [w PLN]
1. | Zbiornik na płyny do operacji mokrych, sterylny, o wymiarach całkowitych 80 cm - 87 cm x 73cm- 80 cm. wykonany z przezroczystego polietylenu (folii PE), zintegrowany z folią chirurgiczną o grubości 0,025 mm, wykonaną z poliestru o wymiarach 30 cm- 32 cm x 30 cm-32 cm, wyposażony w dwa organizatory przewodów ( 4 otwory na kable i dreny w każdym) w górnej części zbiornika- usztywnienie z polipropylenu umożliwiające umocowanie zbiornika oraz zabezpieczające przed zlepianiem krawędzi. Produkt nie zawiera lateksu. |  |  | szt. | 250 |  | 0
2. | Zbiornik na płyny do operacji mokrych, sterylny, o wymiarach całkowitych 80 cm - 87 cm x 73cm- 80 cm. wykonany z przezroczystego polietylenu (folii PE), zintegrowany z folią chirurgiczną o działaniu bakteriobójczym( zawierającą w warstwie klejącej jodofor) o grubości 0,025 mm, wykonaną z poliestru o wymiarach 40 cm- 45 cm x 50 cm-54 cm, w górnej części zbiornika- usztywnienie z polipropylenu umożliwiające umocowanie zbiornika oraz zabezpieczające przed zlepianiem krawędzi, zbiornik posiada dwa zawory z możliwością podłączenia ssaka. Produkt nie zawiera lateksu. |  |  | szt. | 150 |  | 0
RAZEM
* Wykonawca zobowiązany jest do wpisania pełnego numeru katalogowego zaoferowanego przedmiotu zamówienia
Słownie wartość netto : ......................................................
Słownie wartość brutto : ......................................................
UWAGA! W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca zobowiązany jest do wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację formularza cenowego w zakresie określonym w rozdz. IV pkt. 5 ppkt 5.2. SIWZ
...............................................................................
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
DZP.262.134.2018 |  |  |  | Załącznik Nr 1do Formularza oferty
FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 2
Nr pozycji | Opis przedmiotu zamówienia | Format | Nr katalogowy* (wypełnić) | j.m | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto [w PLN]
1 | Cewnik jednokanałowy do embolektomii tętnicy udowej i podkolanowej Rozmiar katetera: 4F. Długość: 80 cm Max napełnienie płynem: 0,75 ml. Max napełnienie gazem: 1,7 ml Max siła ciągnięcia wypełnionego balonu: 1,5 kg. Kompatybilny z introduktorem: 5F |  |  | szt. | 1 |  | 0
2 | Cewnik dwukanałowy do embolektomii Rozmiar katetera: 4F. Długość: 80 cm Max napełnienie płynem: 0,5 ml. Max napełnienie gazem: 1,2 ml Kompatybilny z introduktorem: 5F |  |  | szt. | 5 |  | 0
3 | Cewnik dwukanałowy do embolektomii Rozmiar katetera: 5F. Długość: 80 cm Max napełnienie płynem: 0,9 ml. Max napełnienie gazem: 1,7 ml Kompatybilny z introduktorem: 6F |  |  | szt. | 5 |  | 0
4 | Cewnik do trombektomii wymiary: 4F x 6 mm x 80 cm |  |  | szt. | 4 |  | 0
5 | Cewnik do trombektomii wymiary: 5F x 8 mm x 80 cm |  |  | szt. | 4 |  | 0
6 | Cewnik do trombektomii wymiary: 6F x 10 mm x 80 cm |  |  | szt. | 4 |  | 0
7 | Cewnik do trombektomii przeszczepu wymiary: 5F x 16 mm x 50 cm |  |  | szt. | 2 |  | 0
8 | Cewnik do trombektomii przeszczepu wymiary: 6F x 16 mm x 50 cm |  |  | szt. | 2 |  | 0
R A Z E M
* Wykonawca zobowiązany jest do wpisania pełnego numeru katalogowego zaoferowanego przedmiotu zamówienia
Słownie wartość netto : ......................................................
Słownie wartość brutto : ......................................................
UWAGA! W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca zobowiązany jest do wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację formularza cenowego w zakresie określonym w rozdz. IV pkt. 5 ppkt 5.2. SIWZ
...............................................................................
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
DZP.262. .2018 |  |  |  | Załącznik Nr 1do Formularza oferty
FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 3
Nr pozycji | Opis przedmiotu zamówienia | Format | Nr katalogowy* (wypełnić) | j.m | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto [w PLN]
1. | Kanka mini Yankauer do odsysania z pola operacyjnego; dł. 14-16 cm - średnica otworu ssącego 16F bez otworów bocznych - jednoczęściowa ( bez dodatkowej rączki) - łagodnie zakrzywiona w części dystalnej. Produkty jednorazowe,sterylne. Pakowane pojedyńczo z uniwersalnym połączeniem do drenów |  |  | szt. | 1500 |  | 0
* Wykonawca zobowiązany jest do wpisania pełnego numeru katalogowego zaoferowanego przedmiotu zamówienia
Słownie wartość netto : ......................................................
Słownie wartość brutto : ......................................................
UWAGA! W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca zobowiązany jest do wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację formularza cenowego w zakresie określonym w rozdz. IV pkt. 5 ppkt 5.2. SIWZ
...............................................................................
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
DZP.262.134.2018 |  |  |  | Załącznik Nr 1do Formularza oferty
FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 4
Nr pozycji | Opis przedmiotu zamówienia | Format | Nr katalogowy* (wypełnić) | j.m | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto [w PLN]
1. | Folie sterylne w pełni kompatybilne z mikroskopem operacyjnym OPMI VARIO na statywie S 88 z podglądem asystenckim na dwie strony i kamerą o wymiarach: 120-125 x 300 cm., średnica obiektywu 65 mm. Osłony wykonane z cienkiej i elastycznej folii pozwalającej na redukcję szelestu, zapobiegającej uszkodzeniu, z powłoką antyrefleksową. lub Folie sterylne w pełni kompatybilne z mikroskopem operacyjnym OPMI VARIO na statywie S 88 z podglądem asystenckim na trzy strony- osłony podglądu o szerokości minimum 27 cm każde. Wymiary 122 x 305 cm, średnica obiektywu 65 mm- soczewka wykonana ze szkła ustawionego skośnie. Osłony wykonane z cienkiej i elastycznej folii pozwalającej na redukcję szelestu. Dla zminimalizowania nadmiaru foli osłona wyposażona w co najmniej 4 pasy ściągające o długości co najmniej 80 cm każdy i szerokości minimum 3cm. |  |  | szt. | 335 |  | 0
2. | Folie sterylne w pełni kompatybilne z mikroskopem operacyjnym typ OPMI NEURO na statywie NC 4 z podglądem asystenckim na dwie strony i kamerą o wymiarach: 130-135 x 390-400 cm., średnica obiektywu 65 mm. Osłony wykonane z cienkiej i elastycznej folii pozwalającej na redukcję szelestu, zapobiegającej uszkodzeniu, z powłoką antyrefleksową. lub Folie sterylne w pełni kompatybilne z mikroskopem operacyjnym OPMI NEURO na statywie NC 4 z podglądem asystenckim na trzy strony- osłony podglądu o szerokości minimum 27 cm każde. Wymiary 132 x 381 cm, średnica obiektywu 65 mm- soczewka wykonana ze szkła ustawionego skośnie. Osłony wykonane z cienkiej i elastycznej folii pozwalającej na redukcję szelestu. Dla zminimalizowania nadmiaru foli osłona wyposażona w co najmniej 4 pasy ściągające o długości co najmniej 80 cm każdy i szerokości minimum 3cm. |  |  | szt. | 100 |  | 0
R A Z E M
* Wykonawca zobowiązany jest do wpisania pełnego numeru katalogowego zaoferowanego przedmiotu zamówienia
Słownie wartość netto : ......................................................
Słownie wartość brutto : ......................................................
UWAGA! W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca zobowiązany jest do wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację formularza cenowego w zakresie określonym w rozdz. IV pkt. 5 ppkt 5.2. SIWZ
...............................................................................
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
DZP.262.134.2018 |  |  |  | Załącznik Nr 1do Formularza oferty
FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 5
Nr pozycji | Opis przedmiotu zamówienia | Format | Nr katalogowy* (wypełnić) | j.m | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto [w PLN]
1. | Frez tnący (zapasowy) do kości czaszki kompatybilny z kraniotomem GB265/268/299R o Ø 2,0 mm, dł. części roboczej 20,0 mm. |  |  | szt. | 10 |  | 0
2. | Wiertło spiralne (zapasowe) do nawiercania kości czaszki ( do metody tzw. ,,przywracania płata czaszki") kompatybilne z kraniotomem GB265/268/299R o Ø 2,0 mm i dł. części roboczej 20,0 mm |  |  | szt. | 10 |  | 0
3. | Frez tnący (zapasowy) do kości czaszki kompatybilny z kraniotomem z serii Hi- Line II z nieruchomą stopką średnią o Ø 2,0 mm, wielorazowego użytku. |  |  | szt. | 8 |  | 0
4. | Frez trepana o Ø 9 x 12 mm z trzonem typ Hudson uchwytu szybkozłącza, wielorazowego użytku. |  |  | szt. | 1 |  | 0
5. | Wiertło spiralne (zapasowe) do nawiercania kości czaszki ( do metody tzw. ,,przywracania płata czaszki")kompatybilne z kraniotomem z serii Hi-Line II średnim o Ø 2,0 mm wielorazowego użytku. |  |  | szt. | 3 |  | 0
R A Z E M
* Wykonawca zobowiązany jest do wpisania pełnego numeru katalogowego zaoferowanego przedmiotu zamówienia
Słownie wartość netto : ......................................................
Słownie wartość brutto : ......................................................
UWAGA! W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca zobowiązany jest do wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację formularza cenowego w zakresie określonym w rozdz. IV pkt. 5 ppkt 5.2. SIWZ
...............................................................................
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
DZP.262.134.2018 |  |  |  | Załącznik Nr 1do Formularza oferty
FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 6
Nr pozycji | Opis przedmiotu zamówienia | Format | Nr katalogowy* (wypełnić) | j.m | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto [w PLN]
1. | Cewniki typu NELATON: - wykonane elastycznego PCV, odpornego na załamania i skręcanie, - atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna końcówka ułatwiająca wprowadzenie cewnika - wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach - przeźroczysty dren umożliwiający kontrolę wzrokową - kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu - sterylny,sterylizowany tlenkiem etylenu -opakowanie papier/folia - rozmiary: CH 6, CH 8, CH 10, CH 12, CH 14, CH 16, CH 18, CH 20, CH 22 o długości 40 cm |  |  | szt. | 100 |  | 0
* Wykonawca zobowiązany jest do wpisania pełnego numeru katalogowego zaoferowanego przedmiotu zamówienia
Słownie wartość netto : ......................................................
Słownie wartość brutto : ......................................................
UWAGA! W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca zobowiązany jest do wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację formularza cenowego w zakresie określonym w rozdz. IV pkt. 5 ppkt 5.2. SIWZ
...............................................................................
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
DZP.262.134.2018 |  |  |  | Załącznik Nr 1do Formularza oferty
FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 7
Nr pozycji | Opis przedmiotu zamówienia | Format | Nr katalogowy* (wypełnić) | j.m | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto [w PLN]
1. | Cewniki Tiemann : - wykonane z miękkiego i elastycznego PCV, odpornego na załamania i skręcanie, - atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna końcówka ułatwiająca wprowadzenie cewnika - wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach - zagięta końcówka zakończona stożkowo - przezroczysty dren umożliwiający kontrolę wzrokową - kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku - sterylny,sterylizowany tlenkiem etylenu - rozmiary: CH 6, CH 8, CH 10, CH 12, CH 14, CH 16, CH 18, CH 20, CH 22, CH 24 o długości 400 mm |  |  | szt. | 100 |  | 0
* Wykonawca zobowiązany jest do wpisania pełnego numeru katalogowego zaoferowanego przedmiotu zamówienia
Słownie wartość netto : ......................................................
Słownie wartość brutto : ......................................................
UWAGA! W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca zobowiązany jest do wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację formularza cenowego w zakresie określonym w rozdz. IV pkt. 5 ppkt 5.2. SIWZ
...............................................................................
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
DZP.262.134.2018 |  |  |  | Załącznik Nr 1do Formularza oferty
FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 8
Nr pozycji | Opis przedmiotu zamówienia | Format | Nr katalogowy* (wypełnić) | j.m | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto [w PLN]
1. | Cewniki typu Foley Cewnik urologiczny dopęcherzowy typ Foley, dwudrożny lateks silikonowany z gumową zastawką. Wykonany z miękkiego i elastycznego lateksu, odpornego na załamania i skręcanie. Atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna końcówka ułatwiająca wprowadzenie cewnika. Łatwy do napełnienia i opróżnienia balon o różnych pojemnościach, odporny na rozrywanie. Zastawka zapewniająca szczelność balonu. 1. Rozmiary CH6, CH8, CH10 - po 50 sztuk 2. Pojemność balonu- 3 ml 3. Długość cewnika - 27- 30 cm 4. Sterylny, przeznaczony do jednorazowego użytku. |  |  | szt. | 150 |  | 0
* Wykonawca zobowiązany jest do wpisania pełnego numeru katalogowego zaoferowanego przedmiotu zamówienia
Słownie wartość netto : ......................................................
Słownie wartość brutto : ......................................................
UWAGA! W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca zobowiązany jest do wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację formularza cenowego w zakresie określonym w rozdz. IV pkt. 5 ppkt 5.2. SIWZ
...............................................................................
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
DZP.262.134.2018 |  |  |  | Załącznik Nr 1do Formularza oferty
FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 9
Nr pozycji | Opis przedmiotu zamówienia | Format | Nr katalogowy* (wypełnić) | j.m | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto [w PLN]
1. | Dreny typu Saratoga o dwóch światłach, sterylny, z otworami bocznymi, dł. 50 cm - 24 Fr |  |  | szt. | 20 |  | 0
2.. | Dreny typu Saratoga o dwóch światłach, sterylny, z otworami bocznymi, dł. 50 cm - 28 Fr |  |  | szt. | 20 |  | 0
R A Z E M
* Wykonawca zobowiązany jest do wpisania pełnego numeru katalogowego zaoferowanego przedmiotu zamówienia
Słownie wartość netto : ......................................................
Słownie wartość brutto : ......................................................
UWAGA! W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca zobowiązany jest do wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację formularza cenowego w zakresie określonym w rozdz. IV pkt. 5 ppkt 5.2. SIWZ
...............................................................................
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
DZP.262.134.2018 |  |  |  | Załącznik Nr 1do Formularza oferty
FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 10
Nr pozycji | Opis przedmiotu zamówienia | Format | Nr katalogowy* (wypełnić) | j.m | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto [w PLN]
1. | Zestaw do szynowania moczowodów Kateter wykonany jest z poliuretanu i zakończony z obu stron krzywizną pigtail (podwójny pigtail). Średnica krzywizny pigtail wynosi 2 cm w części umieszczonej w miedniczce nerkowej oraz 2 cm lub 4 cm w części, którą umieszcza się w pęcherzu moczowym. Kateter w części miedniczkowej zakończony jest ślepo, w części pęcherzowej jest otwarty. Oba końce katetera posiadają liczne otwory boczne zapewniające swobodny przepływ moczu. Średnica katetera wynosi od 3F do 10F, długość od 14 cm do 30 cm. Prowadnik po wprowadzeniu do światła katetera prostuje go, umożliwiając wprowadzenie do kanału roboczego endoskopu, a następnie do moczowodu i miedniczki. Popychacz służy do wypchnięcia końca katetera z endoskopu do miedniczki nerkowej. Zacisk unieruchamia kateter po włożeniu go na prowadnik. |  |  | szt. | 30 |  | 0
* Wykonawca zobowiązany jest do wpisania pełnego numeru katalogowego zaoferowanego przedmiotu zamówienia
Słownie wartość netto : ......................................................
Słownie wartość brutto : ......................................................
UWAGA! W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca zobowiązany jest do wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację formularza cenowego w zakresie określonym w rozdz. IV pkt. 5 ppkt 5.2. SIWZ
...............................................................................
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
DZP.262.134.2018 |  |  |  | Załącznik Nr 1do Formularza oferty
FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 11
Nr pozycji | Opis przedmiotu zamówienia | Format | Nr katalogowy* (wypełnić) | j.m | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto [w PLN]
Osprzęt do aparatu Cusa Excel
1 | Końcówka prosta do uchwytu 23kHz |  |  | szt. | 1 |  | 0
2 | Końcówka prosta do uchwytu 36kHz |  |  | szt. | 2 |  | 0
3 | Końcówka zagięta do uchwytu 36kHz |  |  | szt. | 2 |  | 0
4 | Końcówka przedłużona do uchwytu 36kHz |  |  | szt. | 2 |  | 0
5 | Filtr zabezpieczający |  |  | szt. | 1 |  | 0
6 | Sterylne dreny do uchwytu 23 kHz |  |  | szt. | 12 |  | 0
7 | Sterylne dreny do uchwytu 36 kHz |  |  | szt. | 108 |  | 0
8 | Sterylny klucz do zmiany końcówek podczas zabiegu 23kHz |  |  | szt. | 2 |  | 0
9 | Sterylny klucz do zmiany końcówek podczas zabiegu 36kHz |  |  | szt. | 2 |  | 0
R A Z E M
* Wykonawca zobowiązany jest do wpisania pełnego numeru katalogowego zaoferowanego przedmiotu zamówienia
Słownie wartość netto : ......................................................
Słownie wartość brutto : ......................................................
UWAGA! W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca zobowiązany jest do wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację formularza cenowego w zakresie określonym w rozdz. IV pkt. 5 ppkt 5.2. SIWZ
...............................................................................
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
DZP.262.134.2018 |  |  |  | Załącznik Nr 1do Formularza oferty
FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 12
Nr pozycji | Opis przedmiotu zamówienia | Format | Nr katalogowy* (wypełnić) | j.m | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto [w PLN]
1. | Jednorazowe pojemniki z tworzywa sztucznego do przechowywania i transportu tkanek w formalinie, szczelnie zamykane o poj. 15 ml |  |  | szt. | 600 |  | 0
2. | Jednorazowe pojemniki z tworzywa sztucznego do przechowywania i transportu tkanek w formalinie, szczelnie zamykane o poj. 30 ml |  |  | szt. | 1000 |  | 0
3. | Jednorazowe pojemniki z tworzywa sztucznego do przechowywania i transportu tkanek w formalinie, szczelnie zamykane o poj. 100 ml |  |  | szt. | 1000 |  | 0
4. | Jednorazowe pojemniki z tworzywa sztucznego do przechowywania i transportu tkanek w formalinie, szczelnie zamykane o poj. 200 ml |  |  | szt. | 1000 |  | 0
5. | Jednorazowe pojemniki z tworzywa sztucznego do przechowywania i transportu tkanek w formalinie, szczelnie zamykane o poj. 500 ml |  |  | szt. | 900 |  | 0
6. | Jednorazowe pojemniki z tworzywa sztucznego do przechowywania i transportu tkanek w formalinie, szczelnie zamykane o poj. 1000 ml |  |  | szt. | 800 |  | 0
7. | Jednorazowe pojemniki z tworzywa sztucznego do przechowywania i transportu tkanek w formalinie, szczelnie zamykane o poj. 2500 ml |  |  | szt. | 500 |  | 0
8. | Jednorazowe pojemniki z tworzywa sztucznego do przechowywania i transportu tkanek w formalinie, szczelnie zamykane o poj. 5000 ml |  |  | szt. | 400 |  | 0
9. | Jednorazowe pojemniki z tworzywa sztucznego do przechowywania i transportu tkanek w formalinie, szczelnie zamykane o poj. 10000 ml |  |  | szt. | 60 |  | 0
R A Z E M
* Wykonawca zobowiązany jest do wpisania pełnego numeru katalogowego zaoferowanego przedmiotu zamówienia
Słownie wartość netto : ......................................................
Słownie wartość brutto : ......................................................
UWAGA! W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca zobowiązany jest do wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację formularza cenowego w zakresie określonym w rozdz. IV pkt. 5 ppkt 5.2. SIWZ
...............................................................................
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
DZP.262.134.2018 |  |  |  | Załącznik Nr 1do Formularza oferty
FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 13
Nr pozycji | Opis przedmiotu zamówienia | Format | Nr katalogowy* (wypełnić) | j.m | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto [w PLN]
1. | Trokar balonowy sterylny, 12mm, dł. 10cm do mikrolaparotomii (m. Hassona) zakończenie tępe;żelowy stożek do fiksacji na skórze oraz bezlateksowy balon od strony otrzewnej. Jednodrożny płynny zawór gazowy pozwalający na umiejscowienie go w 3 pozycjach Możliwość wprowadzenia narzędzi od 4,7 mm do 13,2 mm |  |  | szt. | 150 |  | 0
* Wykonawca zobowiązany jest do wpisania pełnego numeru katalogowego zaoferowanego przedmiotu zamówienia
Słownie wartość netto : ......................................................
Słownie wartość brutto : ......................................................
UWAGA! W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca zobowiązany jest do wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację formularza cenowego w zakresie określonym w rozdz. IV pkt. 5 ppkt 5.2. SIWZ
...............................................................................
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
DZP.262.134.2018 |  |  |  | Załącznik Nr 1do Formularza oferty
FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 14
Nr pozycji | Opis przedmiotu zamówienia | Format | Nr katalogowy* (wypełnić) | j.m | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto [w PLN]
1. | Dren T- Kher wykonany z najwyższej jakości 100% biokompatybilnego i transparentnego silikonu, przezroczysty dren umożliwia kontrolę wzrokową i obserwację drenowanego płynu, atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu, pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu, długość ramion 450mm x 180 mm, pakowany podwójnie( opakowanie folia +folia/papier) Rozmiary od CH8 do CH24 |  |  | szt. | 30 |  | 0
* Wykonawca zobowiązany jest do wpisania pełnego numeru katalogowego zaoferowanego przedmiotu zamówienia
Słownie wartość netto : ......................................................
Słownie wartość brutto : ......................................................
UWAGA! W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca zobowiązany jest do wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację formularza cenowego w zakresie określonym w rozdz. IV pkt. 5 ppkt 5.2. SIWZ
...............................................................................
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
DZP.262.134.2018 |  |  |  | Załącznik Nr 1do Formularza oferty
FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 15
Nr pozycji | Opis przedmiotu zamówienia | Format | Nr katalogowy* (wypełnić) | j.m | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto [w PLN]
1. | Osłony na kończyny min. 75 x 120 cm sterylne, Opis uzupełniający: Obłożenia spełniające normę EN 13795 1-3 dla materiałów o podwyższonym standardzie, minimum dwuwarstwowe, nieprzemakalne, niepylące, niepalne,laminat minimum 28 μm odporny na rozciąganie, absorbcyjny na całej powierzchni o gramaturze min. 50g/m kw., z warstwą chłonną w części krytycznej ( dopuszcza się również serwetę nie posiadającą wzmocnienia w części krytycznej), przepuszczalności min. 250cm H²O, przylepna z klejem hypoalergicznym, nie zawierający lateksu. Zgodność z normą EN 13795 1-3 dla materiałów o podwyższonym standardzie potwierdzona certyfikatem jedostki notyfikowanej - dotyczy pola krytycznego** |  |  | para | 280 |  | 0
* Wykonawca zobowiązany jest do wpisania pełnego numeru katalogowego zaoferowanego przedmiotu zamówienia
** Certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na wezwanie Zamawiajacego zgodnie z zapisami SIWZ.
Słownie wartość netto : ......................................................
Słownie wartość brutto : ......................................................
UWAGA! W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca zobowiązany jest do wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację formularza cenowego w zakresie określonym w rozdz. IV pkt. 5 ppkt 5.2. SIWZ
...............................................................................
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
DZP.262.134.2018 |  |  |  | Załącznik Nr 1do Formularza oferty
FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 16
Nr pozycji | Opis przedmiotu zamówienia | Format | Nr katalogowy* (wypełnić) | j.m | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto [w PLN]
1. | Preparat przeciw roszeniu optyki, wysokochłonna gąbka nasączona 4% alkoholem, opakowanie aluminiowe z klejem na spodniej części, umożliwiające przymocowanie preparatu do stolika operacyjnego, sterylny. |  |  | szt. | 120 |  | 0
* Wykonawca zobowiązany jest do wpisania pełnego numeru katalogowego zaoferowanego przedmiotu zamówienia
Słownie wartość netto : ......................................................
Słownie wartość brutto : ......................................................
UWAGA! W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca zobowiązany jest do wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację formularza cenowego w zakresie określonym w rozdz. IV pkt. 5 ppkt 5.2. SIWZ
...............................................................................
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
DZP.262.134.2018 |  |  |  | Załącznik Nr 1do Formularza oferty
FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 17
Nr pozycji | Opis przedmiotu zamówienia | Format | Nr katalogowy* (wypełnić) | j.m | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto [w PLN]
1. | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego, przeznaczony do stosowania w przewlekłych, wysiękowych zapaleniach ucha środkowego, przy wylewie krwi do jamy bębenkowej oraz przy znacznym upośledzeniu drożności trąbki słuchowej w celu przeciwdziałania powstawaniu zrostów w jamie bębenkowej. Przyrząd powinien spełniać następujące warunki: - łatwe zamocowanie na błonie bębenkowej( np. przy wykorzystaniu występu w osi kołnierza wewnętrznego) z możliwością łatwego usunięcia np. za pomocą nitki z przędzy poliamidowej o średnicy: 0,05mm ( +/-5%), - ewakuację wydzieliny, - dobrą wentylację, - wprowadzanie leków. Materiał: politetrafluoroetylen (PTFE). Prześwit w osi przyrządu o średnicy nominalnej 1,15 mm (+/-5%). Średnica kołnierza zewnętrznego: 2 mm (+/-5%). Wymiary kołnierza wewnętrznego: dł.3 mm (+/-5%), szer. 2 mm (+/-5%), średnica 2 mm (+/-5%). Długość przyrządu: 1,6 mm (+/-5%). Rowek na błonę o okrągłym kształcie i promieniu krzywizny:0,45 mm (+/-5%). Produkt pakowany pojedyńczo, sterylizowany i dostarczany w stanie jałowym. |  |  | szt. | 60 |  | 0
* Wykonawca zobowiązany jest do wpisania pełnego numeru katalogowego zaoferowanego przedmiotu zamówienia
Słownie wartość netto : ......................................................
Słownie wartość brutto : ......................................................
UWAGA! W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca zobowiązany jest do wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację formularza cenowego w zakresie określonym w rozdz. IV pkt. 5 ppkt 5.2. SIWZ
...............................................................................
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy