Załącznik nr 2 do formularza oferty

Znak sprawy: DZP.262.04.2019

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

WYMAGANYCH I PODLEGAJĄCYCH OCENIE –pakiet 1

Bronchoskop sztywny przystosowany do aparatów typu  JET

| Pełna nazwa | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent/Firma | Podać |  |
| Typ, model | Podać |  |
| Rok produkcji (sprzęt fabrycznie nowy) | Podać |  |

| I.p | Opis parametrów technicznych | Parametr wymagany/ oceniany | Parametr oferowany opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bronchoskop sztywny, o średnicy zewnętrznej max.11,5 mm, średnicy wewnętrznej min.10 mm długość około 420mm, z wbudowanymi dwoma kanałami do dwustrumieniowej wentylacji typu JET i wbudowanymi dwoma kanałami do pomiaru ciśnienia oraz etCO2 i FiO2 w drogach oddechowych, | Tak |  |
|  | Powierzchnia bronchoskopu matowa, nieodbijająca światła, dostosowany do pracy z laserem | Tak |  |
| 2. | Wielorazowy sztywny oświetlacz światłowodowy, prosty, oświetlający dystalny odcinek bronchoskopu sztywnego, kompatybilny z zamawianym bronchoskopem, z mechanizmem pozwalającym na ustabilizowanie oświetlacza w bronchoskopie sztywnym” | Tak |  |
| 3. | Bronchoskop kompatybilny z respiratorem TwinStream, prod. Carl Reiner GmbH, Austria - posiadanym przez Zamawiającego | Tak/Nie Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 4. | Wielorazowy sztywny oświetlacz kompatybilny z bronchoskopami sztywnymi Carl Reiner GmbH i źródłem światła Carl Storz - posiadanym przez Zamawiającego | Tak/Nie Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |

UWAGA!:

Jeśli w rubryce „Parametry wymagane lub podlegające ocenie” wymagana jest odpowiedź „TAK” – jest to parametr wymagany - Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia go w rubryce „PARAMETR OFEROWANY” wraz z opisem. Nie spełnienie któregokolwiek z tych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Jeśli w rubryce „Parametry wymagane lub podlegające ocenie” jest ZAWARTA PUNKTACJA – jest to parametr podlegający ocenie, Wykonawca jest zobowiązany do wpisania wartości oferowanej wraz z opisem w rubryce „PARAMETR OFEROWANY’.

Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi.

……………………………………………………..
                                                                                                                                            Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy