Załącznik nr 4 do Formularza oferty

DZP/270/57/16

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: prowadniki diagnostyczne do koronarografii

PAKIET NR 1

| L.p. | Wymagane parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Różne zakresy średnic zewnętrznych od 0,018'' do 0,038'' | TAK |  |
|  | Średnice od 0,032'' dostępne w odmianie z ”ruchomym rdzeniem” | TAK |  |
|  | Długość 150 cm | TAK |  |
|  | Różne długości miękkich końcówek zakończonych prosto i w kształcie litery J | TAK |  |

UWAGA:

Niewypełnienie tabeli, niespełnienie któregokolwiek z parametrów lub udzielenie odpowiedzi „Nie” spowoduje odrzucenie oferty.

.......................................................

(Podpis Wykonawcy)

PAKIET NR 2

| L.p. | Wymagane parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Różne zakresy średnic zewnętrznych od 0,018'' do 0,038'' | TAK |  |
|  | Średnice od 0,032'' dostępne w odmianie z ”ruchomym rdzeniem” | TAK |  |
|  | Długość 260 cm | TAK |  |
|  | Różne długości miękkich końcówek zakończonych prosto i w kształcie litery J | TAK |  |

UWAGA:

Niewypełnienie tabeli, niespełnienie któregokolwiek z parametrów lub udzielenie odpowiedzi „Nie” spowoduje odrzucenie oferty.

.......................................................

(Podpis Wykonawcy)