|  | SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY 02 - 097 Warszawa ul. Banacha 1a |  |
| --- | --- | --- |

| DYREKTOR NACZELNY | 599-15-00 |
| --- | --- |
| Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH | 599-15-10 |
| Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO - FINANSOWYCH | 599-15-20 |
| Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH | 599-15-30 |
| GŁÓWNY KSIĘGOWY | 599-22-20 |

| CENTRALA 599-10-00 FAX | 599-15-02 |
| --- | --- |

Warszawa 13.05.2016r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę kieliszków do leków oraz cewników Foleya – 3 pakiety

w trybie przetargu nieograniczonego  znak: DZP/270/63/16

W związku z wpłynięciem pytań dotyczących SIWZ wyżej powołanego postępowania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników typu Foleya z oznaczoną pojemnością

5 -15 ml (reszta parametrów bez zmian).

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2 Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje aby na każdym kieliszku był fabrycznie umieszczony piktogram informujący o możliwości jednokrotnego użycia ?

Odpowiedź

Tak, każdy kieliszek do leków powinien zawierać piktogram informujący o możliwości jednokrotnego użycia.

Pytanie 3 Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje aby kieliszek posiadał dodatkowo skalę co 1ml ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 4 Pakiet 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya w rozmiarach CH12 – CH24 z balonem o pojemności 5-10ml oraz CH26 z balonem o pojemności 30ml, pakowane podwójnie: folia, folia-papier, sterylizowane tlenkiem etylenu, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5 Pakiet 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya w rozmiarach CH12 – CH26 z balonem o pojemności 5-15ml, pakowane podwójnie: folia, folia-papier, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6 Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya w rozmiarach CH28 – CH30 z balonem o pojemności 30ml oraz, pakowane podwójnie: folia, folia-papier, sterylizowane tlenkiem etylenu, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7 Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya w rozmiarach CH28 – CH30 z balonem o pojemności 5-15ml, pakowane podwójnie: folia, folia-papier, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.), Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.