|  | SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY 02 - 097 Warszawa ul. Banacha 1a |  |
| --- | --- | --- |

| DYREKTOR NACZELNY | 599-15-00 |
| --- | --- |
| Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH | 599-15-10 |
| Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO - FINANSOWYCH | 599-15-20 |
| Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH | 599-15-30 |
| GŁÓWNY KSIĘGOWY | 599-22-20 |

| CENTRALA 599-10-00 FAX | 599-15-02 |
| --- | --- |

Warszawa 17.05.2016r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę kieliszków do leków oraz cewników Foleya – 3 pakiety

w trybie przetargu nieograniczonego  znak: DZP/270/63/16

W związku z wpłynięciem pytań dotyczących SIWZ wyżej powołanego postępowania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1 Pakiet nr 1, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości wyceny za opakowanie kieliszków,

z jednoczesnym przeliczeniem ilości na opakowania.

Odpowiedź

Cenę jednostkową brutto należy podać za opakowanie zgodnie z formularzem cenowym, a w przypadku niepełnych opakowań wyliczyć wg wzoru podanego pod tabelą formularza cenowego.

Pytanie 2 Pakiet nr 2, poz. 1

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników pakowanych podwójnie w wewnętrzne opakowanie foliowe oraz zewnętrzne folia-papier, spełniających pozostałe parametry SIWZ.

2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy na ramieniu służącym do podawania płynu do strzykawki oprócz pojemności balonu ma się znajdować również cyfrowe oznaczenie rozmiaru?

Odpowiedź

1/ Zgodnie z SIWZ.

2/ Zamawiający nie wymaga, aby na ramieniu służącym do podawania płynu do strzykawki oprócz pojemności balonu znajdowało się cyfrowe oznaczenie rozmiaru, ale dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 3 Pakiet nr 3, poz. 1

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników pakowanych podwójnie w wewnętrzne opakowanie foliowe oraz zewnętrzne folia-papier, spełniających pozostałe parametry SIWZ.

2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy na ramieniu służącym do podawania płynu do strzykawki oprócz pojemności balonu ma się znajdować również cyfrowe oznaczenie rozmiaru?

3/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie balonu o pojemności 30ml.

Odpowiedź

1/ Zgodnie z SIWZ.

2/ Zamawiający nie wymaga, aby na ramieniu służącym do podawania płynu do strzykawki oprócz pojemności balonu znajdowało się cyfrowe oznaczenie rozmiaru, ale dopuszcza taką możliwość.

3/ Zgodnie z SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.), Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert, wpłaty wadium oraz otwarcia ofert (Podstawa prawna art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.).

Obowiązujące terminy:

1. Termin składania ofert oraz wpłaty wadium upływa w dniu 20.05.2016r. do godz. 09:30.

2. Termin otwarcia ofert: 20.05.2016r. godz. 10:00.