## Arkusz1
DZP/270/93/16 |  |  | Załącznik nr 2 do Formularza Oferty
Pakiet nr 1
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy (wypełnić) | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Zestawy do nakłucia naczyń |  | szt. | 4200 |  | 0
Słownie wartość netto: …………………………………………
Słownie wartość brutto : ......................................................
……………………………………………………………
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
UWAGA!
W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca zobowiązany jest do wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację formularza cenowego w zakresie określonym w rozdz. IV pkt. 5 ppkt 5.2. SIWZ
DZP/270/93/16
Pakiet nr 2
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy (wypełnić) | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Stent samorozprężalny obwodowy Stent samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu, wykonany z nitinolu Średnica kanału wewnętrznego 0,035” w systemie OTW. Kompatybilny z koszulką 6F dla wszystkich średnic Średnice: 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm, 9.0mm, 10.0mm Długości: 20mm, 30mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 150mm Długość systemu wprowadzającego: 80cm i 130cm Podwójny mechanizm uwalniania stentu poprzez obroty pokrętła i przesunięcie suwaka umożliwiający dokladne pozycjonowanie i kontrolę szybkości uwalniania Trójwarstwowa budowa szaftu: szaft wewnętrzny, osłonka ruchoma i osłonka stabilizująca Dobra widoczność w skopii – po 4 markery umieszczone na każdym końcu stentu oraz dodatkowe markery w systemie wprowadzającym – przed i za stentem |  | szt. | 180 |  | 0
Słownie wartość netto: …………………………………………
Słownie wartość brutto : ......................................................
……………………………………………………………
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
UWAGA!
W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca zobowiązany jest do wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację formularza cenowego w zakresie określonym w rozdz. IV pkt. 5 ppkt 5.2. SIWZ
DZP/270/93/16
Pakiet nr 3
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy (wypełnić) | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Stent kobaltowo – chromowy rozprężany na balonie Stent o budowie modularnej, otwartokomórkowej – segmenty montowane z pierścieni w sinusoidalne elementy elementy zgrzewane laserowo Kompatybilny z MRI Średnice: 6.0 mm, 7.0mm, 8.0mm, 9.0mm, 10mm Długości: 20mm, 30mm, 40mm, 60mm Kompatybilny z koszulką naczyniową 6F (dla wszystkich średnic) Niski profil przejścia 0.081” |  | szt. | 60 |  | 0
Słownie wartość netto: …………………………………………
Słownie wartość brutto : ......................................................
……………………………………………………………
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
UWAGA!
W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca zobowiązany jest do wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację formularza cenowego w zakresie określonym w rozdz. IV pkt. 5 ppkt 5.2. SIWZ