Załącznik  Nr 4  do Formularza Oferty

DZP/270/93/16

# Zestawienie parametrów  opisujących przedmiot zamówienia

PAKIET 1

| L.p. | Parametr / Warunek | Spełnienie warunku TAK/NIE | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ZESTAW DO NAKŁUCIA NACZYŃ | X |  |
| 1. | Serweta angiograficzna 235 x 330 cm z 2 otworami o średnicy 12 cm, na tętnice udowe otoczone folią przylepną z krawędzią przezroczystą z prawej strony (+/- 2cm) | TAK |  |
| 2. | Fartuch chirurgiczny L wzmocniony - 1 sztuka. Sterylny fartuch do operacji wysokiego ryzyka (z udziałem płynów) z włókniny bawełnopodobnej poliestrowo-celulozowej typu „SPUNLANCE”, o gramaturze min 68g/m kw, włóknina odporna na działanie środków z zawartościa 70% alkoholu; fartuch wydłużony, umożliwiajacy wykonanie procedur w pozycji siedzącej; rękawy zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8 cm, w części szyjnej zapięcie na rzep; wzmocniony laminatem barierowym w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 55g/mkw; rozmiary: M-XXL; zgodny z PN EN 13795 | TAK |  |
| 3. | Fartuch chirurgiczny L – 1 sztuka. Sterylny fartuch do operacji standardowego ryzyka z włókniny bawełnopodobnej poliestrowo-celulozowej o gramaturze min 68g/m kw, włóknina odporna na działanie środków z zawartościa 70% alkoholu; fartuch wydłużony, umożliwiajacy wykonanienie procedur w pozycji siedzącej; rękawy zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8 cm, w części szyjnej zapięcie na rzep; rozmiary: M-XXL; zgodny z PN EN 13795 | TAK |  |
| 4. | Igła do iniekcji rozmiar 0,7x30 mm z osłonką zabezpieczającą przed zakłuciem | TAK |  |
| 5. | Skalpel Nr 11 z rączką i plastikowym elementem zabezpieczającym przed zakłuciem | TAK |  |
| 6. | Miseczka okrągła 500 ml, plastikowa | TAK |  |
| 7. | Miseczka okrągła 1000 ml, plastikowa | TAK |  |
| 8. | Miska z uchwytami na prowadnik 2500 ml, plastikowa | TAK |  |
| 9. | Strzykawka 3-częściowa zakręcana typu Luer Lock 10 ml - 5 sztuk | TAK |  |
| 10. | Strzykawka 3-częściowa zakręcana typu Luer Lock 20 ml - 2 sztuki | TAK |  |
| 11. | Kleszczyki do trzymania (pean) metalowe, proste 14cm, jednorazowe | TAK |  |
| 12. | Pałeczka z gąbką do mycia pola | TAK |  |
| 13. | Ściereczka chłonna, biała, duża - 1 sztuka, 50x40cm (+/- 2cm) | TAK |  |
| 14. | Podkład chłonny, absorbujący 60 x 90 cm 1 sztuka (+/- 2cm) | TAK |  |
| 15. | Gaziki jałowe 7.5x7.5 cm, 8-warstwowe - 100 sztuk niepylące się i niestrzępiące (+/- 2cm) | TAK |  |
| 16. | Sterylna folia na lampę rentgenowską 90x90 cm (+/- 2cm) | TAK |  |
| 17. | Sterylna folia typu torba na ekran 90x85 cm (+/- 2cm) | TAK |  |
| 18. | Serweta na stolik (do zawinięcia zestawu) min. 90 x 150 cm (+/- 2cm) | TAK |  |

UWAGA:

Niespełnianie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty. Niewypełnienie tabeli będzie traktowane jako brak danego parametru, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy