Załącznik nr 4 do Formularza Oferty

Zestawienie parametrów ocenialnych przedmiotu zamówienia

Pakiet 1

| L.p. | Parametr | Punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bezpieczne ostrze – po uzbrojeniu trokara, ostrze wysuwa się tylko raz, chowa i zostaje zablokowane | TAK – 1 NIE - 0 |  |
| 2. | Wizualny wskaźnik informujący o wysunięciu lub schowaniu ostrza | TAK – 1 NIE - 0 |  |
| 3. | Dźwiękowy wskaźnik informujący o wysunięciu lub schowaniu ostrza | TAK – 1 NIE - 0 |  |
| 4. | System uszczelek pozwalający na używanie różnych narzędzi bez konieczności stosowania dodatkowych reduktorów | TAK – 1 NIE - 0 |  |
| 5. | Trójstopniowy zawór insuflacja/desuflacja | TAK – 1 NIE - 0 |  |

UWAGA: Deklarowane parametry muszą być udokumentowane w materiałach informacyjnych (katalogach, folderach, prospektach itp.) dołączonych do oferty.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do                                      reprezentowania firmy