Załącznik nr 4 do Formularza Oferty

Zestawienie parametrów ocenialnych przedmiotu zamówienia

Pakiet 1

| L.p. | Parametr | Punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bezpieczne ostrze – po uzbrojeniu trokara, ostrze wysuwa się tylko raz, chowa i zostaje zablokowane | TAK – 1 NIE - 0 |  |
| 2. | Wizualny wskaźnik informujący o wysunięciu lub schowaniu ostrza | TAK – 1 NIE - 0 |  |
| 3. | Dźwiękowy wskaźnik informujący o wysunięciu lub schowaniu ostrza | TAK – 1 NIE - 0 |  |
| 4. | System uszczelek pozwalający na używanie różnych narzędzi bez konieczności stosowania dodatkowych reduktorów | TAK – 1 NIE - 0 |  |
| 5. | Trójstopniowy zawór insuflacja/desuflacja |  |  |

UWAGA: Deklarowane parametry muszą być udokumentowane w materiałach informacyjnych (katalogach, folderach, prospektach itp.) dołączonych do oferty.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do                                      reprezentowania firmy

Załącznik nr 4 do Formularza Oferty

Zestawienie parametrów ocenialnych przedmiotu zamówienia

Pakiet 2

| L.p. | Parametr | Punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łatwość przechodzenia przez tkanki | TAK – 1 NIE - 0 |  |

UWAGA: Deklarowane parametry muszą być udokumentowane w materiałach informacyjnych (katalogach, folderach, prospektach itp.) dołączonych do oferty.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do                                      reprezentowania firmy

Załącznik nr 4 do Formularza Oferty

Zestawienie parametrów ocenialnych przedmiotu zamówienia

Pakiet 3

| L.p. | Parametr | Punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość zastosowania > 6 strzałów | TAK – 1 NIE - 0 |  |
| 2. | 2 pozycje zamknięcia: pośrednia i całkowita | TAK – 1 NIE - 0 |  |
| 3. | Dostępność ładunków : 3,5 mm i 4,8 mm | TAK – 1 NIE – 0 |  |
| 4. | System zabezpieczenia przed wysunięciem się tkanki poza obszar zespolenia | TAK – 1 NIE – 0 |  |
| 5. | Blokada zabezpieczająca przed przypadkową aktywacją bez ładunku | TAK – 1 NIE – 0 |  |
| 6. | Gumowana rękojeść | TAK – 1 NIE - 0 |  |

UWAGA: Deklarowane parametry muszą być udokumentowane w materiałach informacyjnych (katalogach, folderach, prospektach itp.) dołączonych do oferty.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do                                      reprezentowania firmy

Załącznik nr 4 do Formularza Oferty

Zestawienie parametrów ocenialnych przedmiotu zamówienia

Pakiet 4

| L.p. | Parametr | Punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość zastosowania > 6 strzałów | TAK – 1 NIE - 0 |  |
| 2. | 2 pozycje zamknięcia: pośrednia i całkowita | TAK – 1 NIE - 0 |  |
| 3. | Dostępność ładunków : 3,5 mm i 4,8 mm | TAK – 1 NIE – 0 |  |
| 4. | System zabezpieczenia przed wysunięciem się tkanki poza obszar zespolenia | TAK – 1 NIE – 0 |  |
| 5. | Blokada zabezpieczająca przed przypadkową aktywacją bez ładunku | TAK – 1 NIE – 0 |  |
| 6. | Gumowana rękojeść | TAK – 1 NIE - 0 |  |
| 7. | > 3 – stopniowa kompresja tkanki | TAK – 1 NIE - 0 |  |
| 8. | Łamane kowadełko | TAK – 1 NIE - 0 |  |

UWAGA: Deklarowane parametry muszą być udokumentowane w materiałach informacyjnych (katalogach, folderach, prospektach itp.) dołączonych do oferty.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do                                      reprezentowania firmy