DZP.262.14.2017

Załącznik nr 4 do Formularza oferty

### OPIS PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE

Pakiet 1 – implanty pniowe

| Lp | Oceniany parametr techniczny | Dodatkowe informacje na temat parametru podlegającego ocenie | Parametr techniczny (ocena punktowa) | Dodatkowe uwagi | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grubość odbiornika elektromagnetycznego części wewnętrznej systemu implantu pniowego | ≤4,5 mm 4,6 – 6,0 mm 6,1 – 7,0 mm >7,0 mm | 5 pkt 3 pkt 2 pkt 1 pkt | proszę podać w opisie, jaka jest dokładnie grubość |  |
| 2 | Możliwość podłączenia systemów wspomagających rozumienie mowy (takich jak FM lub Roger) do procesora dźwięku | nie tak | 0 pkt 2 pkt |  |  |
| 3 | Liczba programów możliwych do zapisania w procesorze dźwięku | 1 program 2-3 programy > 3 programy | 1 pkt 3 pkt 5 pkt |  |  |
| 4 | Procesor dźwięku z automatyczną zmianą programów akustycznych | nie tak | 0 pkt 2 pkt |  |  |
| 5 | Zauszny procesor dźwięku wyposażony w 2 mikrofony | nie tak | 0 pkt 2 pkt |  |  |
| 6 | Możliwość zmiany parametrów ustawień procesora dźwięku (głośność, czułość, progi słuchowe Mapy) za pośrednictwem urządzenia zdalnie sterowanego (pilota) bez dodatkowych kabli i urządzeń pośredniczących | nie tak | 0 pkt 2 pkt |  |  |
| 7 | Możliwość zastosowania zewnętrznego mikrofonu bezpośrednio komunikującego się z procesorem dźwięku w technologii 2,4 GHz bez dodatkowych urządzeń i kabli pośredniczących | nie tak | 0 pkt 2 pkt |  |  |
| 8 | Możliwość zastosowania cewki telefonicznej w procesorze dźwięku | nie tak | 0 pkt 2 pkt | proszę podać w opisie czy cewka telefoniczna jest integralną częścią procesora mowy w formie nakładki |  |
| 9 | Możliwość zasilania za pomocą systemu akumulatorowego | Nie tak | 0 pkt 2 pkt |  |  |

Uwaga:

Brak wpisu w kolumnie „oferowany parametr” oceniony zostanie na „0” punktów.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

Pakiet 2 – implanty ślimakowe

| Lp | Oceniany parametr techniczny | Dodatkowe informacje na temat parametru podlegającego ocenie | Parametr techniczny (ocena punktowa) | Dodatkowe uwagi | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grubość części wewnętrznej implantu ślimakowego | ≤4,5 mm 4,6 – 6,0 mm 6,1 – 7,0 mm >7,0 mm | 5 pkt 3 pkt 2 pkt 1 pkt | proszę podać w opisie, jaka jest dokładnie grubość |  |
| 2 | Częstość stymulacji | ≤ 16 000 pps > 16 000 pps do 32 000 pps > 32 000 pps do 50 000 pps > 50 000 pps | 1 pkt 2 pkt 4 pkt 5 pkt | proszę podać w opisie, jaka jest dokładnie deklarowana maksymalna częstość stymulacji |  |
| 3 | Zakres dynamiki sygnału wejściowego | <75dB 75-80 dB > 80 dB | 0 pkt 2 pkt 4 pkt |  |  |
| 4 | Liczba programów możliwych do zapisania w procesorze dźwięku | 1 program 2-3 programy > 3 programów | 1 pkt 3 pkt 5 pkt |  |  |
| 5 | Możliwość zastosowania różnych strategii kodowania dźwięku | 1 strategia 2-3 strategia > 3 strategii | 1 pkt 3 pkt 5 pkt |  |  |
| 6 | Możliwość wykonania badania rezonansu magnetycznego bez konieczności usuwania części wewnętrznej implantu | <0.6T 0,6 -1,5T >1,5T | 1 pkt 3 pkt 5 pkt |  |  |
| 7 | Zauszny procesor dźwięku wyposażony w 2 mikrofony | Nie Tak | 0 pkt 2 pkt |  |  |
| 8 | Możliwość zastosowania zewnętrznego mikrofonu bezpośrednio komunikującego się z procesorem dźwięku w technologii 2,4 GHz bez dodatkowych urządzeń i kabli pośredniczących | Nie Tak | 0 pkt 2 pkt |  |  |
| 9 | Zauszny procesor dźwięku z funkcją rozpoznawania głosu ludzkiego i redukcji szumu otoczenia | Nie Tak | 0 pkt 2 pkt |  |  |
| 10 | Zauszny procesor dźwięku z funkcją zapisu warunków pracy i warunków akustycznych otoczenia, w którym znajdował się pacjent | Nie Tak | 0 pkt 2 pkt |  |  |
| 11 | Możliwość zastosowania cewki telefonicznej w procesorze dźwięku | Nie Tak | 0 pkt 2 pkt | proszę podać w opisie czy cewka telefoniczna jest integralną częścią procesora mowy czy w formie nakładki |  |
| 12 | Procesor dźwięku z możliwością zasilania przez ogólnie dostępne baterie zasilające | Nie Tak | 0 pkt 2 pkt |  |  |
| 13 | Możliwość zasilania za pomocą systemu akumulatorowego | Nie Tak | 0 pkt 2 pkt |  |  |

Uwaga:

Brak wpisu w kolumnie „oferowany parametr” oceniony zostanie na „0” punktów.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy