DZP.262.21.2017

Załącznik nr 4 do Formularza Oferty

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW OPISUJĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dotyczy Pakietu 12

| L.p. | Parametr / Warunek | PARAMETR WYMAGANY | Parametr oferowany (Opisać podać zakres) |
| --- | --- | --- | --- |
| ZESTAW DO DRENAŻU PRZEZSKÓRNEGO METODĄ JEDNOSTOPNIOWĄ |
| 1. | Kateter PIGTAIL 6-9F x 26 cm | TAK |  |
| 2. | Igła dwuczęściowa 15G X 29 cm | TAK |  |
| 3. | Kołnierz mocujący | TAK |  |
| 4. | Opaska zaciskowa | TAK |  |
| 5. | Przedłużacz dł. 7cm z kranikiem trójdrożnym | TAK |  |

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

 Nie wypełnienie tabeli lub udzielenie odpowiedzi „Nie” będzie rozumiane jak niespełnienie parametrów

 Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

………………………….. dnia………………… r.

....................................................

podpis i pieczątka imienna osoby                    						 		upoważnionej do reprezentowania firmy