DZP.262.58.2017

Załącznik  Nr 3  do Formularza Oferty

### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW OPISUJĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Parametry oferowane (wypełnić ) |
| --- | --- | --- |
|  | Trokar balonowy | X |
| 1. | Sterylny |  |
| 2. | Rozmiar 12mm |  |
| 3. | Długość 10cm |  |
| 4. | Przeznaczenie: do mikrolaparotomii |  |
| 5. | Zakończenie tępe |  |
| 6. | Żelowy stożek do fiksacji na skórze |  |
| 7. | Bezlateksowy balon od strony otrzewnej |  |
| 8. | Jednodrożny, płynny zawór gazowy pozwalający na umiejscowienie go w 3 pozycjach |  |
| 9. | Możliwość wprowadzenia narzędzi od 4,7mm do 13,2mm |  |
| 10. | Brak możliwości kontaktu lateksu z organizmem |  |

UWAGA!

WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia  spowoduje odrzucenie oferty.

...............................................................................

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy