**Załącznik nr 1 do SIWZ**

**Wykaz czynności jakie mają być wykonane przez pracowników Wykonawcy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę:**

1. Demontaż istniejących instalacji elektrycznych na kondygnacjach technicznych (-2) w zakresie :

* instalacji oświetleniowej  wraz z osprzętem ,
* instalacji siłowej wraz z osprzętem oraz tablicami zasilającymi

1. Montaż nowej instalacji elektrycznej w wykonaniu n/t IP 44/65 w rurkach

* instalacji oświetleniowej wraz z zabezpieczeniami
* instalacji siłowej wraz z zabezpieczeniami
* tablic zasilających w szachtach elektrycznych na kondygnacji (-1)
* Montaż nowych wlz zasilających nowe rozdzielnice RS
* Wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej