## Arkusz1
DZP.262.161.2017 |  |  |  | Załącznik Nr 2 do Formularza oferty
FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 1
Nr pozycji | Opis przedmiotu zamówienia | Format | Nr katalogowy* (wypełnić) | j.m | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto [w PLN]
1 | Prowadnica do dróg żółciowych i trzustkowych: Wymagane średnice: 0,021", 0,025" i 0,035" o długości 260 i 480 cm, posiadające system pomiaru odległości, końcówka na długości 5 cm z pokryciem hydrofilnym, rdzeń prowadnika odporny na załamania. Dwukolorowa zapewniająca kontrolę ruchu i położenia |  |  | szt | 100 |  | 0
2 | Prowadniki do dróg żółciowych i trzustkowych: bezrdzeniowe, hydrofilne na całej długości, długość prowadnika 260 cm, średnica 0,025" i 0,035", końcówka zakrzywiona i prosta |  |  | szt | 1 |  | 0
3 | Cewniki do kontrastowania dróg żółciowych i trzustkowych z półprzeźroczystego teflonu, do wprowadzania prowadników o średnicy 0,021", 0,025" i 0,035", średnica 5,5 Fr zakończone zwężeniem, różne typy końcówek dystalnych (m.in. metalowa typu BallTip), posiadające 3 znaczniki na końcówce dystalnej, długość 200 cm z mandrynem o długości 100 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, |  |  | szt | 100 |  | 0
4 | Trzykanałowy papilotom średnica 7 Fr, końcówka zaokrąglona typu Dometip, długość narzędzia 200 cm, cięciwa tnąca 20, 25 i 30 mm z monofilamentu lub plecionki, znaczniki ułatwiające kontrolę położenia i cięcia, współpracujący z prowadnikami 0,035". Opcjonalnie wyposażony w rdzeń blokujący prowadnik z portem do prowadnicy na odcinku dystalnym, widocznym w RTG |  |  | szt | 600 |  | 0
5 | Prowadnica do dróg żółciowych średnica 0,035". Końcówka prosta i zagięta, Długość prowadnika 480 cm pokrycie hydrofilne na długości 15 lub 25 cm. Stosowana do kaniulacji oraz do użycia podczas sfinkterotomii. Dwukolorowa zapewniająca możliwość kontroli ruchu i położenia |  |  | szt | 50 |  | 0
6 | Balon do usuwania złogów z dróg żółciowych długość narzędzia 200 cm średnica cewnika 6,6 - 7,0 mm. Balon dostosowany do osiągnięcia odpowiednich średnic podczas zabiegu (8,5-20 mm), z możliwością podawania kontrastu nad i pod balonem. Do współpracy z prowadnikiem o średnicy 0,035", doskonale widoczny w RTG. |  |  | szt | 20 |  | 0
7 | Osłona typu "Howell", Średnica osłony 10 Fr, zwężany koniec dystalny do 6 Fr. Na końcu dystalnym otwór do wysuwania narzędzia. Do użycia z kleszczykami lub szczoteczką. Możliwość użycia prowadnika o średnicy 0,035". Długość całkowita osłony 200 cm. Kompatybilne z endoskopem o średnicy kanału minimum 3,7 mm. |  |  | szt | 1 |  | 0
8 | Szczoteczka kompatybilna z osłoną typu "Howell" Średnica włosia 3 mm, długość szczoteczki 2,5 cm Długość sprężystej końcówki dystalnej 1,5 cm Długość całkowita narzędzia 200 cm |  |  | szt | 1 |  | 0
9 | Kleszczyki biopsyjne kompatybilne z osłoną typu "Howell". Średnica łyżeczek: 1,5 mm. Długość kleszczyków: 220 cm. Kleszczyki ze szpikulcem i bez szpikulca. |  |  | szt | 1 |  | 0
10 | Sfinkterotom igłowy, z niezależnym kanałem do prowadnika i podawania kontrastu. Długość robocza 200 cm, średnica 7 Fr ze zwężonym końcem dystalnym,długość igły tnącej 4 mm. Do współpracy z prowadnikiem 0,035" |  |  | szt | 5 |  | 0
11 | Koszyczki do ekstrakcji kamieni z dróg żółciowych i trzustkowych, czteroramienne, drut monofilament z pamięcią kształtu z możliwość rotacji, średnica 7 Fr, długość 220 cm, rozmiar po otwarciu 1,5 - 3 x 3,5 - 6 cm, z możliwością użycia z litotryptorem awaryjnym oraz koszyk mini 5x1,3 mm, długość 200 cm i średnica 5 Fr |  |  | szt | 20 |  | 0
12 | Koszyczki do ekstrakcji kamieni z dróg żółciowych i trzustkowych, czteroramienne, z możliwością rotacji, z portem do użycia prowadnika 0,035", średnica osłonki 8 Fr, długość 200 cm, rozmiar po otwarciu 2x4 cm, |  |  | szt | 20 |  | 0
13 | Protezy do dróg żółciowych typu Cotton : kontrastujący polietylen, listki mocujące na końcu dystalnym i proksymalnym. Wymagane średnice 7; 8,5 i 10Fr, długość pomiędzy listkami od 5 do 18 cm. |  |  | szt | 1 |  | 0
14 | Koszyczki do ekstrakcji kamieni z dróg żółciowych i trzustkowych, czteroramienne, z możliwością rotacji, z portem do użycia prowadnika 0,035", średnica osłonki 10 Fr rozmiar po otwarciu 2x4 i 3x6 cm, z możliwościa użycia do litotrypsji |  |  | szt | 1 |  | 0
15 | Stent z drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem do dróg żółciowych zapewniający elastyczność bez załamywania się. Wymagane stenty niepokrywane, częściowo i całkowicie pokrywane. Średnice stentu po rozprężeniu 8 mm i 10 mm. Długość stentu w zależności od średnicy i rodzaju: 4 cm, 6 cm, 8 cm i 10 cm. Zestaw wprowadzający posiadający zintegrowany uchwyt, współpracuje z prowadnicą o średnicy 0,035''. Precyzyjne kontrolowanie i uwalnianie stentu. W stentach niepokrywanych na obu końcach dopuszczalne złote znaczniki polepszające widoczność stentu w skopii i możliwość implantacji jednej protezy w ścianę drugiej. Stenty częściowo i całkowicie pokrywane z pętelką do repozycji. Stent na zestawie wprowadzającym 7 lub 8.5 Fr - w zależności od rodzaju stentu. Możliwośc wykonania MR u pacjentów z zaaplikowanym stentem |  |  | szt | 150 |  | 0
16 | Balon do poszerzania dróg żółciowych średnica balonu 4, 6, 8 i 10 mm, długość balonu 3 i 4 cm, długość narzędzia 180 - 190 cm. Cewnik balonu 4 cm z bocznym portem do wprowadzania prowadnika i wyposażony w rdzeń blokujący prowadnik; dodatkowe dwa markery wewnątrz balonu określające jego długość, widoczne w RTG, do pracy z prowadnikiem 0,035" |  |  | szt | 70 |  | 0
17 | Prowadniki do dróg żółciowych i trzustkowych: powłoka hydrofilna na całej długości, nitinolowy trzon z platynową spiralną sprężynką, długość 260 i 450 cm, średnica 0,025" i 0,035", oraz prowadnik z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania zakończony pętelką 2x4 mm, średnica 0,035" i długość 260 i 480 cm. |  |  | szt | 1 |  | 0
18 | Trzykanałowy papilotom średnica 6,5 Fr, końcówka zaokrąglona typu Dometip, cięciwa tnąca 25 mm z monofilamentu, współpracujący z prowadnikami 0,035". W komplecie załadowany prowadnik 0,035" 450 lub 480 cm |  |  | szt | 1 |  | 0
R A Z E M
* Wykonawca zobowiązany jest do wpisania pełnego numeru katalogowego zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wpisać numery katalogowe tych produktów, które spełniają wymagania określone w załączniku nr 2 do Formularza Oferty.
Słownie wartość netto : ......................................................
Słownie wartość brutto : ......................................................
UWAGA! W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca zobowiązany jest do wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację formularza cenowego w zakresie określonym w rozdz. IV pkt. 5 ppkt 5.2. SIWZ
...............................................................................
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
DZP.262.161.2017 |  |  |  | Załącznik Nr 2 do Formularza oferty
FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 2
Nr pozycji | Opis przedmiotu zamówienia | Format | Nr katalogowy* (wypełnić) | j.m | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto [w PLN]
1 | Protezy trzustkowe typu Geenen i Zimmon: średnica 5, 7 i 8,5 Fr, posiadające otwory na całej długości protezy, wykonane z polietylenu, w zależności od rodzaju proste lub zakończone pigtailem, wymagane długości w zakresie 3-15 cm |  |  | szt | 80 |  | 0
2 | Cewnik popychający do zakładania protez żółciowych i trzustkowych średnica 5 i 7 Fr. |  |  | szt | 20 |  | 0
3 | Protezy teflonowe do dróg żółciowych typu Tannenbaum: wymagane średnice 8,5 i 10 Fr, po cztery listki na obu końcach protezy (typu choinka), dobrze widoczne w RTG. Długość pomiędzy listkami w zakresie 5 - 15 cm. |  |  | szt | 1 |  | 0
4 | Zestaw sond nosowo-żółciowych: średnice 5, 6 i 7 Fr, kształt końcówki typu pigtail i alfa-pigtail, długość sondy 235 - 250 cm, akceptujące prowadnicę 0,035", otwory boczne w odcinku dystalnym. W zestawie przekładka przez nos i cewnik do podłączenia drenażu. Cewnik widoczny w RTG. |  |  | szt | 50 |  | 0
5 | Protezy polietylenowe do dróg żółciowych typu Zimmon: średnica 7; 8 i 10 Fr, Proteza typu podwójny pigtail, otwory drenujące na obu końcach protezy, wymagane długości w zakresie od 4 - 15 cm |  |  | szt | 50 |  | 0
6 | Uchwyt do przewodów do awaryjnej litotrypsji wykonana z aluminium |  |  | szt | 1 |  | 0
7 | Przewód do litotrypsji ze stali nierdzewnej średnicy 14 Fr, kompatybilny z aluminiowym uchwytem |  |  | szt | 1 |  | 0
8 | Osłona do mechanicznego kruszenia kamieni w drogach żółciowych zakładana przez kanał endoskopu. Średnica osłony 8,5 Fr i 10 Fr, długość 170 cm, kompatybilna z aluminiowym uchwytem |  |  | szt | 5 |  | 0
9 | Jednofazowy zestaw do wprowadzania protez o średnicy 8,5; 10 Fr; 11,5 Fr. Cewnik prowadzący z widocznym w skopii portem do prowadnika, kontrastujące znaczniki widoczne w skopii, do pracy z prowadnikiem o średnicy 0,035" |  |  | szt | 1 |  | 0
10 | Papilotom do zastosowania u pacjentów z zespoleniem typu Billroth II. Średnica 6 Fr temperowana do 5 Fr, cięciwa długości 20 mm, długość całkowita 200 cm akceptujący prowadnicę 0,035". |  |  | szt | 5 |  | 0
11 | Inflator do napełniania balonów. Przyrząd o pojemności 60 ml (balony przełykowe) i przyrząd o pojemności 20 ml (balony żółciowe). Przyrząd pozwalający na uzyskanie ciśnienia odpowiedniego do wypełnienia balonów. Wyposażony w manometr i łącznik do połączenia z cewnikiem. |  |  | szt | 10 |  | 0
12 | Mechaniczne poszerzadła do dróg żółciowych: długość 200 cm, możliwość użycia z prowadnikiem 0,025" lub 0,035", wymagana średnica cewnika 6; 7; 8,5; 9; 10; 11, 5 Fr oraz stopniowane 10 - 5 Fr; 8,5 - 5 Fr i 7 - 4 Fr, kontrastujący znacznik widoczny w skopii |  |  | szt | 400 |  | 0
13 | Zestawy do wprowadzania z protezą o średnicach 7; 8,5 i 10 Fr, długość 170 cm. Fabrycznie zmontowany (cewnik i popychacz oraz proteza typu Cotton lub Tannenbaum. Zestaw gotowy do bezpośredniego użycia. Wymagane długości protez 5 -15 cm w zależności od modelu protezy. Do użycia z prowadnikiem 0,035". |  |  | szt | 1 |  | 0
14 | Cystotom Giovoniniego, Długość zewnętrznego cewnika 165 cm; Cewnik zakończony metalowym pierścieniem; średnica cewnika zewnętrznego 10 Fr; cewnik wewnętrzny długości 190 cm; średnica cewnika wewnętrznego 5 Fr; igła tnąca do nacięcia otworu. Cewnik wewnętrzny i zewnętrzny posiadający oddzielne powierzchnie tnące, minimalna średnica kanału roboczego 3,7 mm |  |  | szt | 40 |  | 0
15 | Prowadnik typu Lunderquist: Sztywny prowadnik ze stali nierdzewnej, Na końcówce miękka sprężynka. Średnica 0.035". Długość min. 260 cm |  |  | szt | 5 |  | 0
16 | Osłonka uchyłka Zenkera. Średnica 22 mm, długość 30 cm |  |  | szt | 5 |  | 0
R A Z E M
* Wykonawca zobowiązany jest do wpisania pełnego numeru katalogowego zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wpisać numery katalogowe tych produktów, które spełniają wymagania określone w załączniku nr 2 do Formularza Oferty.
Słownie wartość netto : ......................................................
Słownie wartość brutto : ......................................................
UWAGA! W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca zobowiązany jest do wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację formularza cenowego w zakresie określonym w rozdz. IV pkt. 5 ppkt 5.2. SIWZ
...............................................................................
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
DZP.262.161.2017 |  |  |  | Załącznik Nr 2 do Formularza oferty
FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 3
Nr pozycji | Opis przedmiotu zamówienia | Format | Nr katalogowy* (wypełnić) | j.m | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto [w PLN]
1 | Balon do endoskopowego poszerzania przełyku, odźwiernika i jelita: zaokrąglona atraumatyczna końcówka, długość balonu 5,5 i 8 cm, wymagane średnice po napełnieniu balonu w zakresie 8 - 20 mm, długość narzędzia 180 - 240 cm, średnica cewnika max. 7 Fr, do kanału roboczego 2,8 mm |  |  | szt | 10 |  | 0
2 | Balon do endoskopowego poszerzania: przełyku, odźwiernika, dwunastnicy i jelita z załadowanym prowadnikiem w komplecie, długość balonu 55 mm, trzy stopniowe napełnianie, średnica zewnętrzna balonu po napełnieniu 8 - 20 mm, długość narzędzia 240 cm, średnica cewnika 8 Fr, do kanału roboczego 2,8 mm |  |  | szt | 50 |  | 0
3 | Kleszczyki biopsyjne:do gastroskopii i kolonoskopii, łyżeczki biopsyjne standardowe owalne z okienkiem i z igłą mocującą długość narzędzia 160 i 230 cm. Średnica łyżeczek 2,4 mm. Wielorazowego użytku. |  |  | szt | 10 |  | 0
4 | Duży ustnik z gumką dla dorosłych, pasujący do wszystkich endoskopów, posiadający dwa otwory boczne, wykonany z miękkiego polietylenu, regulowana gumka nie zawierająca lateksu, pozwalająca na użycie poszerzadła 48 Fr (16 mm) |  |  | szt | 2300 |  | 0
5 | Samorozprężalny stent przełykowy, wykonany z pojedynczego drutu nitinolowego, częściowo lub całkowicie powlekany silikonem lub polietylenem, załadowany w zestaw o średnicy 8 mm, zestaw wprowadzający zbrojony, markery umożliwiające dobrą widoczność w skopii, W wersji częściowo pokrywanej pętla ,,lasso" na proksymalnym końcu protezy. W wersji całkowicie pokrywanej dwie pętle ,,lasso" na końcu dystalnym i proksymalnym; wymagane długości w zależności od rodzaju 8, 10, 12, 12.5 i 15 cm; średnica zewnętrzna w zakresie 23 - 25 mm; średnica wewnętrzna w zakresie 18 - 20 mm; uwalniany za pomocą rękojeści z możliwością repozycjonowania i chowania do cewnika w trakcie aplikacji stentu. Precyzyjne kontrolowanie i uwalnianie przy użyciu tylko jednej ręki. Możliwość otwierania i zamykania stentu do 80%. Możliwośc wykonania MR u pacjentów z zaaplikowanym stentem |  |  | szt | 25 |  | 0
6 | Prowadnica ze stali nierdzewnej typu Savary-Gilliard, ze znacznikami odległości co 20 cm, elastyczna spiralna końcówka, do użycia z balonem do achalazji oraz protezami samorozprężalnymi. Długość prowadnika 200 cm i 250 cm. Wielorazowego użytku. |  |  | szt | 3 |  | 0
7 | Balon do poszerzania w achalazji, do użycia z prowadnikiem typu Savary-Gilliard, długość balonu 80 mm, średnica zewnętrzna balonu 30 i 35 mm, Cewnik o średnicy 16 Fr i długości 75 cm. Sterylny, jednorazowego użytku. |  |  | szt | 5 |  | 0
8 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku, w skład wchodzi: magazynek spustowy działający w dwóch pozycjach z plecionym sznurkiem o długości 122 cm łączącym opaski z końcówką roboczą, zawierający 4, 6 i 10 lateksowych opasek o przekroju prostokątnym z możliwością przedłużenia końcówki, zamontowanych w sposób nieograniczający pola widzenia, nasadka typu "OptiVu" o powiększonym polu widzenia, przedostatnia opaska przeźroczysta sygnalizująca pozostanie ostatniej opaski do aplikacji. Zestaw wyposażony w precyzyjny uchwyt, cewnik ładujący do przeciągania sznurka i adapter do płukania miejsca obliteracji. Uniwersalna nasadka o zwiększonym polu widzenia kompatybilna z endoskopami o średnicy w zakresie 8,6 - 11,3 mm; 9,5 - 11,5 mm i 9,5 - 13 mm. Zestaw przeznaczony do bezpośredniego użycia. Ilość opasek w zestawie i średnice do wyboru Użytkownika |  |  | szt | 600 |  | 0
9 | Zestaw do mukozektomii z pętlą składający się z tubusa na endoskop z zatopionym sznurkiem, sześcioma opaskami oraz heksagonalną pętlą o średnicy 1,5x2,5 cm. Elastyczny pleciony sznurek łączący opaski z końcówką roboczą , pokrętło uwalniające ze sprzęgłem. Nasadka kompatybilna z endoskopami w zakresie średnicy 9,5-13 mm. Zestaw gotowy do bezpośredniego użycia. |  |  | szt | 2 |  | 0
10 | Szczoteczki do pobierania materiału cytologicznego: kontrastująca końcówka, ze światłem dla prowadnika o średnicy 0,035", cewnik o średnicy 8 Fr, długość narzędzia 200 cm, długość atraumatycznej końcówki 1,5 mm. Średnica szczoteczki 3 mm.Długość szczoteczki 2,5 cm. |  |  | szt | 5 |  | 0
11 | Stent samorazprężalny do dwunastnicy i jelita zakładane przez kanał endoskopu, uwalniany z rękojeści, możliwość ponownego schowania w trakcie implantacji, uwalniany za pomocą rękojeści z możliwością repozycjonowania i chowania do cewnika w trakcie aplikacji stentu. Precyzyjne kontrolowanie i uwalnianie przy użyciu tylko jednej ręki, zestaw kompatybilny z prowadnikiem 0,035" zamontowany na zestaw średnicy 10 Fr i długości 230 cm, na zestawie wprowadzającym marker do kontroli endoskopowej, stent dobrze widoczny w skopii. Średnice dla stentu dwunastniczego 22 - 27 mm, średnice dla stentu jelitowego 25 - 30 mm. Wymagane długości protez w zależności od rodzaju 6, 8, 9,10 i 12 cm, do kanału endoskopu min. 3,7 mm. Możliwość otwierania i zamykania stentu do 80%. Możliwośc wykonania MR u pacjentów z zaaplikowanym stentem. |  |  | szt | 30 |  | 0
12 | Zestaw szczoteczek jednorazowego użytku do czyszczenia kanałów endoskopu. W zestawie szczotka do kanału endoskopu o długości 240 cm i średnicy 6-5 mm, oraz szczoteczka do gniazd przycisków endoskopu o średnicy 6-4,5 mm i 10 mm. |  |  | szt | 300 |  | 0
13 | Cewnik typu "spray" wykonany z półprzeźroczystego teflonu z usztywniającym 100 cm mandrynem, cieniodajna końcówka cewnika typu "spray". Średnica cewnika: 7 Fr, długość cewnika: 240 cm. Minimalna średnica kanału roboczego: 2,8 mm. |  |  | szt | 5 |  | 0
14 | Marker endoskopowy do oznaczania m.in. miejsc po polipektomii. Strzykawki zawierające biokompatybilną, nie pirogenną zawiesinę cząsteczek wysoko oczyszczonego węgla. Cząstki te pozostają w podśluzówce w miejscu podania trwale oznaczając zmianę. Bez zawartości India Ink, bezpieczny w użyciu. Każda strzykawka zawiera 5 ml zawiesiny. Produkt jałowy gotowy do bezpośredniego użycia. Produkt zatwierdzony przez FDA. |  |  | szt | 100 |  | 0
15 | Pętle do polipektomii z drutu z pamięcią kształtu: kształt owalny, półksiężycowaty (tzw. kaczy dziób), heksagonalny oraz z igłą, średnica narzędzia 7 Fr, długość narzędzia 240 cm, do kanału roboczego 2,8 mm. Rozmiary po otwarciu w zależności od kształtu pętli: 1,5 - 3 cm x 3 - 6 cm. Pętle typu ''kaczy dziub'' 15 i 25 mm, pętle z igłą 2,5x5,5 cm. Uchwyt ze skalą. Sterylne, jednorazowego użytku |  |  | szt | 100 |  | 0
16 | Narzędzie do tamowania krwawień. Klipsy hemostatyczne z mikroząbkami do lepszej przyczepności, z możliwością rotacji 360°, średnica narzędzia 7 Fr, długość 230 cm. Średnica rozwarcia klipsa 16 mm, możliwość kilkukrotnego otwierania i zamykania klipsa. Do kanału min. 2,8 mm, u pacjentów z zaaplikowanym klipsem możliwość wykonania rezonansu magnetycznego. sterylne, jednorazowego użytku. |  |  | szt | 30 |  | 0
17 | Szczypce do chwytania ciał obcych trzyramienne z zaokrąglonymi końcówkami do chwytania polipów i ciał obcych. Średnica narzędzia 5,5 Fr do kanału min. 2,0 mm, długość narzędzia 240 cm. Sterylne, jednorazowego użytku. |  |  | szt | 5 |  | 0
18 | Przyrząd do usuwania stentów typu Soehendra, umożliwiający usunięcie protezy bez utraty dostępu do dróg żółciowych. Narzędzie ze stali nierdzewnej, długość 180 cm, Do usuwania protez o średnicy 5; 7; 8,5; 10 i 11,5 Fr |  |  | szt | 10 |  | 0
R A Z E M
* Wykonawca zobowiązany jest do wpisania pełnego numeru katalogowego zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wpisać numery katalogowe tych produktów, które spełniają wymagania określone w załączniku nr 2 do Formularza Oferty.
Słownie wartość netto : ......................................................
Słownie wartość brutto : ......................................................
UWAGA! W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca zobowiązany jest do wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację formularza cenowego w zakresie określonym w rozdz. IV pkt. 5 ppkt 5.2. SIWZ
...............................................................................
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
DZP.262.161.2017 |  |  |  | Załącznik Nr 2 do Formularza oferty
FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 4
Nr pozycji | Opis przedmiotu zamówienia | Format | Nr katalogowy* (wypełnić) | j.m | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto [w PLN]
1 | Poszerzadło do dróg żółciowych typu Soehendra 7 Fr, średnica końcówki dystalnej 4 Fr, długość końcówki zwężonej 3 cm. Cieniodajna opaska widoczna w RTG. Długość narzędzia 275 cm, do użycia z prowadnikiem 0,035", do współpracy z kanałem roboczym 2,8 mm. |  |  | szt | 25 |  | 0
2 | Balon trójstopniowy 8,5-12-15 mm do usuwania złogów wykonany z lateksu. Osobne kanały do podawania kontrastu i użycia prowadnika. Długość narzędzia 275 cm, średnica cewnika 6,6 Fr, dobrze widoczny w RTG, do użycia z prowadnikiem 0,035". Podawanie kontrastu powyżej balonu, do współpracy z kanałem roboczym 3,2 mm. |  |  | szt | 30 |  | 0
3 | Prowadnik do zabiegów endoskopowych o średnicy 0,035", długość całkowita prowadnika 600 cm. Spiralne ułożenie kolorów pozwalające na obserwowanie ruchu prowadnika. Rdzeń prowadnika odporny na załamania, hydrofilna końcówka prosta o długości 5 cm, dobrze widoczna w RTG. |  |  | szt | 50 |  | 0
R A Z E M
* Wykonawca zobowiązany jest do wpisania pełnego numeru katalogowego zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wpisać numery katalogowe tych produktów, które spełniają wymagania określone w załączniku nr 2 do Formularza Oferty.
Słownie wartość netto : ......................................................
Słownie wartość brutto : ......................................................
UWAGA! W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca zobowiązany jest do wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację formularza cenowego w zakresie określonym w rozdz. IV pkt. 5 ppkt 5.2. SIWZ
...............................................................................
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
DZP.262.161.2017 |  |  |  | Załącznik Nr 2 do Formularza oferty
FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 5
Nr pozycji | Opis przedmiotu zamówienia | Format | Nr katalogowy* (wypełnić) | j.m | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto [w PLN]
1 | Balony do poszerzania zwężeń przełykowych o zmiennej średnicy, z możliwością inflacji za pomocą kontrastu lub jego roztworu, z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji przez ścianę balonu. Zamontowane na drucie; z giętką atraumatyczną końcówką roboczą, dostępne długość balonów: 8 cm, średnice balonów: 6 - 8; 8 - 10; 10 - 12; 12 – 15; 15 - 18 i 18-20 mm, długość robocza narzędzia 180 cm, produkt współpracujący z kanałem endoskopu o śr. 2,8 mm. |  |  | szt | 30 |  | 0
2 | Jednorazowe, sterylne urządzenie do inflacji balonów wysokociśnieniowych z manometrem przeznaczone do poszerzania zwęrzeń w obrębie przewodu pokarmowego. Urządzenie z możliwością szybkiej lub stopniowej deflacji, wyposażone w mechanizm blokujący. Dostępne objętości strzykawek 20ml i 60 ml do wyboru przez zamawiającego. |  |  | szt | 10 |  | 0
3 | Sterylne pętle do polipektomii wykonanie z plecionego drutu, dostępne w trzech różnych sztywnościach pętli; dostępne kształty: owalny, okrągły, półksiężycowy lub heksagonalny, dostępne średnice otwartej pętli 10, 11, 13, 15, 20, 25, 27, 30, 33 mm w zależności od rodzaju, długość robocza narzędzia 240 cm, średnica zewnętrzna osłonki 2,4 mm; wszystkie pętle posiadające rejestracje zarówno do gorącej jak i do zimnej polipektomii. |  |  | szt | 2000 |  | 0
4 | Bardzo sztywne prowadniki ze stalowym rdzeniem pokryty teflonową powłoką, przeznaczone do stosowania przy implantacji stentów przełykowych, poszerzaniu zwężeń przełyku za pomocą balonów oraz do poszerzania achalazji. Średnica prowadników 0.038"; długość robocza 260 cm, końcówki prowadników wykonane w formie giętkiej, atraumatycznej spirali ułatwiającej pokonywanie zwężeń i minimalizującej ryzyko perforacji. |  |  | szt | 8 |  | 0
5 | Zestawy do opaskowania żylaków przełyku zawierające 7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego; nie zawierającego lateksu, podwiązki zamontowane w sposób nieograniczający pola widzenia, zestaw wyposażony w giętki dren, przeznaczony do irygacji miejsca obliteracji, przyłączany do głowicy, zestaw z mechaniczną i dźwiękową i wizualna sygnalizacją momentu uwolnienia podwiązki połączony z nasadką za pomoca giętkiego, plecionego drutu ułatwiającego zamontownie zestawu , opaski w kolorze niebieskim ułatwiające obserwację miejsca obliteracji podczas krwawienia, przedostatnia opaska w innym kolorze, sygnalizująca pozastanie ostatniej na nasadce. |  |  | szt | 500 |  | 0
R A Z E M
* Wykonawca zobowiązany jest do wpisania pełnego numeru katalogowego zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wpisać numery katalogowe tych produktów, które spełniają wymagania określone w załączniku nr 2 do Formularza Oferty.
Słownie wartość netto : ......................................................
Słownie wartość brutto : ......................................................
UWAGA! W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca zobowiązany jest do wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację formularza cenowego w zakresie określonym w rozdz. IV pkt. 5 ppkt 5.2. SIWZ
...............................................................................
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
DZP.262.161.2017 |  |  |  | Załącznik Nr 2 do Formularza oferty
FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 6
Nr pozycji | Opis przedmiotu zamówienia | Format | Nr katalogowy* (wypełnić) | j.m | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto [w PLN]
1 | Samorozprężalne stenty do protezowania zwężeń dróg żółciowych, wprowadzane przez endoskop: Wykonane z plecionego drutu nitinolowego , posiadajace złote znaczniki znajdujące się na końcach i w środkowej części protezy , zapewniające dobrą widoczność w obrazie RTG; Średnice stentu po rozprężeniu: 6mm ,8 mm,10 mm, w zalezności od typu protezy; Długość całkowita stentu w zależności od średnicy: 4 cm, 6 cm, 8 cm, 10cm,12 cm ; Dostępne w wersji pokrywanej i niepokrywanej; We wszystkich protezach system antymigracyjny: kołnierze i/ lub listki , w zalezności od rodzaju protezy Zamontowany na zestawie o średnicy 7 Fr-10,2 Fr w zalezności od rodzaju stentu; Długość aplikatora 180 cm Zestaw wprowadzający posiadający zintegrowany uchwyt, zabezpieczony przed przedwczesnym uwolnieniem stentu, posiadający endoskopowy i radiologiczny system oznaczeń pozwalający na dokładna aplikację stentu; współpracuje z prowadnicą o max średnicy 0,038'' |  |  | szt | 250 |  | 0
2 | Samorozprężalna proteza do dróg żółciowych, wprowadzana przez endoskop; wykonana z nitinolu, przeznaczona do leczenia paliatywnego zwężeń i/lub przetok spowodowanych przez nowotwory złośliwe ; pokrywane na całej długości silikonem; poszerzane kołnierze ; na części od strony żołądka posiada lasso do repozycjonowania; posiada 12 złotych znaczników radiologicznych; średnice protez : 12,14,16 mm ; długośc całkowita :20,30,40 mm , w zależności od średnicy ; aplikator :dł.180 cm , max średnica 10,2 Fr , z systemem kontroli punktu, po przekroczeniu, którego nie można wycofać protezy do aplikatora, znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze |  |  | szt | 50 |  | 0
3 | Samorozprężalne stenty przełykowe : wykonane z plecionego drutu z nitinolu; do leczenia przetok i zwężeń pooperacyjnych, stosowane po operacjach bariatrycznych; na całej długości powlekane silikonem , uniemożliwiającym wrastanie tkanek do wnętrza protezy; w części środkowej dodatkowe pokrycie zewnętrzne silikonowe; 2 lassa; 12 złotych znaczników radiologicznych; Długości stentów po pełnym rozprężeniu: 180 , 210 ,240 mm; Zakres średnic stentu po pełnym rozprężeniu: 28-24-28-32 mm; Fabrycznie zamontowane na zestawie wprowadzającym o dł.90 cm i śr.24Fr, gotowe do implantacji po wyjęciu z opakowania; System uwalniający z markerami (widoczne w obrazie RTG i obrazie endoskopowym) uchwyt ze skalą pomiarową , pozwalający na implantację stentu bez użycia aparatu RTG. |  |  | szt | 2 |  | 0
4 | Samorozprężalne stenty przełykowe: Wyposażone w kołnierze antymigracyjne znajdujące się na obu końcach stentu; wykonane z plecionego drutu z nitinolu; Lassa na obu końcach dające możliwość repozycji lub usunięcia bezpośrednio po zaimplantowaniu, Dostępne w wersji pokrywanej na całej długości oraz z niepokrytymi końcami, Dostępne długości: 8,10, 11,14,15 cm, w zależności od rodzaju protezy Dostępne średnice: 18,20,22 ,24 mm, w zależnosci od rodzaju protezy Aplikator : długość 70 cm , na końcu dystalnym atraumatyczna końcówka w kształcie oliwki; Średnica: 18 -24 Fr w zależności od rozmiaru protezy; uchwyt ze skalą pomiarową , pozwalający na implantację stentu bez użycia aparatu RTG, |  |  | szt | 50 |  | 0
5 | Stenty do protezowania zwężeń jelitowych, zakładane przez kanał endoskopu ; Dostępny w wersji do jelita grubego i dwunastnicy; Wykonany z nitinolu; Posiadające kołnierze o powiększonej średnicy ograniczające ryzyko migracji; Dostępne średnice stentów jelitowych: 20-24mm; Średnica stentów dwunastniczych: 20 mm; Dostępne długości stentów: 6 ,8, 9 ,11,13,14 cm w zależności od rodzaju protezy Zamontowany na zestawie wprowadzającym pozwalającym na jego implantację przez kanał endoskopu o śr.min 3.7 mm. (Max średnica aplikatora - 10,2 Fr) i wyposażonym w system markerów RTG określających miejsce rozprężenia stentu; z możliwością otwierania, zamykania i zmiany położenia stentu w trakcie uwalniania. |  |  | szt | 50 |  | 0
R A Z E M
* Wykonawca zobowiązany jest do wpisania pełnego numeru katalogowego zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wpisać numery katalogowe tych produktów, które spełniają wymagania określone w załączniku nr 2 do Formularza Oferty.
Słownie wartość netto : ......................................................
Słownie wartość brutto : ......................................................
UWAGA! W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca zobowiązany jest do wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację formularza cenowego w zakresie określonym w rozdz. IV pkt. 5 ppkt 5.2. SIWZ
...............................................................................
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
DZP.262.161.2017 |  |  |  | Załącznik Nr 2 do Formularza oferty
FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 7
Nr pozycji | Opis przedmiotu zamówienia | Format | Nr katalogowy* (wypełnić) | j.m | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto [w PLN]
1 | Zestawy do protezowania dróg żółciowych: • zestaw fabrycznie zmontowany; zawierający cewnik prowadzący, cewnik popychający oraz protezę plastikową; • dostępne zestawy z protezą prostą ,zagiętą w części środkowej i dwunastniczej; • cewnik prowadzący wyposażony w marker RTG na dystalnym końcu; • cewnik popychający wykonany z HDPE , minimalizuje tarcie z cewnikiem prowadzącym; • zestaw współpracujący z prowadnikami o długości 270 i 450 cm i średnicy 0.035”; • dostępne długości protez: 5, 7, 9, 12, 15 cm; • dostępne średnice protez: 7, 8.5 , 10 Fr; • minimalna średnica kanału roboczego: 2,8-3,7 mm, w zależności od średnicy protezy • długość narzędzia 1900 mm |  |  | szt | 20 |  | 0
2 | Proteza plastikowa do dróg żółciowych: • o zwiększonej średnicy wewnętrznej zapewniającej optymalną elastyczność i skuteczny drenaż; • dostępne w wersji prostej, z zagięciem środkowym i zagięciem dwunastniczym; • stożkowa końcówka ułatwiająca kaniulację; • z bocznym otworem wspomagającym drenaż i minializującym zatkanie protezy; • z listkami proksymalnym i dystalnym zapobiegającymi migracji • widoczna w obrazie RTG; • dostępne średnice: 7, 8.5, 10 Fr; • dostępne długości: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ,18 cm w zależności od wersji protezy; • minimalna średnica kanału roboczego: 2,8-3,7 mm, w zależności od średnicy protezy |  |  | szt | 150 |  | 0
3 | Proteza do dróg żółciowych typu „double pigtail” • Z materiału zapewniającego przedłużoną drożność, • Zwężana końcówka ułatwiająca wprowadzanie , • Z bocznymi otworami drenującymi, • Widoczna w obrazie RTG, • Dostępne średnice: 7 Fr, • Dostępne długości: 3,4, 5,6, 7,8,9, 10, 12 i 15cm |  |  | szt | 50 |  | 0
4 | Proteza trzustkowa typ : prosta ; • wykonana z miękkiego plastiku , redukującego możliwość uszkodzenia przewodu trzustkowego • zwężana końcówka dystalna ułatwiająca kaniulację ; • otwory boczne ułatwiające drenaż na całej długości protezy; na końcu proksymalnym - listek mocujący ; • rozmiar stentu 7Fr , długości stentu 20,40,60,80 mm , min.śr.kanału roboczego 3,2 mm |  |  | szt | 100 |  | 0
5 | Proteza trzustkowa typ: w kształcie litery S wykonana z miękkiego plastiku, redukującego możliwość uszkodzenia przewodu trzustkowego ; zwężana końcówka dystalna ułatwiająca kaniulację ; otwory boczne ułatwiajace drenaż na całej długości protezy ,listki mocujące na końcu proksymalnym i dystalnym; |  |  | szt | 100 |  | 0
6 | Cewnik jednorazowego użytku do prowadnicy 0,035″ z zakończeniem w kształcie lejka (zwężona końcówka) ze znacznikami pod RTG |  |  | szt | 200 |  | 0
R A Z E M
* Wykonawca zobowiązany jest do wpisania pełnego numeru katalogowego zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wpisać numery katalogowe tych produktów, które spełniają wymagania określone w załączniku nr 2 do Formularza Oferty.
Słownie wartość netto : ......................................................
Słownie wartość brutto : ......................................................
UWAGA! W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca zobowiązany jest do wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację formularza cenowego w zakresie określonym w rozdz. IV pkt. 5 ppkt 5.2. SIWZ
...............................................................................
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
DZP.262.161.2017 |  |  |  | Załącznik Nr 2 do Formularza oferty
FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 8
Nr pozycji | Opis przedmiotu zamówienia | Format | Nr katalogowy* (wypełnić) | j.m | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto [w PLN]
1 | Protezy plastikowe do dróg żółciowych ; średnica 7 Fr, Proteza typu podwójny pigtail, otwory drenujące na obu końcach protezy wymagane długości w zakresie od 4 - 15 cm |  |  | szt | 100 |  | 0
2 | Zestaw do awaryjnej mechanicznej litotrypsji, wielorazowy, w komplecie osłona zwojowa metalowa i uchwyt |  |  | szt | 5 |  | 0
3 | Jednorazowy zestaw do wprowadzania protez o średnicy 8,5; 10 Fr; 12Fr Cewnik prowadzący z widocznym w skopii portem do prowadnika, do pracy z prowadnikiem o średnicy 0,035”. |  |  | szt | 50 |  | 0
4 | Zestawy do wprowadzania protez o średnicach 7; 8,5 i 10 Fr, długość 190 cm. Fabrycznie zmontowany cewnik i popychacz oraz proteza typu prosta lub z zagięciem dwunastniczym lub zagięciem środkowym do wyboru przez Zamawiającego. Zestaw gotowy do bezpośredniego użycia. Wymagane długości protez 5,7,9,12 i 15 cm. Do użycia z prowadnikiem 0,035”. |  |  | szt | 10 |  | 0
5 | Cewnik typu spray, jednorazowego użytku ,do rozpylania barwnika, długość narzędzia 230-240 cm. |  |  | szt | 6 |  | 0
6 | Jednorazowe narzędzie do tamowania krwawień; min.średnica kanału roboczego 2,8mm , klipsy hemostatyczne z możliwością rotacji 360°, długość narzędzia 230 cm. Średnica rozwarcia klipsa 11 mm, możliwość kilkukrotnego otwierania i zamykania klipsa. z zaaplikowanym klipsem możliwość wykonania rezonansu magnetycznego. |  |  | szt | 50 |  | 0
7 | Trójzębny chwytak do usuwania obciętych polipów, do kanału 2,8 mm, długość narzędzia 230 cm. Pakowane sterylnie, jednorazowego użytku. |  |  | szt | 5 |  | 0
R A Z E M
* Wykonawca zobowiązany jest do wpisania pełnego numeru katalogowego zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wpisać numery katalogowe tych produktów, które spełniają wymagania określone w załączniku nr 2 do Formularza Oferty.
Słownie wartość netto : ......................................................
Słownie wartość brutto : ......................................................
UWAGA! W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca zobowiązany jest do wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację formularza cenowego w zakresie określonym w rozdz. IV pkt. 5 ppkt 5.2. SIWZ
...............................................................................
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
DZP.262.161.2017 |  |  |  | Załącznik Nr 2 do Formularza oferty
FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 9
Nr pozycji | Opis przedmiotu zamówienia | Format | Nr katalogowy* (wypełnić) | j.m | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto [w PLN]
1 | Papilotomy trójkanałowe o średnicy 4,5Fr, oddzielne kanały do podawania kontrastu i do prowadnicy 0,035", kontrastująca końcówka ze znacznikami, zakrzywiony nosek, cięciwa 20 mm ,30 mm, nosek 3 i 7mm do wyboru przez Zamawiającego ; długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm , wielorazowego użytku, przeznaczone do sterylizacji w autoklawie ; /opak.2szt/ |  |  | op. | 10 |  | 0
2 | Papilotomy igłowe do nacinania wstępnego, z chowanym ostrzem w kształcie okrągłej igiełki lub szpatułki, długość wysuniętgo ostrza 4 mm, maksymalna długość robocza narzędzia 195 cm, do kanału 2,2 mm; wielorazowego użytku, przeznaczone do sterylizacji w autoklawie ; /op.2szt/ |  |  | op. | 10 |  | 0
3 | Uchwyt do papilotomów wielorazowego użytku, przeznaczony do sterylizacji w autoklawie |  |  | szt | 4 |  | 0
4 | Sterylny balon do usuwania złogów;jednorazowy, trójkanałowy; współpracuje z prowadnicą 0,035", trzystopniowa możliwość napełnienia balonu o szerokości 8,5 - 11,5 - 15 mm lub 15-18-20mm do wyboru przez Zamawiającego ; napełniane za pomocą jednej z trzech skalibrowanych strzykawek dołączonych do opakowania; możliwość podania kontrastu powyżej lub poniżej balonu, długość całkowita narzędzia 1900 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; narzędzie posiada zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia; narzędzie wprowadzane po prowadnicy na całej jego długości ; posiada zintegrowany haczyk w kształcie litery C, oddzielne kanały do prowadnicy 0,035" i podawania kontrastu |  |  | szt | 850 |  | 0
5 | Sterylna prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,035'', długość robocza 4500mm, giętka zakrzywiona końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-400mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe, |  |  | szt | 1000 |  | 0
6 | Sterylna prowadnica jednorazowego użytku ,średnica 0,035'', długość robocza 4500mm, giętka zagięta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-420mm znacznik X; bardziej giętka zwężana końcówka dystalna i specjalna konstrukcja rdzenia umożliwia utworzenie pętli alfa; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe; |  |  | szt | 200 |  | 0
7 | Sterylna prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,035'', długość robocza 4500mm, giętka prosta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-420mm znacznik X; bardziej giętka zwężana końcówka dystalna i specjalna konstrukcja rdzenia umożliwia utworzenie pętli alfa; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe; |  |  | szt | 200 |  | 0
8 | Sterylna prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,035'' długość robocza 4500mm, giętka prosta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-400mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe |  |  | szt | 400 |  | 0
9 | Proteza trzustkowa typ : prosta ; wykonana z miękkiego plastiku , redukującego możliwość uszkodzenia przewodu trzustkowego ,zwężana końcówka dystalna ułatwiająca kaniulację; otwory boczne ułatwiające drenaż na całej długości protezy; na końcu proksymalnym - listek mocujący ; rozmiar stentu 7Fr , długości stentu 20,40,60,80 mm do wyboru przez Zamawiającego , min.śr.kanału roboczego 3,2 mm |  |  | szt | 10 |  | 0
10 | Proteza trzustkowa typ : S-kształtna ;wykonana z miękkiego plastiku , redukującego możliwość uszkodzenia przewodu trzustkowego ;zwężana końcówka dystalna ułatwiająca kaniulację ; otwory boczne ułatwiajace drenaż na całej długości protezy ,listki mocujące na końcu proksymalnym i dystalnym ; rozmiar 7Fr minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm lub 8,5 Fr minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm lub 10 Fr minimalna średnica kanału roboczego 3,7 mm do wyboru przez Zamawiającego , odległość między listkami mocującymi 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm ; sterylna , gotowa do użycia |  |  | szt | 20 |  | 0
11 | Wielorazowy koszyk do usuwania złogów z dróg żółciowych; wykonany ze sztywnego drutu; średnica otwartego koszyka 22mm; długość robocza 195cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm, posiada zintegrowany uchwyt, przeznaczony do sterylizacji w autoklawie |  |  | szt | 20 |  | 0
12 | Wielorazowy koszyk do usuwania złogów z dróg żółciowych; wykonany z miękkiego drutu; średnica otwartego koszyka 22mm; długość robocza 195cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm, posiada port iniekcyjny , zintegrowany uchwyt, przeznaczony do sterylizacji w autoklawie |  |  | szt | 20 |  | 0
13 | Wielorazowy koszyk do usuwania małych złogów z dróg żółciowych, czteronitkowy, w części dystalnej ośmionitkowy, wykonany ze średnio sztywnego drutu; średnica otwartego koszyka 20mm, długość robocza 195cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; posiada zintegrowany uchwyt, przeznaczony do sterylizacji w autoklawie |  |  | szt | 10 |  | 0
14 | Jednorazowe Trójstopniowe Poszerzadła Balonowe; do poszerzania przełyku/ odźwiernika/ jelit/brodawki Vatera; załadowana prowadnica 0.035” z możliwością usunięcia; średnice balonu po napełnieniu balonu w zakresie 6-20 mm; wymagane ciśnienia w zakresie 2.0-9,6 bar w zależności od rozmiaru balonu ; proksymalny znacznik radiologiczny, radiocieniująca końcówka dystalna oraz środkowy znacznik endoskopowy; balon o owalnym kształcie wykonany z nylonu o wysokiej przezierności; atraumatyczna końcówka; długość balonu 55-65 mm w zależności od rozmiaru balonu ; długość robocza 2400mm; min. średnica kanału roboczego 2,8mm; sterylizowane EtO; nie zawiera lateksu; kompatybilne z jednorazowym narzędziem do napełniania o poj. 60cc, 15 atm.; 1 sztuka w opakowaniu; |  |  | szt | 250 |  | 0
15 | Jednorazowe Trójstopniowe Poszerzadła Balonowe ze Zintegrowanym Prowadnikiem Stabilizującym; do poszerzania przełyku; średnice balonu w zakresie :Ø 6 –20 mm ; wymagane ciśnienie w zakresie 2.0-9.6 bar w zależności od rozmiaru , proksymalny znacznik radiologiczny, radiocieniująca końcówka dystalna oraz środkowy znacznik endoskopowy; balon o owalnym kształcie wykonany z nylonu o wysokiej przezierności; atraumatyczna końcówka; długość balonu 80-90mm w zależności od rozmiaru ; długość robocza 1900mm; min. średnica kanału roboczego 2,8mm; nie zawiera lateksu; sterylizowane EtO, kompatybilne z jednorazowym narzędziem do napełniania o poj. 60cc, 15 atm.; 1 sztuka w opakowaniu |  |  | szt | 50 |  | 0
16 | Jednorazowe narzędzie do napełniania poszerzadeł balonowych EZDilate; nie zawiera latexu; obj. 60 cc, max ciśnienie 15 atm; sterylizowane EtO |  |  | szt | 300 |  | 0
17 | Narzędzie do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych polipów; jednorazowe ; narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych:uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej; długość narzędzia 2300mm; średnica pętli 30mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; min. śr.kanału roboczego endoskopu 2,8mm; w opakowaniu 5 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety, gotowych do użycia narzędzi |  |  | op. | 100 |  | 0
18 | Zestaw do wprowadzania protez średnicy 8,5Fr, wstępnie złożony zawierający:cewnik teflonowy wprowadzający wielorazowego użytku i popychacz wielorazowego użytku; długość robocza 155 cm, minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm, kompatybilny z protezami średnicy 8,5Fr, przeznaczony do sterylizacji w autoklawie |  |  | szt | 50 |  | 0
19 | Zestaw do wprowadzania protez średnicy 10Fr, wstępnie złożony zawierający: cewnik teflonowy wprowadzający wielorazowego użytku i popychacz wielorazowego użytku; długość robocza 155 cm, minimalna średnica kanału roboczego 3,7 mm, kompatybilny z protezami średnicy 10Fr, przeznaczony do sterylizacji w autoklawie |  |  | szt | 20 |  | 0
20 | Cewnik popychający (popychacz) do protez średnicy 7Fr wielorazowego użytku; element konwencjonalnego zestawu do protezowania , długość robocza 160 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; kompatybilny z protezami średnicy 7Fr, przeznaczony do sterylizacji w autoklawie |  |  | szt | 10 |  | 0
21 | Płytka pacjenta jednorazowego użytku do diatermii ,op.5 szt |  |  | op. | 200 |  | 0
22 | 1% marker do powierzchniowego barwienia nierówności śluzówki; zastosowanie diagnostyczne: lokalizacja zmian błony śluzowej; w opakowaniu 10 ampułek; 10 ml w ampułce |  |  | op. | 10 |  | 0
23 | Końcówki do videoduodenoskopu kompatybilne z Videoduodenoskopem firmy Olympus TJF-160VR dzierżawionym przez szpital |  |  | szt | 1 |  | 0
24 | Kleszczyki biopsyjne gastroskopowe obrotowe z funcją rotacji, łyżeczki biopsyjne standardowe owalne z okienkiem i z igłą mocującą, minimalna długosć narzędzia 155cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. Wielorazowego użytku, przeznaczone do sterylizacji w autoklawie |  |  | szt | 5 |  | 0
25 | Kleszczyki biopsyjne kolonoskopowe, łyżeczeki biopsyjne standardowe owalne z okienkiem i "zębem szczura", długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. Wielorazowego użytku, przeznaczone do sterylizacji w autoklawie |  |  | szt | 5 |  | 0
26 | Klipsy endoskopowe jednorazowego użytku (sterylne), kompatybilne z wielorazowym narzędziem do hemostazy posiadanym przez Zamawiającego ; klipsy pakowane w plastikowe nasadki (kardridge), prosty system montażu i uwalniania, długość ramion klipsa 7,5 mm, kąt rozwarcia ramion 90 lub 135° do wyboru przez Zamawiającego /opak.40szt/ |  |  | op. | 10 |  | 0
27 | Klipsy endoskopowe jednorazowego użytku (sterylne) , kompatybilne z wielorazowym narzędziem do hemostazy posiadanym przez Zamawiającego ; klipsy pakowane w plastikowe nasadki (kardridge), prosty system montażu i uwalniania, długość ramion klipsa 9 mm, kąt rozwarcia ramion 90 lub 135° do wyboru przez Zamawiającego /opak.40szt/ |  |  | op. | 5 |  | 0
28 | Szczypce chwytające kolonoskopowe do usuwania ciał obcych; ramiona z "zębem szczura" pokryte warstwą izolacyjną ;rozpiętość ramion maksymalnie 8,5 mm, długość robocza narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 3,7 mm;wielorazowego użytku, przeznaczona do sterylizacji w autoklawie |  |  | szt | 5 |  | 0
29 | Wielorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych polipów; dług.narzędzia 2300mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; współpracuje z wielorazowym uchwytem MA-479 (sprzedawany oddzielnie) oraz jednorazowymi nylonowymi pętelkami (sprzedawane oddzielnie); do sterylizacji w autoklawie; w zestawie 1 narzędzie składające się z osłonki zwojowej i rurkowej. |  |  | szt | 1 |  | 0
30 | Pętle nylonowe zaciskowe ,jednorazowego użytku,do zakładania na szypuły polipów, zastosowanie z każdą wersją narzędzia HX-20 ENDO-LOOP; średnica pętli 20mm i 30mm - opak.10 szt. |  |  | op. | 10 |  | 0
31 | Szczypce chwytające kolonoskopowe do usuwania ciał obcych, ramiona z "zębem szczura" pokryte warstwą izolacyjną , rozpiętość ramion maksymalnie 4,7 mm, długość robocza narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; wielorazowego użytkiu, przeznaczona do sterylizacji w autoklawie |  |  | szt | 5 |  | 0
32 | Szczotka standardowa do czyszczenia kanałów endoskopów (gastroskopów, kolonoskopów, sigmoidoskopów i duodenoskopów), zakończona kulką, długość narzędzia 220 cm, do kanału roboczego średnicy w zakresie 2,0 mm- 4,2 mm; wielorazowego użytku z możliwością sterylizacji w autoklawie |  |  | szt | 5 |  | 0
33 | Endoskopowe narzędzie do gastroskopowego lub kolonoskopowego zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów;jednoelementowe, wielorazowego użytku ; współpracuje ze sterylnymi klipsami w kartridżach; maksymalna średnica części maks. śr.części wprowadzanej 2,75mm, dł. robocza narzędzia 165, 195, 230 cm do wyboru przez Zamawiającego , minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; posiadające funkcję rotacji do precyzyjnego obracania klipsa; wielorazowego użytku przeznaczone do sterylizacji w autoklawie |  |  | szt | 25 |  | 0
34 | Szczypce chwytające wielorazowego użytku do usuwania protez z dróg żółciowych i trzustkowych, z funkcją rotacji, ramiona typu "szczęki aligatora" i "ząb szczura" zapobiegające ześlizgiwaniu, szerokość rozwarcia ramion minimum 6,9 mm, długość narzędzia 180 cm, minimalna średnica kanału biopsyjnego 2,8 mm, przeznaczone do sterylizacji w autoklawie |  |  | szt | 10 |  | 0
35 | Kleszczyki biopsyjne uchylne (z możliwością biopsji stycznej) do dróg żółciowych i trzustkowych, łyżeczki biopsyjne z okienkiem i "zębem szczura", osłonka profilowana, z możliwością podawania kontrastu, długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. Wielorazowego użytku, przeznaczone do sterylizacji w autoklawie. |  |  | szt | 5 |  | 0
36 | Proteza dwuwarstwowa do dróg żółciowych typu Double Layer z zagięciem od strony dwunastnicy, śr 10Fr , odległość między listkami 4 - 15 cm, z 4 listkami mocującymi z każdej strony, minimalna średnica kanału roboczego 3,7 mm, max 4,2 mm, sterylne. |  |  | szt | 50 |  | 0
37 | Papilotomy trójkanałowe o średnicy końcówki dystalnej 4,5 Fr, oddzielone kanały do podawania kontrastu i do prowadnicy 0,035", kontrastująca końcówka ze znacznikami RTG, wstepnie zagięta końcówka , cięciwa tnąca 20-30 mm, długość końcówki dalszej 3mm lub 7 mm do wyboru przez Zamawiającego ; długość robocza narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, wielorazowego użytku, przeznaczona do sterylizacji w auoklawie /opak.2 szt/ |  |  | szt | 20 |  | 0
38 | Sterylny Kosz do mechanicznej litotrypsji, jednorazowego użytku ,do osłony teflonowej, minimalna śrenica rozłożonych ramion 30 mm;min.średnica kanału roboczego 3,2 mm |  |  | szt | 10 |  | 0
39 | Węwnętrzna osłona teflonowa do litotryptora mechanicznego, kompatybilna z zewnętrzną osłoną metalową, wielorazowego użytku, z możliwością podawania kontrastu, długość robocza 1950 mm, do kanału roboczego 3,2mm, przeznaczona do sterylizacji w autoklawie |  |  | szt | 5 |  | 0
40 | Zewnętrzna osłona metalowa ( zwojowa) do lipotryptora mechanicznego długość całkowita 195 cm, do kanału roboczego 3,2 mm, wielorazowego użytku, przeznaczona do sterylizacji w autoklawie |  |  | szt | 5 |  | 0
41 | Uchwyt do litotryptora mechanicznego wielorazowego |  |  | szt | 5 |  | 0
42 | Sterylny Liptotryptor mechaniczny jednorazowego użytku V-system; wprowadzany po prowadnicy; koszyk z funkcją rotacji, minimalna średnica kanału roboczego 4,2 mm, średnica koszyka 30 mm, akceptuje prowadnik 0,035" |  |  | szt | 20 |  | 0
43 | Uchwyt do jednorazowych liptotryptorów V - system posiada mechanizm zapadkowy zapobiegający zgubieniu kamienia, mechanizm obrotu koszyka, wielorazowy |  |  | szt | 5 |  | 0
44 | Jednorazowy nóż elektrochirurgiczny monopolarny do endoskopowej resekcji podśluzówkowej z różnymi końcówkami (kulka, haczyk, trójkąt, kopułka,igła) ,z portem wodnym do podstrzykiwania lub bez - do wyboru przez Zamawiającego ; długość narzędzia 1650mm, 1950mm lub 2300 mm do wyboru przez Zamawiającego; minimalna śrdnica kanalu endoskopu 2,8 mm |  |  | szt | 5 |  | 0
45 | Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku, posiadają funkcję rotacji, przystosowane do tamowania krwawień podczas rutynowych oraz zaawansowanych zabiegów endoskopowych w górnym lub dolnym odcinku przewodu pokarmowego, długość narzędzia 1650mm,1950mm lub 2300mm do wyboru przez Zamawiającego; maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 4mm,5mm, 6,5mm w zależności od rozmiaru , minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm lub 3,2 mm w zależności od rozmiaru, dostarczane w sterylnym pakiecie |  |  | op. | 5 |  | 0
46 | Jednorazowe nasadki na końcówkę endoskopu miękkie, proste z otworkiem bocznym, średnica maksymalna 12,4mm, odległość od końcówki endoskopu 4 mm, 10 sztuk w opakowaniu |  |  | op. | 5 |  | 0
47 | Jednorazowe nasadki na końcówkę endoskopu miękkie, proste z otworkiem bocznym, średnica maksymalna 13,4 mm lub 15 mm do wyboru przez Zamawiającego , odległość od końcówki endoskopu 4 mm, 10 sztuk w opakowaniu |  |  | op. | 5 |  | 0
R A Z E M
* Wykonawca zobowiązany jest do wpisania pełnego numeru katalogowego zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wpisać numery katalogowe tych produktów, które spełniają wymagania określone w załączniku nr 2 do Formularza Oferty.
Słownie wartość netto : ......................................................
Słownie wartość brutto : ......................................................
UWAGA! W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca zobowiązany jest do wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację formularza cenowego w zakresie określonym w rozdz. IV pkt. 5 ppkt 5.2. SIWZ
...............................................................................
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
DZP.262.161.2017 |  |  |  | Załącznik Nr 2 do Formularza oferty
FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 10
Nr pozycji | Opis przedmiotu zamówienia | Format | Nr katalogowy* (wypełnić) | j.m | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto [w PLN]
1 | Igła endoskopowa, długość robocza 220-230cm,pasująca do kanału roboczego endokopu średnicy 2,8mm, długość ostrza igły 5mm, średnica ostrza igły 0,7mm (22G) |  |  | szt | 300 |  | 0
2 | Igła endoskopowa , długość robocza 160-180cm, pasująca do kanału roboczego endoskopu średnicy 2,8mm, długość ostrza igły 5mm, średnica ostrza igły 0,5mm (25G) i 0,7mm (22G) |  |  | szt | 900 |  | 0
3 | Igła endoskopowa przystosowana do użycia z histoacrylem, długość robocza 180-210cm, pasująca do kanału roboczego endoskopu średnicy 2,8mm, długość ostrza igły 6mm, średnica ostrza igły 0,9mm (20G) |  |  | szt | 1000 |  | 0
4 | Proteza do dróg żółciowych samorozprężalna niepokrywana posiadająca na całej długości większe oczka pozwalające na przełożenie drugiej protezy samorozprężalnej lub plastikowej, cztery znaczniki na obu końcach i znaczniki o długości minimum 2 cm w środkowej części z większymi oczkami widoczne w RTG, do aplikacji przez endoskop, długość aplikatora 180-200 cm, średnica aplikatora max 8Fr, wymiary protez średnica 10mm zakres długości od 6 do 8cm |  |  | szt | 40 |  | 0
5 | Proteza do dróg żółciowych i trzustkowych samorozprężalna, pokrywana po zewnętrznej stronie, w środkowej części PTFE a końce silikonem, budowa segmentowa aby ograniczyć migrację, nitka w części proksymalnej do usuwania, markery na obu końcach i w środku widoczne w RTG, do aplikacji przez endoskop, długość aplikatora 180-200 cm, średnica aplikatora max 8,5FR, wymiary protez średnica 8 i 10 mm i zakres długości od 6 do 10 cm, możliwość schowania protezy przy częściowym rozprężeniu w celu repozycjonowania |  |  | szt | 5 |  | 0
6 | Proteza samorozprężalna do drenażu torbieli, pokrywana w całości, z kołnierzami z obu końców zabezpieczającymi przed migracją, długość protezy 16mm i całkowita z kołnierzami 20mm, średnica do wyboru: proteza 12mm/kołnierz 24mm lub proteza 14mm/kołnierz 26mm, długość aplikatora 180-200cm, średnica aplikatora max 11Fr |  |  | szt | 106 |  | 0
7 | Proteza samorozprężalna o zwiększonej sprężystości przewężona w środku o 20% w stosunku do końców, do łagodnych zwężeń dróg żółciowych po ortotopowym przeszczepie wątroby, pokrywaną w całości, z długim lassem z platynowymi markerami widocznymi w RTG, umożliwiającymi dobrą wizualizację w przypadku lokalizacji w wysokich aplikacjach wspólnego przewodu żółciowego, długość protezy w zakresie 4-6cm średnica protezy w zakresie 8-10mm, do aplikacji przez endoskop, długość aplikatora 180-200cm, średnica aplikatora max 8Fr. |  |  | szt | 20 |  | 0
8 | Proteza samorozprężalna przełykowa do leczenia przetok i/lub nieszczelności po zabiegach chirurgicznych. Proteza pokrywana w całości, posiadająca lassa do usunięcia lub repozycji oraz znaczniki widoczne w RTG na końcach i w środku. Średnica protezy max 28mm, długość protezy max 23cm. Średnica aplikatora max 22Fr, długość 70cm. |  |  | szt | 5 |  | 0
9 | Proteza samorozprężalna do drenażu torbieli trzustkowych i pęcherzyka żółciowego, pokrywana w całości, z kołnierzami z obu końców zabepieczającymi przed migracją, kołnierze kryzowane zapewniające zbliżenie drenowanych zbiorników, długość protezy 20mm, średnica do wyboru: proteza 8mm/kołnierz 23mm, proteza 10mm/kołnierz 25mm, proteza 16mm/kołnierz 31mm, długość aplikatora 180-200cm, średnica aplikatora max 10 Fr. Usuwalna. |  |  | szt | 6 |  | 0
10 | Siatka do usuwania polipów, wymiar 3x6 cm, wykonana z elastycznego materiału nie zawierajacego latexu, długość robocza 230cm. Oczka siatki 2mm, Jednorazowa. |  |  | szt | 40 |  | 0
11 | Balon do usuwania złogów z dróg żółciowych, średnica cewnika max. 5Fr, średnica balonu 9-13 mm, długość 200 cm. |  |  | szt | 10 |  | 0
R A Z E M
* Wykonawca zobowiązany jest do wpisania pełnego numeru katalogowego zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wpisać numery katalogowe tych produktów, które spełniają wymagania określone w załączniku nr 2 do Formularza Oferty.
Słownie wartość netto : ......................................................
Słownie wartość brutto : ......................................................
UWAGA! W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca zobowiązany jest do wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację formularza cenowego w zakresie określonym w rozdz. IV pkt. 5 ppkt 5.2. SIWZ
...............................................................................
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy