Załącznik nr 3 do formularza oferty

Znak sprawy: DZP.262.167.2017

Zestawienie parametrów opisujących przedmiot zamówienia – Pakiet 1

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestawy do zamykania ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej |  |  |
| 1. | Zapinki dedykowane do PFO i ASD | tak |  |
| 2. | Cewniki balonowe do pomiarów ubytku | tak |  |
| 3. | System wprowadzający –prowadnik 260cm, 0,035” | tak |  |

UWAGA: Deklarowane parametry muszą być udokumentowane w katalogach, folderach, prospektach itd. producenta lub dystrybutora dołączonych do oferty.

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

- Nie wypełnienie tabeli będzie rozumiane jak niespełnienie parametrów

- Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do  reprezentowania firmy

Załącznik nr 3 do formularza oferty

Znak sprawy: DZP.262.167.2017

Zestawienie parametrów opisujących przedmiot zamówienia – Pakiet 2

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System do zamykania uszka lewego przedsionka |  |  |
| 1. | urządzenie o jednoczęściowej o konstrukcji nitynolowej, pokrytej izolującą membraną | Tak |  |
| 2. | gęstość membrany w zakresie 150-170 mikronów | Tak |  |
| 3. | w komplecie zestaw wprowadzający, z co najmniej dwoma rodzajami kształtu koszulek wprowadzających: 12F (ID) i 14F (OD) | Tak |  |
| 4. | maksymalnie 10 aktywnie fiksujących się ramion na okluderze | Tak |  |
| 5. | dostępność różnych rozmiarów (co najmniej 5) w zakresie od min 21 do min 30 mm | Tak |  |

UWAGA: Deklarowane parametry muszą być udokumentowane w katalogach, folderach, prospektach itd. producenta lub dystrybutora dołączonych do oferty.

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

- Nie wypełnienie tabeli będzie rozumiane jak niespełnienie parametrów

- Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do  reprezentowania firmy