Załącznik nr 10 do formularza oferty

Znak sprawy: DZP.262.200.2017

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

WYMAGANYCH I PODLEGAJĄCYCH OCENIE

Pakiet 8 - Stół do terapii ręki szt.1

| Pełna nazwa | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent/Firma | Podać |  |
| Typ, model | Podać |  |
| Rok produkcji 2017 (sprzęt fabrycznie nowy) | Podać |  |

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry wymagane | Parametry podlegające ocenie | Parametr oferowany opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stół wielofunkcyjny do ćwiczeń manualnych z oporem ręki | Tak |  |  |
|  | Kolumna oporowa umieszczona w centralnej części stołu | Tak |  |  |
|  | Min. 4 niezależne stosy ciężarkowe | Tak |  |  |
|  | Blat stołu o wymiarach około 1200mm x 1200mm | Tak |  |  |
|  | Możliwość ćwiczenia min. 4 pacjentów jednocześnie | Tak | Wartość min. 0 pkt , wartość max 5 pkt pozostałe wartości proporcjonalnie |  |
|  | Regulacja oporu każdego ze stosów w zakresie min. 250-2750g | Tak | Wartość min. 0 pkt , wartość max 5 pkt pozostałe wartości proporcjonalnie |  |
|  | Min. 12 zadań funkcjonalnych do ćwiczeń ręki | Tak | Wartość min. 0 pkt , wartość max 5 pkt pozostałe wartości proporcjonalnie |  |
|  | Stanowisko nr 1 - ćwiczenie zginania palców ręki | Tak |  |  |
|  | Stanowisko nr 2 - ćwiczenie chwytu cylindrycznego ręki | Tak |  |  |
|  | Stanowisko nr 3- ćwiczenie przeciwstawiania kciuka w stosunku do II-V palca | Tak |  |  |
|  | Stanowisko nr 4- ćwiczenie chwytu szczypcowego palców ręki | Tak |  |  |
|  | Stanowisko nr 5 - przyciąganie uchwytów o różnym kształcie do siebie | Tak |  |  |
|  | Stanowisko nr 6 - podciąganie uchwytów o różnym kształcie do góry | Tak |  |  |
|  | Stanowisko nr 7 - ćwiczenie zginania palców ręki w opozycji do kciuka | Tak |  |  |
|  | Stanowisko nr 8 - ćwiczenie zginania dłoniowego i grzbietowego nadgarstka | Tak |  |  |
|  | Stanowisko nr 9 - ćwiczenie chwytu wielopalcowego, tzw. kula | Tak |  |  |
|  | Stanowisko nr 10 - ćwiczenie prostowania palców | Tak |  |  |
|  | Stanowisko nr 11 - ćwiczenie pronacji i supinacji przedramienia | Tak |  |  |
|  | Stanowisko nr 12 - ćwiczenie zginania dołokciowego i dopromieniowego nadgarstka | Tak |  |  |

UWAGA!:

Jeśli w rubryce „Parametry wymagane” wymagana jest odpowiedź „TAK” – jest to parametr wymagany - Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia go w rubryce „PARAMETR OFEROWANY” wraz z opisem. Nie spełnienie któregokolwiek z tych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Jeśli w rubryce „Parametry podlegające ocenie” jest ZAWARTA PUNKTACJA – jest to parametr podlegający ocenie, Wykonawca jest zobowiązany do podania jednej z opcji w rubryce „PARAMETR OFEROWANY’, wraz z opisem.

Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi.

……………………………………………………..
              Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy