DZP.262.195.2017

Załącznik nr 3 do Formularza Oferty

Zestawienie parametrów opisujących przedmiot zamówienia tj.

„Prowadniki diagnostyczne do koronarografii” – pakiet 1

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany (Opisać ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Różne zakresy średnie zewnętrznych od 0,018” do 0,038” | TAK |  |
| 2. | Długość 150 cm | TAK |  |
| 3. | Różne długości miękkich końcówek zakończonych prosto i w kształcie litery J | TAK |  |

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą parametry opisujące przedmiot zamówienia.

- Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty. Niewypełnienie tabeli będzie traktowane jako brak danego parametru, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

..................................................................

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnione                                             do reprezentowania  firmy

DZP.262.195.2017

Załącznik nr 3 do Formularza Oferty

Zestawienie parametrów opisujących przedmiot zamówienia tj.

„Prowadniki diagnostyczne do koronarografii” – Pakiet 2

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany (Opisać ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Różne zakresy średnie zewnętrznych od 0,018” do 0,038” | TAK |  |
| 2. | Długość 260 cm | TAK |  |
| 3. | Różne długości miękkich końcówek zakończonych prosto i w kształcie litery J | TAK |  |

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą parametry opisujące przedmiot zamówienia.

- Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty. Niewypełnienie tabeli będzie traktowane jako brak danego parametru, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

..................................................................

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnione                                             do reprezentowania  Firmy

DZP.262.195.2017

Załącznik nr 3 do Formularza Oferty

Zestawienie parametrów opisujących przedmiot zamówienia tj.

„Pętle ewakuacyjne” – Pakiet 3

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany (Opisać ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | System do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych, dostępny w 2 modelach: a) pojedynczej pętli wykonanej w postaci nitinolowego prowadnika, zakończonego odchodzącą pod kątem 90 stopni w części dystalnej pętlą b) systemu składającego się z 3 połączonych ze sobą pętli | TAK |  |
| 2. | W komplecie: torquer, introduktor, cewnik | TAK |  |
| 3. | Rozmiary pętli: od min. 5 mm do co najmniej 30 mm | TAK |  |

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą parametry opisujące przedmiot zamówienia.

- Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty. Niewypełnienie tabeli będzie traktowane jako brak danego parametru, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

..................................................................

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnione                                             do reprezentowania  Firmy

DZP.262.195.2017

Załącznik nr 3 do Formularza Oferty

Zestawienie parametrów opisujących przedmiot zamówienia tj.

„Cewniki diagnostyczne do koronarografii” – Pakiet 4

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany (Opisać ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewniki diagnostyczne do lewej i prawej tętnicy wieńcowej i wentrykulografii | TAK |  |
| 2. | Cewniki w rozmiarach 5F-6F, w pełnej gamie krzywizn, również nietypowe (3,5 i 6,0) | TAK |  |
| 3. | Duże światło wewnętrzne: min 0,056” dla 6F, min 0,045” dla 5F | TAK |  |
| 4. | Cewnik typu pigtail z 6-cioma otworami bocznymi | TAK |  |
| 5. | Dostępne cewniki dedykowane do dostępu transradialnego | TAK |  |

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą parametry opisujące przedmiot zamówienia.

- Niespełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty. Niewypełnienie tabeli będzie traktowane jako brak danego parametru, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

..................................................................

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnione                                             do reprezentowania  Firmy