DZP.262.10.2017

Załącznik nr 4 do Formularza oferty

### OPIS PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE

Pakiet 1 – system implantu ślimakowego

| Lp | Oceniany parametr techniczny | Dodatkowe informacje na temat parametru podlegającego ocenie | Parametr techniczny (ocena punktowa) | Oferowany parametr (opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grubość części wewnętrznej implantu ślimakowego (proszę podać w opisie, jaka jest dokładnie grubość) | <5,0 mm 5,1 – 6,0 mm 6,1 – 7,0 mm >7,0 mm | 5 pkt 3 pkt 2 pkt 1 pkt |  |
| 2 | Częstość stymulacji (proszę podać w opisie, jaka jest dokładnie deklarowana maksymalna częstość stymulacji) | ≤ 16 000 pps > 16 000 pps do 32 000 pps > 32 000 pps do 50 000 pps > 50 000 pps | 1 pkt 2 pkt 4 pkt 5 pkt |  |
| 3 | Zakres dynamiki sygnału wejściowego | <75dB 75-80 dB > 80 dB | 0 pkt 2 pkt 4 pkt |  |
| 4 | Liczba programów możliwych do zapisania w procesorze dźwięku | 1 program 2-3 programy > 3 programów | 1 pkt 3 pkt 5 pkt |  |
| 5 | Możliwość zastosowania różnych strategii kodowania dźwięku | 1 strategia 2-3 strategie > 3 strategii | 1 pkt 3 pkt 5 pkt |  |
| 6 | Możliwość wykonania badania rezonansu magnetycznego bez konieczności usuwania części wewnętrznej implantu | <0.6T 0,6 -1,5T >1,5T | 1 pkt 3 pkt 5 pkt |  |
| 7 | Zauszny procesor dźwięku wyposażony w 2 mikrofony | Nie Tak | 0 pkt 2 pkt |  |
| 8 | Zauszny procesor dźwięku z funkcją rozpoznawania głosu ludzkiego i redukcji szumu otoczenia | Nie Tak | 0 pkt 2 pkt |  |
| 9 | Zauszny procesor dźwięku z funkcją zapisu pracy i warunków akustycznych otoczenia, w którym znajdował się pacjent | Nie Tak | 0 pkt 2 pkt |  |
| 10 | Możliwość zastosowania cewki telefonicznej w procesorze dźwięku (proszę podać w opisie czy cewka telefoniczna jest integralną częścią procesora mowy czy w formie nakładki) | Nie Tak | 0 pkt 2 pkt |  |
| 12 | Procesor dźwięku z możliwością zasilania przez ogólnie dostępne baterie zasilające | Nie Tak | 0 pkt 2 pkt |  |
| 13 | Możliwość zasilania za pomocą systemu akumulatorowego | Nie Tak | 0 pkt 2 pkt |  |

Uwaga:

Brak wpisu w kolumnie „oferowany parametr” oceniony zostanie na „0” punktów.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

Pakiet 2 – System implantu słuchowego na przewodnictwo kostne

| L. p. | Oceniany parametr techniczny | Parametr techniczny (ocena punktowa) | Oferowany parametr (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość wykorzystania tego samego procesora zarówno na lewą, jak i prawą stronę. | TAK = 1pkt NIE = 0 pkt |  |
| 2. | Procesor dźwięku dostępny w minimum czterech wersjach kolorystycznych (podać jakie). | 1 = 1pkt 2 = 2 pkt 3 = 3 pkt 4 = 4 pkt 5 lub więcej = 5 pkt |  |
| 3. | Możliwość dostarczenia procesora dźwięku z zakresem wzmocnienia do 65 dB HL w uzasadnionych przypadkach medycznych (np. pogorszenie słuchu). | TAK = 1pkt NIE = 0 pkt |  |

Uwaga:

Brak wpisu w kolumnie „oferowany parametr” oceniony zostanie na „0” punktów.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy