|  | SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY 02 - 097 Warszawa ul. Banacha 1a |  |
| --- | --- | --- |

| DYREKTOR NACZELNY | 599-15-00 |
| --- | --- |
| Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH | 599-15-10 |
| Z-CA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO - FINANSOWYCH | 599-15-20 |
| Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH | 599-15-30 |
| GŁÓWNY KSIĘGOWY | 599-22-20 |

| CENTRALA 599-10-00 FAX | 599-15-02 |
| --- | --- |

Warszawa  06.04.2018r

## Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę cewników balonowych radiologicznych, zestawów do drenażu przezskórnego oraz specjalistycznego sprzętu radiologicznego – 3 pakiety w trybie przetargu nieograniczonego znak: DZP.262.18.2018

W związku z wpłynięciem pytań dotyczących SIWZ wyżej powołanego postępowania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w pakiecie 3:

poz. 1 automatycznego przyrządu do biopsji typu FullCore, jednorazowy z mechanizmem ładującym w dwóch krokach, sterylny, z dwoma przyciskami strzału (jeden z tyłu, drugi na lewym boku rękojeści) oraz z wypustkami na rękojeści zapobiegającymi przypadkowemu stoczeniu się urządzenia ze stolika zabiegowego. Rozmiary: 18Gx15cm i 18Gx20cm. Możłiwość ustawienia głębokości penetracji tkanek 13; 23 lub 33mm; poz. 2 Jednorazowej igły współosiowej do biopsji, kompatybilnej z w/w przyrządem oraz gumowy ogranicznik głębokości oznaczony kolorem odpowiadającym rozmiarowi igły. Rozmiary:17Gx11,8cm, 17Gx16,8cm.

Odpowiedź 1

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.

Dotyczy §10 ust. 1 wzoru umowy

Pytanie 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru po uznaniu reklamacji z 2 na  5 dni roboczych.

Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 2 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź 2

Zamawiający wyraża zgodę. W związku z tym § 10 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„W razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad – w terminie 5 dni roboczych od otrzymania pisemnej reklamacji Zamawiającego”.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

# Z poważaniem,