Załącznik nr 1 do SIWZ

DZP.262.37.2018

WYKAZ PRÓBEK

PAKIET NR 1

| Pakiet Numer | Opis przedmiotu zamówienia | Rodzaj igły | Długość igły | Kształt igły | Grubość nici | Długość nici | Liczba opakowań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szew wchłanialny, jałowy, syntetyczny, mieszanina kwasu poliglikolowego i polimlekowego, pleciony o trwałym powleczeniu, czas podtrzymywania tkankowego 28– 35 dni. Zdolność podtrzymywania: po 14 dniach- min.75% pierwotnej wytrzymałości, po 21 dniach- min.30% pierwotnej wytrzymałości. Czas całkowitej absorpcji 56 – 90 dni. | bez igły | - | - | 3/0 | 12 x 45 cm | 1 |

PAKIET NR 2

| Pakiet Numer | Opis przedmiotu zamówienia | Rodzaj igły | Długość igły | Kształt igły | Grubość nici | Długość nici (*) | Liczba opakowań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Szew wchłanialny,jałowy, syntetyczny, mieszanina kwasu poliglikolowego i polimlekowego, pleciony o trwałym powleczeniu, czas podtrzymywania tkankowego 28 – 35 dni. Zdolność podtrzymywania: po 14 dniach- min.75% pierwotnej wytrzymałości, po 21 dniach- min.30% pierwotnej wytrzymałości. Czas całkowitej absorpcji 56 – 90 dni. | bez igły | - | - | 2/0 | 150 cm | 1 |

PAKIET NR 3

| Pakiet Numer | Opis przedmiotu zamówienia | Rodzaj igły | Długość igły | Kształt igły | Grubość nici | Długość nici (*) | Liczba opakowań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Szew wchłanialny, jałowy, syntetyczny, mieszanina kwasu poliglikolowego i polimlekowego, pleciony o trwałym powleczeniu z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, odporną na stępianie i zginanie lub szew wchłanialny, pleciony,syntetyczny, z kwasu poliglikolowego o trwałym powleczeniu. Czas podtrzymywania tkankowego 28 – 35 dni. Zdolność podtrzymywania: po 14 dniach- min.75% pierwotnej wytrzymałości, po 21 dniach- min.30% pierwotnej wytrzymałości. Czas całkowitej absorpcji 56 – 90 dni. | okrągła | 20 mm | ½ koła | 3/0 | 75 cm | 1 |
|  |  | okrągła | 26 mm | ½ koła | 2/0 | 75 cm | 1 |

PAKIET NR 4

| Pakiet Numer | Opis przedmiotu zamówienia | Rodzaj igły | Długość igły | Kształt igły | Grubość nici | Długość nici (*) | Liczba opakowań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Szew wchłanialny, jałowy, syntetyczny, mieszanina kwasu poliglikolowego i polimlekowego, pleciony o trwałym powleczeniu bez dodatkowego składnika antybakteryjnego w powleczeniu z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, odporną na stępianie i zginanie, czas podtrzymywania tkankowego 28 – 35 dni. Zdolność podtrzymywania: po 14 dniach- min.75% pierwotnej wytrzymałości, po 21 dniach- min.30% pierwotnej wytrzymałości. Czas całkowitej absorpcji 56 – 90 dni. | okrągła | 10-13 mm | ½ koła | 5/0 | 70 cm | 1 |

PAKIET NR 5

| Pakiet Numer | Opis przedmiotu zamówienia | Rodzaj igły | Długość igły | Kształt igły | Grubość nici | Długość nici (*) | Liczba opakowań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Szew wchłanialny, jałowy, syntetyczny, mieszanina kwasu poliglikolowego i polimlekowego, pleciony o trwałym powleczeniu z dwoma igłami o zwiększonej stabilności w imadle, odporną na stępianie i zginanie, czas podtrzymywania tkankowego 28 – 35 dni. Zdolność podtrzymywania: po 14 dniach- min.75% pierwotnej wytrzymałości, po 21 dniach- min.30% pierwotnej wytrzymałości. Czas całkowitej absorpcji 56 – 70 dni. | szpatułka z mikroostrzem | 2 x 8 mm | ½ koła | 5/0 | 45 cm | 1 |

PAKIET NR 6

| Pakiet Numer | Opis przedmiotu zamówienia | Rodzaj igły | Długość igły | Kształt igły | Grubość nici | Długość nici | Liczba opakowań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Szew wchłanialny, jałowy, syntetyczny, mieszanina kwasu poliglikolowego i polimlekowego, pleciony o trwałym powleczeniu z dodatkowym składnikiem antybakteryjnym w powleczeniu (skuteczność składnika antybakteryjnego, stanowiącego powleczenie potwierdzona badaniami klinicznymi) z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, odporną na stępianie i zginanie, czas podtrzymywania tkankowego 28 – 35 dni. Zdolność podtrzymywania: po 14 dniach- min.75% pierwotnej wytrzymałości, po 21 dniach- min.30% pierwotnej wytrzymałości. Czas całkowitej absorpcji 56 – 70 dni. | okrągła rozwarstwiająca | 22 mm | ½ koła | 4/0 | 70 cm | 1 |
|  |  | okrągła rozwarstwiająca | 26 mm | ½ koła | 2/0 | 70 cm | 1 |
|  |  | okrągła rozwarstwiająca | 26 mm | ½ koła | 1/0 | 70 cm | 1 |

PAKIET NR 7

| Pakiet Numer | Opis przedmiotu zamówienia | Rodzaj igły | Długość igły | Kształt igły | Grubość nici | Długość nici (*) | Liczba opakowań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Szew wchłanialny, jałowy, syntetyczny, mieszanina kwasu poliglikolowego i polimlekowego, pleciony o trwałym powleczeniu bez dodatkowego składnika antybakteryjnego w powleczeniu z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, odporną na stępianie i zginanie, czas podtrzymywania tkankowego 28 – 35 dni. Zdolność podtrzymywania: po 14 dniach- min.75% pierwotnej wytrzymałości, po 21 dniach- min.30% pierwotnej wytrzymałości. Czas całkowitej absorpcji 56 – 70 dni. | okrągła rozwarstwiająca | 11 mm | ½ koła | 5/0 | 70 cm | 1 |

PAKIET NR 8

| Pakiet Numer | Opis przedmiotu zamówienia | Rodzaj igły | Długość igły | Kształt igły | Grubość nici | Długość nici (*) | Liczba opakowań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Szew wchłanialny, jałowy, syntetyczny, mieszanina kwasu poliglikolowego i polimlekowego, pleciony o trwałym powleczeniu z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, odporną na stępianie i zginanie, czas podtrzymywania tkankowego 10 dni. Zdolność podtrzymywania: po 5 dniach- min.45% pierwotnej wytrzymałości. Czas całkowitej absorpcji 40 – 50 dni. | odwrotnie tnąca, kosmetyczna | 19 mm | 3/8 koła | 3/0 | 75 cm | 1 |

PAKIET NR 9

| Pakiet Numer | Opis przedmiotu zamówienia | Rodzaj igły | Długość igły | Kształt igły | Grubość nici | Długość nici (*) | Liczba opakowań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Monofilament syntetyczny, jałowy,wchłanialny nie powlekany glicomer 631 lub glikolid kaprolaktonu, podtrzymywanie tkankowe 21 – 35 dni. Czas wchłaniania 90 – 120 dni. | okrągła | 26 mm | ½ koła | 3/0 | 75 cm | 1 |

PAKIET NR 10

| Pakiet Numer | Opis przedmiotu zamówienia | Rodzaj igły | Długość igły | Kształt igły | Grubość nici | Długość nici (*) | Liczba opakowań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Szew syntetyczny, jałowy, niewchłanialny, pleciony, powlekany siliconem, nylon. | bez igły | - | - | 3/0 | 12 x 45 cm | 1 |

PAKIET NR 11

| Pakiet Numer | Opis przedmiotu zamówienia | Rodzaj igły | Długość igły | Kształt igły | Grubość nici | Długość nici (*) | Liczba opakowań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Szew syntetyczny, jałowy, niewchłanialny, pleciony, powlekany siliconem, nylon. | okrągła | 26 mm | ½ koła | 3/0 | 75 cm | 1 |

PAKIET NR 12

| Pakiet Numer | Opis przedmiotu zamówienia | Rodzaj igły | Długość igły | Kształt igły | Grubość nici | Długość nici (*) | Liczba opakowań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Szew syntetyczny, jałowy, niewchłanialny, pleciony, powlekany siliconem, nylon. | bez igły | - | - | 1 | 250 cm | 1 |

PAKIET NR 13

| Pakiet Numer | Opis przedmiotu zamówienia | Rodzaj igły | Długość igły | Kształt igły | Grubość nici | Długość nici (*) | Liczba opakowań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Monofilament polipropylenowy z pojedynczą igłą, jałowy. | okrągła | 26 mm | ½ koła | 2/0 | 120 cm | 1 |

PAKIET NR 14

| Pakiet Numer | Opis przedmiotu zamówienia | Rodzaj igły | Długość igły | Kształt igły | Grubość nici | Długość nici (*) | Liczba opakowań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Szew syntetyczny, jałowy, niewchłanialny, jednowłóknowy, polipropylenowy. | okrągła | 70 mm podwójna | prosta | 2/0 | 75 cm | 1 |

PAKIET NR 15

| Pakiet Numer | Opis przedmiotu zamówienia | Rodzaj igły | Długość igły | Kształt igły | Grubość nici | Długość nici (*) | Liczba opakowań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Monofilament polipropylenowy jednowłóknowy, jałowy, niewchłanialny o stałej średnicy z kontrolowanym rozciąganiem i plastycznym odkształcaniem węzła z igłami o zwiększonej stabilności w imadle, odpornymi na stępianie i zginanie. |
|  | A) z podwójnymi igłami i naczyniowymi typu round bodied taper | okrągła | 13 mm | ½ koła | 5/0 | 75 cm | 1 |
|  |  | okrągła | 20 mm | ½ koła | 4/0 | 90 cm | 1 |
|  |  | okrągła | 17 mm | ½ koła | 3/0 | 90 cm | 1 |
|  | B) Z podwójnymi igłami naczyniowymi o zwiększonej widoczności w polu operacyjnym, posiadającymi mikroostrze tnące do naczyń zmienionych miażdżycowo; typu CC lub EVERPOINT | naczyniowa | 9 – 9,3 mm | 3/8 koła | 7/0 | 60 cm | 1 |
|  | C) Z podwójnymi igłami naczyniowymi posiadającymi mikroostrze tnące do naczyń zmienionych miażdżycowo; typu CC lub EVERPOINT | naczyniowa | 13 mm | 3/8 koła | 6/0 | 75 cm | 1 |
|  |  | naczyniowa | 16 – 17 mm | ½ koła | 5/0 | 90 cm | 1 |
|  | D) Z pojedynczymi okrągłymi igłami naczyniowymi | naczyniowa | 17 mm | ½ koła | 5/0 | 75 cm | 1 |
|  |  | naczyniowa | 6 – 6,5 mm | 3/8 koła | 8/0 | 13 cm | 1 |
|  | E) Z pojedynczymi igłami tnącymi | tnąca | 40 mm | 3/8 koła | 2/0 | 100 cm | 1 |
|  | F) Z pojedynczymi wzmocnionymi igłami okrągłymi | okrągła | 40 mm | ½ koła | 1 | 100 cm | 1 |
|  |  | odwrotnie tnąca | 60 mm | prosta | 2/0 | 75 cm | 1 |

PAKIET NR 16

| Pakiet Numer | Opis przedmiotu zamówienia | Rodzaj igły | Długość igły | Kształt igły | Grubość nici | Długość nici (*) | Liczba opakowań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Szew syntetyczny jałowy, monofilament, polipropylenowy, jednowłóknowy, niewchłanialny o stałej średnicy z kontrolowanym rozciąganiem i plastycznym odkształcaniem węzła z podwójnymi igłami o zwiększonej widoczności w polu operacyjnym oraz zwiększonej stabilności w imadle, odpornymi na stępianie i zginanie. | naczyniowa, okrągła, w kolorze czarnym, typu TAPER POINT | 17 mm | ½ koła | 4/0 | min.90 cm, w kolorze niebieskim | 1 |

PAKIET NR 17

| Pakiet Numer | Opis przedmiotu zamówienia | Rodzaj igły | Długość igły | Kształt igły | Grubość nici | Długość nici (*) | Liczba opakowań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Monofilament syntetyczny polydioxanon, jałowy, wchłaniany o szerokim spektrum działania antybakteryjnego, przedłużonym czasie podtrzymywania tkankowego i wchłaniania. Czas wchłaniania 180 – 240 dni. Czas podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Skuteczność składnika antybakteryjnego stosowanego w powleczeniu potwierdzona badaniami klinicznymi. | okrągła | 26 mm | ½ koła | 2/0 | 70 cm | 1 |
|  |  | okrągła | 40 mm | ½ koła | 1 | 150 cm pętla | 1 |
|  |  | okrągła | 13 mm podwójna | ½ koła | 5/0 | 70 cm | 1 |

PAKIET NR 18

| Pakiet Numer | Opis przedmiotu zamówienia | Rodzaj igły | Długość igły | Kształt igły | Grubość nici | Długość nici (*) | Liczba opakowań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Monofilament syntetyczny polydioxanon, jałowy, wchłaniany o szerokim spektrum działania antybakteryjnego, przedłużonym czasie podtrzymywania tkankowego i wchłaniania. Czas wchłaniania 180 – 240 dni. Zdolność podtrzymywania: po 14 dniach- min.75% pierwotnej wytrzymałości, po 21 dniach- min.30% pierwotnej wytrzymałości. | okrągła z trzema krawędziami tnącymi | 31 mm | haczyk (J) | 1/0 | 70 cm | 1 |

PAKIET NR 19

| Pakiet Numer | Opis przedmiotu zamówienia | Rodzaj igły | Długość igły | Kształt igły | Grubość nici | Długość nici (*) | Liczba opakowań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Szew niewchłanialny, jałowy, syntetyczny, poliamidowy, jednowłóknowy o zmniejszonej hydrofilności, z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali odpornej na stępianie, zginanie i odkształcanie. Materiał szewny pakowany na mokro. | konwencjonalnie tnąca | 90 mm | 3/8 koła | 1 | 100 cm | 1 |

PAKIET NR 20

| Pakiet Numer | Opis przedmiotu zamówienia | Rodzaj igły | Długość igły | Kształt igły | Grubość nici | Długość nici (*) | Liczba opakowań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Szew niewchłanialny, jałowy, syntetyczny, poliamidowy, jednowłóknowy o zmniejszonej hydrofilności, z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali odpornej na stępianie, zginanie i odkształcanie. Materiał szewny pakowany na mokro. | odwrotnie tnąca | 36 mm | 3/8 koła | 1/0 | 75 cm | 1 |

PAKIET NR 21

| Pakiet Numer | Opis przedmiotu zamówienia | Rodzaj igły | Długość igły | Kształt igły | Grubość nici | Długość nici (*) | Liczba opakowań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Szew syntetyczny, jałowy, pleciony, niewchłanialny, poliestrowy zbudowany z rdzenia oplecionego 16 mikrowłóknami i powleczonego polibutylanem, z igłami o zwiększonej stabilności w imadle, odpornymi na stępianie i zginanie lub bez igły (dot. podwiązek). | podwójna, okrągło-tnąca, typu TAPERCUT | 26 mm | ½ koła | 2/0 | 10x75 cm zaopatrzona w łatkę PTFE 6x3x1,5 | 1 |

PAKIET NR 22

| Pakiet Numer | Opis przedmiotu zamówienia | Rodzaj igły | Długość igły | Kształt igły | Grubość nici | Długość nici (*) | Liczba opakowań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Szew syntetyczny niewchłanialny, jałowy, pleciony, powlekany siliconem, nylon. | okrągła | 2x13 mm | ½ koła | 3/0 | 60-75 cm | 1 |

PAKIET NR 23

| Pakiet Numer | Opis przedmiotu zamówienia | Rodzaj igły | Długość igły | Kształt igły | Grubość nici | Długość nici (*) | Liczba opakowań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Szew niewchłanialny, jałowe, monofilament z politetrafluoroetylenu (PTFE), minimalizujący krwawienie w linii szwu- proteza naczyniowa. | okrągła | 2x18 mm | ½ koła | 4/0 | min.90 cm | 1 |

PAKIET NR 24

| Pakiet Numer | Opis przedmiotu zamówienia | Rodzaj igły | Długość igły | Kształt igły | Grubość nici | Długość nici (*) | Liczba opakowań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Drut chirurgiczny, jałowy, pleciony ze stali nierdzewnej, niewchłanialny (elektroda nasierdziowa) | Z dwiema igłami: okrągło-tnąca, typu TAPERCUT i prosta | 26mm i 60-65 mm | ½ koła i prosta | 2/0 | 60 cm | 1 |

PAKIET NR 25

| Pakiet Numer | Opis przedmiotu zamówienia | Rodzaj igły | Długość igły | Kształt igły | Grubość nici | Długość nici (*) | Liczba opakowań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Drut chirurgiczny, jałowy, monofilamentowy ze stali nierdzewnej, niewchłanialny z igłą o zwiększonej stabilności w imadle. | Okrągło-tnąca, typu TAPERCUT | 48 mm | ½ koła | 5 | 4x45 cm pakowane na prosto | 1 |

PAKIET NR 26

| Pakiet Numer | Opis przedmiotu zamówienia | Rodzaj igły | Długość igły | Długość taśmy | Szerokość taśmy | Kolor | Liczba opakowań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Taśma lub szew silikonowy, jałowy, niewchłanialny, do stabilizacji serca, podtrzymywania (podwieszania) i oznaczania (rozróżniania) naczyń, nerwów, organów. | okrągła, tępa 3/8koła | 24,5-25 mm | 2x45 cm | 1,1-1,2 mm | biały | 1 |

PAKIET NR 27

| Pakiet Numer | Opis przedmiotu zamówienia | Rodzaj igły | Długość igły | Kształt igły | Grubość nici | Opis szwu | Liczba opakowań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Bezwęzłowe urządzenie (system) do kontrolowanego zamykania ran, jałowe, wchłanialne, z dwoma igłami, z polidioksanonu, ze spiralnie ułożonymi kotwicami. Czas podtrzymywania tkankowego 120 – 180 dni. | okrągła | 26 mm | ½ koła | 2/0 | 14x14 cm | 1 |

PAKIET NR 28

| Pakiet Numer | Opis przedmiotu zamówienia | Opis szwu | Rodzaj igły | Długość igły | Długość szwu | Średnica szwu | Liczba opakowań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Zestaw szewny ( drut stalowy), niewchłanialny, jałowy, powlekany, odbarczający, zmniejszający nacisk powierzchniowy na tkanki ( do odciążania tkanek od napięcia). | Drut skręcany składający się z 2 płytek owalnych wyściełanych, o wymiarach 10x3x 0,8 cm i 2 igieł odwrotnie tnących | 2 igły odwrotnie tnące | 90 – 120 mm | 90 cm | 1,3 mm | 1 |

PAKIET NR 29

| Pakiet Numer | Opis przedmiotu zamówienia | Rodzaj igły | Długość igły | Kształt igły | Grubość nici | Długość nici (*) | Liczba opakowań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Szew sterylny, monofilament, syntetyczny, niewchłanialny, nylon, w kolorze niebieskim. Igła wykonana ze stali chirurgicznej serii 300, o zwiekszonej odporności na zginanie i łamanie. | odwrotnie tnąca | 19 mm | 3/8 koła | 4/0 | 75 cm | 1 |