## Arkusz1
DZP.262.65.2018 |  | Załącznik nr 2 do Formularza Oferty
Zestawienie parametrów opisujących przedmiot zamówienia - pakiet 4
l.p. | Wymagane parametry | Parametr wymagany | Spełnienie warunku (TAK/NIE) OPIS/UWAGI
Kaniule do podawania kardioplegii do opuszki aorty z wentem
1 | Rozmiar: 7 FR | TAK
2 | Zakończenie LL 1/4" | TAK
3 | Prowadnica | TAK
4 | Odejście wentu na końcu dystalnym i proksymalnym | TAK
5 | Tworzywo apyrogenne | TAK
Kaniule do podawania kardioplegii wstecznie
1 | Rozmiar 14 FR | TAK
2 | Sztywna lub miękka | TAK
3 | Kaniula zakończona balonem silikonowym napełnianym automatycznie | TAK
4 | Długość od 31-35, LL | TAK
5 | Linia do pomiaru ciśnienia zakończona kranikiem | TAK
6 | Tworzywo apyrogenne | TAK
Zestaw do kardioplegii krystalicznej kompatybilnej z zestawem do krążenia pozaustrojowego
1 | Zestaw do kardioplegii krystalicznej kompatybilny z zestawem do krążenia pozaustrojowego | TAK
Adapter do kaniulek wieńcowych
1 | Wyposażenie w trójnik łączący odprowadzenia | TAK
2 | Zakończenie adaptera 2 męskie i 1 żeńskie zapewniające szczelność połączenia bez względu na temperaturę podawania kardioplegii. Długość całkowita ok. 30-35 cm | TAK
3 | Otwarcie opakowania z zachowaniem sterylnośći | TAK
Uwaga! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą parametry opisujące przedmiot zamówienia.
· Nie wypełnienie tabeli lub udzielenie odpowiedzi „Nie” będzie rozumiane jak niespełnienie parametrów
· Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.
……………………………………………………
podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
DZP.262.65.2018 |  | Załącznik nr 2 do Formularza Oferty
Zestawienie parametrów opisujących przedmiot zamówienia - pakiet 5
l.p. | Wymagane parametry | Parametr wymagany | Spełnienie warunku (TAK/NIE) OPIS/UWAGI
Kaniule aortalne dla dorosłych zbrojone i nie zbrojone proste i zagięte
1 | Rozmiary 20 FR, 22FR, 24FR | TAK
2 | Długość min. 25 cm, łącznik 3/8" z odpowietrznikiem | TAK
3 | Tworzywo PVC medyczne apyrogenne | TAK
4 | Zbrojenie uniemozliwiające zagięcie się światła kaniuli | TAK
Kaniule żylne jednostopniowe zbrojone proste i zagięte
1 | Rozmiary od 24-36FR | TAK
2 | Długość min. 35cm zakończenie 3/8" | TAK
3 | Tworzywo PVC medyczne Zbrojenie uniemożliwiające zagięcia się światła kaniuli | TAK
4 | Wykres przepływu (załączyć wykres przepływu) | TAK
Kaniule żylne dwustopniowe zbrojone proste
1 | Rozmiary 32-51FR z łącznikiem 1/2 | TAK
2 | Długość min. 38cm | TAK
3 | Tworzywo PVC medyczne apyrogenne | TAK
4 | Zbrojenie uniemozliwiające zagięcie się światła kaniuli | TAK
5 | Wykres przepływu (załączyć wykres przepływu) | TAK
Uwaga! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą parametry opisujące przedmiot zamówienia.
· Nie wypełnienie tabeli lub udzielenie odpowiedzi „Nie” będzie rozumiane jak niespełnienie parametrów
· Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.
……………………………………………………
podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy