## Arkusz1
Załącznik Nr 3 do Formularza oferty
FORMULARZ CENOWY Agregaty prądotwórcze pakiet nr 1
Nr pozycji | Opis przedmiotu zamówienia | Numer seryjny | ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy (tj. 24 miesiące) | Cena jednostkowa brutto przeglądu i materiałów eksploatacyjnych [w PLN] | Wartość brutto usługi konserwacji i materiałów eksploatacyjnych [w PLN]
Usługa konserwacji i obsługi serwisowej agregatów prądotwórczych
1. | AGREGAT WILSON 800kVA (budynek wolnostojący) | A4931A/001 | 4 |  | 0
2. | AGREGAT WILSON 800kVA (budynek wolnostojący) | A4931A/002 | 4 |  | 0
3. | AGREGAT WOLA 84ZPP-250kVA (budynek wolnostojący) | 23420/1993 | 4 |  | 0
4. | AGREGAT WOLA 22ZPP26H12-250kVA (budynek kotłowni) | 2328/1974 | 4 |  | 0
5. | AGREGAT WOLA 22ZPP26H12-250kVA (budynek kotłowni) | 23268/1974 | 4 |  | 0
| R A Z E M |  |  |  | 0
Maksymalna kwota przeznaczona na awarie i naprawy + wymianę części zamiennych i podzespołów |  |  |  |  | 20.000,00
Całkowita wartość brutto
Słownie wartość netto: ………………………………………………………………………………
Słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………………
Całkowita wartość brutto oferty wynosi:…………...........zł(słownie……………………………………………………………………………………………...........) i została obliczona zgodnie z ponizszym algorytmem, przy zastosowaniu wartości z niniejszego formularza cenowego:
(Łączny 2 letni ryczałt brutto usługi konserwacji )+max. 20.000 zł brutto (maksymalna kwota przeznaczona na awarie i naprawy wraz z kosztami części zamiennych niezbędnych do napraw i usunięcia awarii = całkowita wartość brutto oferty
W ZAKRESIE : Wykonanie przeglądów zgodnie z procedurami w tym: a\. sprawdzenie poziomu chłodziwa i ewentualne uzupełnienie, b\. sprawdzenie stanu akumulatorów rozruchowych i prostownika, c\. sprawdzenie i dokręcenie połączeń śrubowych, d\. sprawdzenie i regulacja napięcia pasków napędowych, e\. sprawdzenie połączeń elektrycznych, f\. sprawdzenie działania układów zabezpieczających, g\. sprawdzenie i regulacja parametrów pracy agregatu, h\. próba obciążeniowa agregatu po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownictwem Szpitala i\. pomiary elektryczne ochronne – raz na 12 miesięcy, j\. wymiana oleju silnikowego,* k\. wymiana filtra oleju,* l\. wymiana filtra paliwa,* m\.wymiana filtra powietrza,* n\. wymiana chłodziwa,* o\. wymiana akumulatorów rozruchowych,* u\. sprawdzenie i ustawienie luzów zaworów,* p\. sprawdzenie i oczyszczenie wtryskiwaczy,* * czynności wykonywane po przepracowaniu przez agregat odpowiedniej ilości godzin , zgodnie z harmonogramem przeglądów dla danego silnika lub do oceny serwisu Odpowiedzialność za prawidłową ocenę stanu filtrów i płynów ponosi Wykonawca
Do kalkulacji ewentualnych dodatkowych napraw ustala się:
a) Cenę jednej roboczogodziny jednego inżyniera serwisu na kwotę brutto ………………. zł
b) Cenę jednej roboczogodziny zespołu inżynierów serwisu (niezależnie od ilości pracowników wykonujących daną naprawę) na kwotę brutto ………………. zł
c) Ryczałt za dojazd brutto ………………. zł
...............................................................................
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
FORMULARZ CENOWY zasilacze UPS pakiet nr 2
Nr pozycji | Opis przedmiotu zamówienia | Numer seryjny | ilość przeglądów w okresie obowiązywania umowy (tj. 24 miesiące) | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto [w PLN]
Usługa serwisowa zasilaczy UPS SOCOMEC SICON
1. | 40kVA nr 3803170303 DIGYS(zasila oddział POOP blok B Ip) | 3803170303 | 2 |  | 0
2. | 40kVA nr 3803350402 DIGYS(zasila oddzaił POOP blok B Ip) | 3803350402 | 2 |  | 0
3. | 20kVA nr P157481001 DIGYS (zasila salę Kardiochirurgii na bloku operacyjnym blok C I p) | P157481001 | 2 |  | 0
4. | 160kVA nr 06100363810001 DELPHYS ELITE 1 MP (zasila blok operacyjny blok C Ip) | 06100363810001 | 2 |  | 0
| R A Z E M |  |  |  | 0
Maksymalna kwota przeznaczona na ewentualne naprawy sprzętu + wymianę części zamiennych i podzespołów UPS-ów (w okresie trwania umowy) |  |  |  |  | 125.681,00 zł
Całkowita wartość brutto
Słownie wartość netto: ………………………………………………………………………………
Całkowita wartość brutto oferty wynosi:…………...........zł(słownie……………………………………………………………………………………………...........) i została obliczona zgodnie z ponizszym algorytmem, przy zastosowaniu wartości z niniejszego formularza cenowego:
(Łączny 2 letni ryczałt brutto usługi serwisowej )+max. 125.681,00 zł brutto kwota obejmująca ewentualne naprawy sprzetu wraz z kosztami części zamiennych niezbędnych do napraw i usunięcia awarii = całkowita wartość brutto oferty
W zakresie Wykonanie przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta, w tym: - Sprawdzenie warunków pracy urządzenia. - Sprawdzenie i oględziny stanu płyt elektroniki i okablowania wewnątrz urządzenia. - Sprawdzenie stanu akumulatorów oraz pomiar impedancji wewnętrznej. - Analiza logów zdarzeń mających miejsce od poprzedniego przeglądu. - Oczyszczenie wnętrza urządzenia. - Sprawdzenie połączeń elektrycznych. - Sprawdzenie stanu izolacji zasilacza. - Sprawdzenie stanu okablowania dochodzącego i wychodzącego z urządzenia. - Przeprowadzenie testu urządzenia - Regulacje oraz kalibracje urządzenia w razie konieczności. - Pomiary parametrów oraz diagnostyka urządzenia z użyciem oprogramowania serwisowego. - Sporządzenie protokołu z przeprowadzonych czynności i zalecenia.
Do kalkulacji ewentualnych dodatkowych napraw ustala się:
a) Cenę jednej roboczogodziny jednego inżyniera serwisu na kwotę brutto ………………. zł
b) Cenę jednej roboczogodziny zespołu inżynierów serwisu (niezależnie od ilości pracowników wykonujących daną naprawę) na kwotę brutto ………………. zł
c) Ryczałt za dojazd brutto ………………. zł
...............................................................................
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy