## Arkusz1
DZP.262.67.2018 |  |  |  | Załącznik Nr 1do Formularza oferty
FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 1
Nr pozycji | Opis przedmiotu zamówienia | Format | Nr katalogowy* (wypełnić) | j.m | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto [w PLN]
1. | Zestaw czterodrożny niskosorpcyjny do leków cytotoksycznych do pompy Alaris GP (standardowy i odporny na działanie światło - do wyboru Zamawiającego). Wyposażony: w igłę plastikową typu spike z hydrofobowm odpowietrzeniem automatycznym; w cztery zawory bezigłowe. Długość zestawu 260cm; 2x szt. zacisk zatrzaskowy na linii; 1x szt. zacisk rolkowy; wstępna objętość wypełnienia 24ml; średnica wewnętrzna drenu 3mm; segment silikonowy do pompy; zacisk zabezpieczający Alaris; filtr 15µm w komorze kroplowej; w części dolnej linii dodatkowe jedno wejście zakończone zaworem bezigłowym do wielokrotnego użycia 100 podań lub 72 h - po kolejnej dezynfekcji. Hydrofobowa nasadka zapobiegająca wyciekowi płynu; obrotowe złącze typu Luer męskie. Nie zawierający DEHP, lateksu. Produkt sterylny. |  |  | szt. | 4000 |  | 0
2. | Zestaw dwudrożny niskosorpcyjny do leków cytotoksycznych do pompy Alaris GP. Wyposażony: w igłę plastikową typu spike z hydrofobowm odpowietrzeniem automatycznym, w dwa zawory bezigłowe. Długość zestawu 260cm; 2x szt. zacisk zatrzaskowy na linii; 1x szt zacisk rolowy; wstępna objętość wypełnienia 24ml; średnica wewnętrzna drenu 3mm; segment silikonowy do pompy; zacisk zabezpieczający Alaris; filtr 15µm w komorze kroplowej; w części dolnej linii dodatkowe jedno wejście zakończone zaworem bezigłowym do wielokrotnego użycia 100 podań lub 72 h - po kolejnej dezynfekcji. Hydrofobowa nasadka zapobiegająca wyciekowi płynu; obrotowe złącze typu Luer męskie. Nie zawierający DEHP, lateksu. Produkt sterylny. |  |  | szt. | 400 |  | 0
3. | Zestaw niskosorpcyjny do leków typu Taxol do pomp Alaris GP. Wyposażony: w igłę plastikową typu spike z hydrofobowym odpowietrzeniem manualnym; w dwa zawory bezigłowe. Długość zestawu 265cm; filtr 0,2µm; 1x szt. zacisk zatrzaskowy na linii; 1x szt. zacisk rolkowy; wstępna objętość wypełnienia 25ml; średnica wewnętrzna drenu 2.7mm; segment silikonowy do pompy; zacisk zabezpieczający Alaris; filtr 15µm w komorze kroplowej; w części dolnej linii dodatkowe jedno wejście zakończone zaworem bezigłowym do wielokrotnego użycia 100 podań lub 72 h - po kolejnej dezynfekcji. Hydrofobowa nasadka zapobiegająca wyciekowi płynu; obrotowe złącze typu luer. Nie zawierający DEHP, lateksu oraz metali. Produkt sterylny. |  |  | szt. | 400 |  | 0
4. | Zestaw z filtrem 1.2µm oraz dwoma zaworami bezigłowymi do pomp Alaris GP. Wyposażony: w igłę plastikową typu spike; z filtrem 1.2µm; z dwoma zaworami bezigłowymi. Długość zestawu 275cm; 1x szt. zawierający zacisk zatrzaskowy; 1x szt. zacisk rolowy; wstępna objętość wypełnienia 27ml; średnica drenu 3mm; segment silikonowy do pompy; zacisk zabezpieczający Alaris; filtr 15µm w komorze kroplowej. Hydrofobowa nasadka zapobiegająca wyciekowi płynu; złącze typu luer. Nie zawierający DEHP, lateksu. Produkt sterylny. |  |  | szt. | 600 |  | 0
5. | Zestaw do pomp Alaris GP do podaży ze strzykawki. Długość zestawu 270cm; 1x szt; zawierający zacisk zatrzaskowy; wstępna objętość wypełnienia 4ml; średnica drenu 0.9mm; segment silikonowy do pompy; zacisk zabezpieczający Alaris; filtr 15µm w komorze kroplowej; dren typ "low sorbing". Hydrofobowa nasadka zapobiegająca wyciekowi płynu; obrotowe złącze typu luer. Nie zawierający lateksu. Produkt sterylny. |  |  | szt. | 200 |  | 0
6. | Zestaw standardowy do pomp Alaris GP. Wyposażony: w igłę plastikową typu spike z hydrofobowym odpowietrzeniem manualnym. Długość zestawu 265cm; zawierający: 1x szt. zacisk rolkowy; wstępna objętość wypełnienia 24ml; średnica drenu 3mm; segment silikonowy do pompy; zacisk zabezpieczający Alaris; filtr 15µm w komorze kroplowej. Hydrofobowa nasadka zapobiegająca wyciekowi płynu; złącze typu luer. Nie zawierający lateksu, DEHP. Produkt sterylny. |  |  | szt. | 2000 |  | 0
7. | Zestaw standardowy odporny na działanie światla do pomp Alaris GP. Wyposażony: w igłę plastikową typu spike z hydrofobowym odpowietrzeniem manualnym. Długość zestawu 250cm; zawierający: 1x szt. zacisk rolkowy; wstępna objętość wypełnienia 23ml; średnica drenu 3mm; segment silikonowy do pompy; zacisk zabezpieczający Alaris; filtr 15µm w komorze kroplowej. Hydrofobowa nasadka zapobiegająca wyciekowi płynu; złącze typu luer. Nie zawierający lateksu, DEHP. Produkt sterylny. |  |  | szt. | 1000 |  | 0
8. | Zestaw czterodrożny niskosorpcyjny do leków cytotoksycznych do pompy Alaris VP (standardowy i odporny na działanie światła - do wyboru Zamawiającego). Wyposażony: w igłę plastikową typu spike z hydrofobowym odpowietrzeniem automatycznym; w cztery zawory bezigłowe. Długość zestawu 260cm; 2x szt. zacisk zatrzaskowy na linii; 1x szt. zacisk rolkowy; wstępna objętość wypełnienia 24ml; średnica wewnętrzna drenu 3mm; segment silikonowy do pompy; zacisk zabezpieczający Alaris; tarcza z czujnikiem ciśnienia; filtr 15µm w komorze kroplowej; w części dolnej linii dodatkowe jedno wejście zakończone zaworem bezigłowym do wielokrotnego użycia 100 podań lub 72 h - po kolejnej dezynfekcji. Hydrofobowa nasadka zapobiegająca wyciekowi płynu; obrotowe złącze typu luer. Nie zawierający DEHP, lateksu oraz metali. Produkt sterylny. |  |  | szt. | 600 |  | 0
9. | Zestaw dwudrożny niskosorpcyjny do leków cytotoksycznych do pompy Alaris VP (standardowy i odporny na działanie światła - do wyboru Zamawiającego). Wyposażony: w igłę plastikową typu spike z hydrofobowym odpowietrzeniem automatycznym; dwa zawory bezigłowe. Długość zestawu 260cm; 2x szt. zacisk zatrzaskowy na linii; 1x szt. zacisk rolowy; wstępna objętość wypełnienia 24ml; średnica wewnętrzna drenu 3mm; segment silikonowy do pompy; zacisk zabezpieczający Alaris; tarcza z czujnikiem ciśnienia; filtr 15µm w komorze kroplowej; w części dolnej linii dodatkowe jedno wejście zakończone zaworem bezigłowym do wielokrotnego użycia 100 podań lub 72 h - po kolejnej dezynfekcji. Hydrofobowa nasadka zapobiegająca wyciekowi płynu; obrotowe złącze typu luer. Nie zawierający DEHP, lateksu. Produkt sterylny. |  |  | szt. | 600 |  | 0
10. | Zestaw niskosorpcyjny do leków cytotoksycznych typu Taxol do pomp Alaris VP. Wyposażony: w igłę plastikową typu spike z hydrofobowm odpowietrzeniem. Długość zestawu 280cm; 1x szt. zacisk zatrzaskowy na linii; 1x szt. zacisk rolowy; wstępna objętość wypełnienia 27ml; średnica wewnętrzna drenu 3mm; segment silikonowy do pompy; zacisk zabezpieczający Alaris; tarcza z czujnikiem ciśnienia; filtr 02µm; filtr 15µm w komorze kroplowej; dren typu "low sorbing". Hydrofobowa nasadka zapobiegająca wyciekowi płynu; złącze typu luer. Nie zawierający DEHP, lateksu. Produkt sterylny. |  |  | szt. | 400 |  | 0
11. | Zestaw z filtrem 1.2µm odpowietrznikiem do pomp Alaris VP. Przyrząd do podawania leków z filtrem 1.2µm z zaworem bezigłowym. Długość zestawu 270cm; 1x szt. zawierający zacisk zatrzaskowy; 1x szt. zacisk rolkowy; wstępna objętość wypełnienia 26ml; średnica drenu 3mm; segment silikonowy do pompy; zacisk zabezpieczający Alaris; tarcza z czujnikiem ciśnienia; filtr 15µm w komorze kroplowej. Hydrofobowa nasadka zapobiegająca wyciekowi płynu; złącze typu luer. Nie zawierający DEHP, lateksu. Produkt sterylny. |  |  | szt. | 300 |  | 0
12. | Zestaw standardowy do pomp Alaris VP. Wyposażony: w igłę plastikową typu spike z hydrofobowym odpowietrzeniem. Długość zestawu 300cm; 1x szt. zacisk rolkowy; wstępna objętość wypełnienia 27ml; średnica drenu 3mm; segment silikonowy do pompy; zacisk zabezpieczający Alaris; tarcza z czujnikiem ciśnienia; filtr 15µm w komorze kroplowej. Hydrofobowa nasadka zapobiegająca wyciekowi płynu; złącze typu luer. Nie zawierający DEHP, lateksu. Produkt sterylny. |  |  | szt. | 1100 |  | 0
R A Z E M
* Wykonawca zobowiązany jest do wpisania pełnego numeru katalogowego zaoferowanego przedmiotu zamówienia
Słownie wartość netto : ......................................................
Słownie wartość brutto : ......................................................
UWAGA! W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca zobowiązany jest do wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację formularza cenowego w zakresie określonym w rozdz. IV pkt. 5 ppkt 5.2. SIWZ
...............................................................................
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
DZP.262.67.2018 |  |  |  | Załącznik Nr 1 do Formularza oferty
FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 2
Nr pozycji | Opis przedmiotu zamówienia | Format | Nr katalogowy* (wypełnić) | j.m | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Wartość brutto [w PLN]
1. | Wkłady do automatycznych wstrzykiwaczy kontrastu |  |  | szt. | 150 |  | 0
* Wykonawca zobowiązany jest do wpisania pełnego numeru katalogowego zaoferowanego przedmiotu zamówienia
Słownie wartość netto : ......................................................
Słownie wartość brutto : ......................................................
UWAGA! W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca zobowiązany jest do wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację formularza cenowego w zakresie określonym w rozdz. IV pkt. 5 ppkt 5.2. SIWZ
...............................................................................
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy