Załącznik nr 2 do formularza oferty

Zestawienie parametrów opisujących przedmiot zamówienia

pakiet 8

| L.p. | Parametr / Warunek | Parametr wymagany | Parametry oferowane (wypełnić) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Prowadnik wieńcowy FFR Comet( kompatybilny z modułem FFR Link) |  |  |
| 1. | Sensor optyczny | Tak |  |
| 2. | Długość robocza prowadnika - 185 cm | Tak |  |
| 3. | Średnica prowadnika - 0.014"(≤0.36mm) | Tak |  |
| 4. | Długość końcówki widocznej w skopii - 3cm | Tak |  |
| 5. | Długość przewodu optycznego - 2m | Tak |  |
| 6. | Zakres pracy - 45mmHg do 300mmHg | Tak |  |
| II. | Urządzenie do pomiaru FFR Link |  |  |
| 1. | Komunikacja z systemem iLabTM/ PolarisTM poprzez BluetoothTM | Tak |  |
| 2. | Technologia Bluetooth ma częstotliwość roboczą od 2,4 GHz do 2,4835GHz. Maksymalna Moz wyjściowa Bluetooth wynosi +10dBm (poniżej 50 Ohm obciążenia). | Tak |  |
| 3. | Automatyczna kalibracja prowadnika COMETTM poprzez RFIDTM | Tak |  |
| 4. | Częstotliwość robocza RFIDTM wynosi ok. 13-14 MhZ. Maksymalna moc wyjściowa RFIDTM wynosi 90 mW +/- 2dB. | Tak |  |
| 5. | Kompatybilny z prowadnikiem działającym w technologii światłowodowej. | Tak |  |

UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

- Nie wypełnienie tabeli będzie rozumiane jak niespełnienie parametrów

- Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

.............................................

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy