DZP.262.174.2018

Załącznik  Nr 2  do Formularza Oferty

### OPIS PARAMETRÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET  2

Cewnik do embolektomii służący do bezpiecznego i wygodnego usuwania zatorów i skrzeplin

z naczyń tętniczych i żylnych

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany (Opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonany z PVC termoplastycznego, odpornego na uszkodzenia | Tak |  |
| 2. | Sztywność cewnika zmienia się wraz z rozmiarem | Tak |  |
| 3. | Cewnik o bardzo dobrej, odczuwalnej sprężystości | Tak |  |
| 4. | Symetryczne napełnianie i opróżnianie balonu | Tak |  |
| 5. | Znakowany co 10 cm | Tak |  |
| 6. | Mandryn z nierdzewnej stali umieszczony w każdym cewniku ułatwia jego wprowadzenie do naczynia | Tak |  |
| 7. | Miękkie, sferyczne zakończenie do minimum redukuje możliwość przebicia naczynia | Tak |  |
| 8. | Cewnik zakończony nasadką luer-lock | Tak |  |
| 9. | Balon wykonany z lateksu, mocowany jedwabną nicią w celu zwiększenia wytrzymałości połączenia z cewnikiem | Tak |  |
| 10. | Zabezpieczony przed działaniem promieniowania UV | Tak |  |
| 11. | Jednokanałowe umożliwiają również usuwanie złogów z dróg żółciowych | Tak |  |
| 12. | Cewnik sterylizowany radiacyjnie | Tak |  |

UWAGA:Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy